## Laboratorní a měřicí technika
Laboratorní a měřící technika (II.) 013 - 2016
Priloha_c_1_Kupni_smlouvy_technicka_specifikace_013_-_2016
Vyplní se automaticky
Vyplní uchazeč (po vyplnění se buňka podbarví žlutou barvou)
[5 empty] | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |  |  |  |  | [DOPLNÍ UCHAZEČ]
Položka | Název | Množství | Měrná jednotka [MJ] | Popis | Obchodní název + typ | Kontaktní osoba k převzetí zboží | Místo dodání | Maximální cena za jednotlivé položky v Kč BEZ DPH (počet MJ x maximální cena) | MAXIMÁLNÍ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč bez DPH | VYHOVUJE / NEVYHOVUJE
1 | kapesní meteopřístroj s USB kabelem | 1 | ks | Kapesní terénní meteopřístroj včetně kabelu pro přenos dat Měřené parametry: nadmořská výška, barometrický tlak, hustota vzduchu, rosný bod, index tepelného stresu, relativní vlhkost, absolutní tlak, teplota, teplota vlhkého teploměru, chlad větru. Specifikace: ukládání naměřených hodnot do paměti přístroje a zobrazení ve formě grafu na displeji, přehledný LCD displej, datum a čas, odklápěcí kryt vrtulky anemometru, možnost přenosu dat USB kabelem, přístroj bude vodotěsný, plovoucí. Příslušenství: USB kabel na přenos dat |  | RNDr. Jan Kopp, Ph.D. tel.: 377 633 065, 723 608 395 | Tylova 18, Plzeň, kanc. 111 | 11000 | 11000 |  | 0
Informace pro uchazeče: Pokud se uchazeči při zadávání jednotkových cen objeví text - "NEVYHOVUJE", znamená to překročení stanovené maximální nepřekročitelné nabídkové ceny, a to znamená nesplnění podmínek stanovených Zadavatelem. Pokud bude nabídka v této podobě podána Zadavateli, bude při posouzení podle ust. § 76 odst. 1 Zákona o veřejných zakázkách vyřazena. | [8 empty] | CELKOVÁ MAXIMÁLNÍ CENA za celou VZ v Kč BEZ DPH | CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH
V případě, že se dodavatel při předání zboží na některá uvedená tel. čísla nedovolá, bude v takovém případě volat tel. 377 631 307, 377 631 320. | [8 empty] | 11000 | 0