## Laboratorní a měřicí technika
Laboratorní a měřicí technika (II.) 018 - 2016
Priloha_c_1_Kupni_smlouvy_technicka_specifikace_018_-_2016
Vyplní se automaticky
Vyplní uchazeč (po vyplnění se buňka podbarví žlutou barvou)
[5 empty] | [DOPLNÍ UCHAZEČ] | [5 empty] | [DOPLNÍ UCHAZEČ]
Položka | Název | Množství | Měrná jednotka [MJ] | Popis | Obchodní název + typ | Kontaktní osoba k převzetí zboží | Místo dodání | Předpokládaná cena za jednotlivé položky v Kč BEZ DPH (počet MJ x předpokládaná cena) | Maximální cena za jednotlivé položky v Kč BEZ DPH (počet MJ x maximální cena) | MAXIMÁLNÍ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč bez DPH | VYHOVUJE / NEVYHOVUJE
1 | Laboratorní generátor ozonu | 1 | ks | Laboratorní generátor ozonu: stabilní generace ozonu po 100vky hodin až do koncentrace 0,8 ppm při průtoku vzduchu 0,5 L/min použité médium pro generaci ozonu: vzduch nebo kyslík možnost změny koncentrace ozonu prostřednictvím změny průtoku vzduchu (kyslíku) v rozmezí 0 - 2 L/min možnost změny koncentrace ozonu prostřednictvím polohy UV lampy malé rozměry: určeno pro laboratorní účely (ideálně 300 x 100 x 50 mm) možnost redukovat množství generovaného ozonu prostřednictvím posuvného krytu UV lampy |  | Ing. Tomáš Řeřicha, Ph.D. tel.: 737 488 958 | Fakulta elektrotechnická ZČU, Univerzitní 26, EK-414 | #REF! | 15000 | 15000 |  | 0
Informace pro uchazeče: Pokud se uchazeči při zadávání jednotkových cen objeví text - "NEVYHOVUJE", znamená to překročení stanovené maximální nepřekročitelné nabídkové ceny, a to znamená nesplnění podmínek stanovených Zadavatelem. Pokud bude nabídka v této podobě podána Zadavateli, bude při posouzení podle ust. § 76 odst. 1 Zákona o veřejných zakázkách vyřazena. | [9 empty] | CELKOVÁ MAXIMÁLNÍ CENA za celou VZ v Kč BEZ DPH | CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH
V případě, že se dodavatel při předání zboží na některá uvedená tel. čísla nedovolá, bude v takovém případě volat tel. 377 631 307, 377 631 320. | [9 empty] | 15000 | 0