## Laboratorní a měřicí technika
Laboratorní a měřicí technika (II.) 022 - 2016
Priloha_c_1_Kupni_smlouvy_technicka_specifikace_022_-_2016
Vyplní se automaticky
Vyplní uchazeč (po vyplnění se buňka podbarví žlutou barvou)
[5 empty] | [DOPLNÍ UCHAZEČ] | [8 empty] | [DOPLNÍ UCHAZEČ]
Položka | Název | Množství | Měrná jednotka [MJ] | Popis | Obchodní název + typ | Fakturace | Financováno z projektových finančních prostředků | Pokud financováno z projektových prostředků, pak ŘEŠITEL uvede: NÁZEV A ČÍSLO DOTAČNÍHO PROJEKTU (UCHAZEČ poté uvede tyto údaje na faktuře) | Kontaktní osoba k převzetí zboží | Místo dodání | Předpokládaná cena za jednotlivé položky v Kč BEZ DPH (počet MJ x předpokládaná cena) | Maximální cena za jednotlivé položky v Kč BEZ DPH (počet MJ x maximální cena) | MAXIMÁLNÍ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč bez DPH | VYHOVUJE / NEVYHOVUJE
1 | Sestava pro měření výšky hladiny a teploty vody s GSM/GPRS modulem | 3 | ks | Sestava: tlakový ponorný snímač, záznamové zařízení (datalogger) s GSM/GPRS komunikačním modulem a příslušenství Tlakový ponorný snímač výšky hladiny a teploty vody • Měření povrchové vody v otevřených korytech a nádržích • Vysoká přesnost (0,1 % rozsahu) • Měřící rozsah hladiny: 2 m • Přesnost měření teploty vody: minimálně ±0,5 °C • Odolné nerezové tělo snímače s integrovaným teplotním čidlem • Mikroprocesorová kompenzace teplotní závislost senzoru • Polopropustná membrána filtru zabraňující pronikání vlhkosti • Hmotnost maximálně 200 g Datalogger s GSM/GPRS modulem • Předávání dat na server v nastavených časech, • Možnost nastavení automatické změny intervalu (alarmový stav) • Parametrizace přes server včetně změn v nastavení intervalu ukládání dat • Kapacita paměti až 300 000 hodnot • Minimálně 10 let životnost nabití baterie při běžném provozu • Zapouzdřené, odolné provedení • Čidlo teploty vzduchu • Pracovní teplotní rozsah minmálně: -20 až +50 °C Příslušenství sestavy: anténa, baterie, univerzální nerezový držák, software pro příjem a zpracování naměřených dat, odolný kabel ke snímači hladiny délky 3 m, český návod. |  | samostatná faktura | ANO | Ekohydrologický management mikrostruktur městské krajiny TAČR TD03000343 | RNDr. Jan Kopp, Ph.D. 723 608 395 | Plzeň, FEK ZČU, Univerzitní 22, UK 525 | #REF! | 76500 | 25500 |  | 0
2 | propojovací kabel pro přenos dat | 1 | ks | propojovací kabel pro přenos dat z dataloggeru hladinoměru do notebooku | [6 empty] | #REF! | 1000 | 1000 |  | 0
Informace pro uchazeče: Pokud se uchazeči při zadávání jednotkových cen objeví text - "NEVYHOVUJE", znamená to překročení stanovené maximální nepřekročitelné nabídkové ceny, a to znamená nesplnění podmínek stanovených Zadavatelem. Pokud bude nabídka v této podobě podána Zadavateli, bude při posouzení podle ust. § 76 odst. 1 Zákona o veřejných zakázkách vyřazena. | [12 empty] | CELKOVÁ MAXIMÁLNÍ CENA za celou VZ v Kč BEZ DPH | CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH
V případě, že se dodavatel při předání zboží na některá uvedená tel. čísla nedovolá, bude v takovém případě volat tel. 377 631 307, 377 631 320. | [12 empty] | 77500 | 0