Příloha č. 1 zadávací dokumentace

Krycí list nabídky

k veřejné zakázce

Mnohoúčelový vícekanálový elektrohydraulický zatěžovací systém

Základní údaje:

Zadavatel:			Západočeská univerzita v Plzni

IČO:			497 77 513

Adresa sídla:			Univerzitní 8, 306 14 Plzeň

Osoba zastupující zadavatele:			doc. PaedDr. Ilona Mauritzová, Ph.D., rektorka

Uchazeč:			[DOPLNÍ UCHAZEČ]

Adresa sídla/místa podnikání:			[DOPLNÍ UCHAZEČ]

IČO:			[DOPLNÍ UCHAZEČ]

DIČ:			[DOPLNÍ UCHAZEČ]

Osoba zastupující uchazeče:			[DOPLNÍ UCHAZEČ]

Bankovní spojení:			[DOPLNÍ UCHAZEČ]

Kontaktní osoba uchazeče:			[DOPLNÍ UCHAZEČ]

Telefonní/faxové spojení:			[DOPLNÍ UCHAZEČ]

E-mailové spojení:			[DOPLNÍ UCHAZEČ]

NABÍDKOVÁ CENA – UCHAZEČ Z ČR

|  | Cena v Kč bez DPH | DPH v % | DPH v Kč | Cena v Kč včetně DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mnohoúčelový vícekanálový elektrohydraulický zatěžovací systém vč. příslušenství | [DOPLNÍ UCHAZEČ] | [DOPLNÍ UCHAZEČ] | [DOPLNÍ UCHAZEČ] | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |

NABÍDKOVÁ CENA – UCHAZEČ MIMO ČR

|  | Cena v Kč bez daně z přidané hodnoty |
| --- | --- |
| Mnohoúčelový vícekanálový elektrohydraulický zatěžovací systém vč. příslušenství | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |

V [DOPLNÍ UCHAZEČ] dne [DOPLNÍ UCHAZEČ

.…………………………………………………..

[DOPLNÍ UCHAZEČ – obchodní firma + osoba jméno a podpis uchazeče / osoby, která zastupuje uchazeče]

Příloha č. 2 zadávací dokumentace

Čestné prohlášení

k prokázání základních kvalifikačních předpokladů

k veřejné zakázce

Mnohoúčelový vícekanálový elektrohydraulický zatěžovací systém

Uchazeč:					[DOPLNÍ UCHAZEČ]

Adresa sídla/místa podnikání:			[DOPLNÍ UCHAZEČ]

IČO:					[DOPLNÍ UCHAZEČ]

Prohlašuji tímto čestně, že:

dle § 53 odst. 1 písm. c) zákona	- dodavatel v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle § 49 obchodního zákoníku,

dle § 53 odst. 1 písm. d) zákona	- vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,

dle § 53 odst. 1 písm. e) zákona	- dodavatel není v likvidaci,

dle § 53 odst. 1 písm. f) zákona 	- dodavatel nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky ve vztahu ke spotřební dani, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

dle § 53 odst. 1 písm. g) zákona	- dodavatel nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

dle § 53 odst. 1 písm. i) zákona	- dodavatel nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) zákona požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů. Totéž platí pro odpovědného zástupce a jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele.

dle § 53 odst. 1 písm. j) zákona	- dodavatel není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek,

dle § 53 odst. 1 písm. k) zákona	- dodavateli nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu.

V [DOPLNÍ UCHAZEČ] dne [DOPLNÍ UCHAZEČ]

………………………………………………….

[DOPLNÍ UCHAZEČ – obchodní firma + osoba jméno a podpis uchazeče / osoby, která zastupuje uchazeče]

Příloha č. 3 zadávací dokumentace

Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti

k veřejné zakázce

Mnohoúčelový vícekanálový elektrohydraulický zatěžovací systém

- Identifikace uchazeče:

jméno / obchodní firma:			[DOPLNÍ UCHAZEČ]

adresa místa podnikání / sídla:		[DOPLNÍ UCHAZEČ]

IČO:			[DOPLNÍ UCHAZEČ]

- Čestné prohlášení:

Uchazeč tímto prohlašuje, že je ve smyslu ustanovení § 50 odst. 1 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, ekonomicky a finančně způsobilý splnit shora uvedenou veřejnou zakázku.

- Podpis uchazeče nebo osoby zastupující uchazeče:

V [DOPLNÍ UCHAZEČ] dne [DOPLNÍ UCHAZEČ]

………………………………………………….

[DOPLNÍ UCHAZEČ – obchodní firma + osoba jméno a podpis uchazeče / osoby, která zastupuje uchazeče]

Příloha č. 4 zadávací dokumentace:

Čestné prohlášení k nabídce uchazeče

k veřejné zakázce

Mnohoúčelový vícekanálový elektrohydraulický zatěžovací systém

- Identifikace uchazeče:

jméno / obchodní firma:			[DOPLNÍ UCHAZEČ]

adresa místa podnikání / sídla:		[DOPLNÍ UCHAZEČ]

IČO:			[DOPLNÍ UCHAZEČ]

- Čestné prohlášení:

Uchazeč tímto prohlašuje, že:

- se v plném rozsahu seznámil s podmínkami zadávacího řízení, veškerou dokumentací a dalšími skutečnostmi podstatnými pro toto zadávací řízení,

- informace, prohlášení a další skutečnosti, které uvedl v nabídce, jsou úplné a pravdivé,

- si před podáním nabídky vyjasnil veškerá sporná ustanovení nebo nejasnosti,

- s podmínkami zadávacího řízení souhlasí a respektuje je,

- uchazeč, osoba jemu blízká ani žádný zaměstnanec uchazeče ani subdodavatel, osoba jemu blízká ani žádný jeho zaměstnanec se nepodílel na zpracování zadávací dokumentace,

- uchazeč nezpracoval nabídku v součinnosti s jiným dodavatelem, který podal nabídku.

- Podpis uchazeče nebo osoby zastupující uchazeče:

V [DOPLNÍ UCHAZEČ] dne [DOPLNÍ UCHAZEČ]

………………………………………………….

[DOPLNÍ UCHAZEČ – obchodní firma + osoba jméno a podpis uchazeče / osoby, která zastupuje uchazeče]

Příloha č. 5 zadávací dokumentace:

Závazný návrh kupní smlouvy

Kupní smlouva

(dále jen „Smlouva“)

uzavřená ve smyslu § 2079 a násl. a § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Smluvní strany

Kupující:	Západočeská univerzita v Plzni

sídlo:	Univerzitní 8, 306 14 Plzeň

zastoupený:	doc. PaedDr. Ilona Mauritzová, Ph.D., rektorka

bank. spojení:	Komerční banka a.s., Plzeň-město

číslo účtu:	4811530257/0100

IČO:	497 77 513

DIČ:	CZ49777513

(dále jen „Kupující“) na straně jedné

a

Prodávající			[DOPLNÍ UCHAZEČ]

sídlo/místo podnikání:		[DOPLNÍ UCHAZEČ]

zastoupený: 		[DOPLNÍ UCHAZEČ]

bank. spojení:		[DOPLNÍ UCHAZEČ]

číslo účtu:		[DOPLNÍ UCHAZEČ]

IČO:		[DOPLNÍ UCHAZEČ]

DIČ:		[DOPLNÍ UCHAZEČ]

zapsaný v OR vedeném [DOPLNÍ UCHAZEČ], oddíl [DOPLNÍ UCHAZEČ], vložka [DOPLNÍ UCHAZEČ]

(dále jen „Prodávající“) na straně druhé

(společně dále také jako „smluvní strany“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

- tato Smlouva je uzavírána na základě výsledků otevřeného zadávacího řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k zadání veřejné zakázky na dodávky s názvem „Mnohoúčelový vícekanálový elektrohydraulický zatěžovací systém“;

- v rámci předmětné veřejné zakázky byla jako nejvhodnější nabídka vyhodnocena nabídka Prodávajícího;

- Prodávající potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou dodávky týkající se předmětu výše uvedené veřejné zakázky, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k plnění nezbytné;

- Prodávající výslovně potvrzuje, že prověřil veškeré podklady a pokyny Kupujícího, které obdržel do dne uzavření této Smlouvy i pokyny, které jsou obsaženy v zadávacích podmínkách, které Kupující stanovil pro zadání Smlouvy, že je shledal vhodnými, že sjednaná cena a způsob plnění Smlouvy obsahuje a zohledňuje všechny výše uvedené podmínky a okolnosti;

- Prodávající ve smyslu ust. § 5 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. výslovně prohlašuje, že jako příslušník určitého povolání nebo stavu je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo stavem spojena;

UZAVÍRAJÍ SMLUVNÍ STRANY TUTO SMLOUVU.

Předmět Smlouvy

Prodávající se v rozsahu a za podmínek stanovených touto Smlouvou zavazuje dodat Kupujícímu mnohoúčelový vícekanálový elektrohydraulický zatěžovací systém včetně agregátů pro dodávku tlakového oleje, veškerých pevných a flexibilních rozvodů tlakového oleje a kompletního příslušenství i s elektronikou, řídícím a vyhodnocovacím software a dalších potřebných prvků pro spolehlivý, bezpečný a ekologický provoz vč. příslušenství (dále jen „Zboží“).

Parametry dodávaného Zboží jsou uvedeny v Příloze č. 1 této Smlouvy, která tvoří její nedílnou součást. Prodávající je povinen dodat konkrétní Zboží, které odpovídá popisu Zboží předloženému Prodávajícím k prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů ve veřejné zakázce, která předcházela uzavření této Smlouvy, a která je specifikována v preambuli této Smlouvy.

Prodávající se zavazuje převést na Kupujícího vlastnické právo ke Zboží a Kupující se zavazuje Zboží převzít a uhradit kupní cenu za Zboží.

Prodávající se zavazuje dále k následujícímu souvisejícímu plnění: balení, doprava do místa plnění včetně potřebné manipulace až po konečné umístění, instalace a montáž Zařízení v místě plnění (tj. zejména služby zahrnující dílčí montáže a testy u Prodávajícího, balení, montáž a uvedení do provozu a prověření bezchybné funkčnosti Zařízení), včetně nezbytných stavebních úprav, zaškolení obsluhy pro min. 3 osoby, a to v rozsahu minimálně 80 hodin, přičemž zaškolení bude rozděleno následovně (1 pracovní den = 8 hodin):

- vícekanálový elektrohydraulický zatěžovací systém: 5 pracovních dní,

- zkušební stroj pro biaxiální zkoušky materiálových vzorků: 3 pracovní dny,

- dvoudílná souprava pro variabilní biaxiální zkoušky komponent: 2 pracovní dny,

- přičemž obsahovou náplní zaškolení bude zvládnutí obsluhy Zařízení, všech součástí 		dodávky a software v plném rozsahu při demonstraci dvou typů zkoušek:

- jednokanálová zkouška styčníku profilů karosérie autobusu,

- dvouosá zkouška středového čepu kolejového vozidla.

- O provedení zaškolení bude sepsán v plném rozsahu dle tohoto článku Smlouvy Protokol o zaškolení členů obsluhy podepsaný oběma smluvními stranami.

Prodávající dále dodá Kupujícímu uživatelskou příručku a průvodní technickou dokumentaci v českém nebo anglickém jazyce, a to jak v tištěné, tak elektronické podobě, přičemž součástí průvodní technické dokumentace a uživatelské příručky musejí být alespoň níže uvedené dokumenty:

- návody strojů, plány údržby, bezpečnostní pokyny, elektrické propojení, hydraulické propojení, sestavné výkresy, výkresy uživatelských interface, katalogové listy a normy pro komponenty, všechny doklady prokazující zejména splnění všech zákonných a technických norem a souvisejících požadavků na dodané Zařízení, přičemž katalogové listy a normy nakupovaných komponent mohou být v českém, anglickém nebo německém jazyce;

- v rámci průvodní technické dokumentace položkový seznam náhradních dílů s aktuálními jednotkovými cenami a předpokládanými intervaly výměny, přičemž Kupující předpokládá, že po dobu 24 měsíců od okamžiku převzetí Zboží Kupujícím bude Zboží v provozu celkem 2000 hodin. Součástí položkového seznamu musí být aktuální hodinová sazba technika a případné další nutné náklady spojené se servisní činností dodavatele (doprava do místa plnění, ubytování apod. a to v aktuálních cenách).

Zboží musí být vybaveno plnohodnotným softwarem umožňujícím využití Zboží dle jeho technické specifikace. Prodávající se zavazuje dodat Zboží se softwarovou licencí pro komerční i výukové účely. O předání a převzetí software bude sepsán Protokol o předání, převzetí a odsouhlasení software podepsaný oběma smluvními stranami.

Před expedicí dodávky Prodávající Kupujícího písemně vyzve k účasti na kontrole Zboží prováděné ve výrobním závodě, v němž bylo Zboží vyrobeno (dále jen „výrobní závod“), za účelem provedení kontroly základních částí Zboží a připravenosti k expedici, přičemž cestovní náklady spojené s dopravou zástupce/ů Kupujícího na místo kontroly nese v plném rozsahu Kupující. Výzva musí být Kupujícímu doručena nejpozději 25 pracovních dní před konáním kontroly. Prodávající je povinen zajistit umožnění kontroly Zboží dle tohoto odstavce i v případě, kdy není Zboží umístěno ve výrobním závodě Prodávajícího a Prodávající není dosud oprávněn se Zbožím nakládat. O konání kontroly bude sepsán Protokol o provedení kontroly, který musí být podepsaný oběma smluvními stranami.

- .

Doba a místo plnění

Prodávající se zavazuje, že řádně dodá Kupujícímu Zboží, včetně souvisejícího plnění nejpozději do 8 (osmi) měsíců od uzavření této Smlouvy. V případě prodlení Prodávajícího s dodáním Zboží a splněním veškerých povinností uvedených v čl. II. této smlouvy, je Kupující oprávněn požadovat na Prodávajícím zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z celkové kupní ceny bez DPH za každý i započatý den prodlení, čímž není dotčen nárok Kupujícího na náhradu vzniklé újmy (materiální i nemateriální). Každé jednotlivé porušení povinností uvedených v čl. II. této smlouvy je posuzováno a sankcionováno samostatně.

O předání/převzetí Zboží a jeho uvedení do provozu bude sepsán Předávací protokol o uvedení Zboží do provozu, který bude podepsán oběma smluvními stranami. Dnem podpisu Předávacího protokolu o uvedení Zboží do provozu smluvními stranami přechází z Prodávajícího na Kupujícího vlastnické právo ke Zboží. Nebezpečí škody na Zboží nese až do přechodu vlastnického práva na Kupujícího Prodávající.

Místem plnění je sídlo Kupujícího, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 22 Plzeň, PSČ 301 00.

Kupní cena a platební podmínky

Kupní cena Zboží je stanovena dohodou smluvních stran a vychází z cenové nabídky Prodávajícího, kalkulované v rámci zadávacího řízení na předmět plnění této smlouvy.

A: [PRO PRODÁVAJÍCIHO Z ČR] Kupující se zavazuje uhradit prodávajícímu za dodání Zboží sjednanou kupní cenu ve výši [DOPLNÍ UCHAZEČ],- Kč bez DPH (slovy: [DOPLNÍ UCHAZEČ] korun českých), DPH činí [DOPLNÍ UCHAZEČ]%, DPH činí [DOPLNÍ UCHAZEČ] Kč, kupní cena včetně DPH činí [DOPLNÍ UCHAZEČ],- Kč (slovy: [DOPLNÍ UCHAZEČ] korun českých).

B: [PRO ZAHRANIČNÍHO PRODÁVAJÍCIHO] Kupující se zavazuje uhradit Prodávajícímu za dodání Zboží řádně a včas sjednanou kupní cenu ve výši [DOPLNÍ UCHAZEČ],- Kč bez DPH (slovy: [DOPLNÍ UCHAZEČ] korun českých).

Kupní cena je sjednána jako nejvýše přípustná, včetně všech poplatků a veškerých dalších nákladů spojených s dodáním Zboží dle této smlouvy. Cena zahrnuje zejména dopravu do místa plnění, montáž, instalaci, prvotní nastavení a uvedení Zboží do provozu (včetně připojení ke zdrojům energií na místě určeném Kupujícím), prověření bezchybné funkčnosti, představení Zboží, školení členů obsluhy Zboží v rozsahu sjednaném v článku I. této smlouvy a náklady na zabezpečení prohlášení o shodě, certifikáty, atest a převod práv.

Kupní cena bude Kupujícím uhrazena v české měně na základě daňového dokladu – faktury. Kupní cena bude Prodávajícím fakturována ve třech (3) dílčích platbách a to takto:

- 10 % z celkové kupní ceny po dodání software a převzetí software pro řízení a analýzu. Převzetí bude provedeno zástupcem Kupujícího od zástupce Prodávajícího, a to proti dokumentům:

- faktura (jeden originál a jedna kopie),

- jedné kopii Protokolu o předání, převzetí a odsouhlasení software pro řízení a analýzu, podepsaný zástupci obou smluvních stran.

- 50 % z celkové kupní ceny po provedení kontroly základních částí Zboží a jeho připravenosti k expedici (dle čl. 2.7 této Smlouvy), a to proti dokumentům:

- faktura (jeden originál a jedna kopie),

- jedné kopii Protokolu o provedení kontroly, podepsaný zástupci obou smluvních stran.

- 40 % z celkové kupní ceny po řádném kompletním dodání Zboží, řádné realizaci montáže dodaného Zboží Prodávajícím, jeho uvedení do provozu vč. předvedení veškerých požadovaných funkcí a parametrů a provedení zaškolení příslušných pracovníků/členů obsluhy Zboží, vše v rozsahu uvedeném v čl. II. této Smlouvy proti dokumentům:

- faktura (jeden originál a jedna kopie),

- jedné kopii Předávacího protokolu o uvedení Zboží do provozu, jeden originál Protokolu o zaškolení členů obsluhy, oba protokoly podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Jednotlivé protokoly budou vždy vyhotoveny v počtu dvou originálů, přičemž každé ze smluvních stran náleží vždy jeden originál každého. Přílohou každé faktury bude kopie příslušného protokolu o splnění povinnosti v souladu s článkem 4.3 této Smlouvy.

Daňový doklad – faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je Kupující oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět Prodávajícímu k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněné či opravené faktury Kupujícímu.

Splatnost jednotlivých dílčích faktur se sjednává na 45 kalendářních dnů ode dne jejich řádného doručení Kupujícímu. Prodávající je oprávněn fakturovat jednotlivé dílčí platby dle čl. IV této Smlouvy nejdříve následující pracovní den od okamžiku podpisu příslušného protokolu, podepsaného oběma smluvními stranami.

Kupní cena bude Kupujícím uhrazena na bankovní účet Prodávajícího uvedený v záhlaví této Smlouvy. Povinnost uhradit kupní cenu bude Kupujícím splněna v okamžiku připsání celé výše kupní ceny na bankovní účet Prodávajícího.

Kupní cenu je možné překročit pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů týkajících se DPH.

Kupující je oprávněn započíst jakoukoli smluvní pokutu, kterou je povinen uhradit Prodávajícímu, proti fakturované kupní ceně.

V případě prodlení Kupujícího s úhradou faktury je Prodávající oprávněn uplatnit vůči Kupujícímu úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i jen započatý den prodlení s úhradou faktury.

Práva a povinnosti smluvních stran

Prodávající je povinen dodat předmět plnění za podmínek dle této Smlouvy a předmět plnění musí odpovídat technickým požadavkům specifikovaným v Příloze č. 1 této Smlouvy a musí být bez jakýchkoliv vad, které by bránily plnohodnotnému provozu zařízení (resp. Zboží). Případné drobné vady a nedodělky nebránící plnohodnotnému provozu budou uvedeny v předávacím protokolu společně s lhůtou pro jejich odstranění.

Prodávající není oprávněn postoupit jakákoliv práva anebo povinnosti z této Smlouvy na třetí osoby bez předchozího písemného souhlasu Kupujícího.

Prodávající souhlasí s tím, že jakékoliv jeho pohledávky vůči Kupujícímu, které vzniknou na základě této Smlouvy, nebude moci postoupit ani započítat jednostranným právním úkonem.

Prodávající odpovídá Kupujícímu za újmu (materiální i nemateriální) způsobenou porušením povinností podle této Smlouvy nebo povinnosti stanovené obecně závazným právním předpisem.

Prodávající je povinen archivovat originální vyhotovení Smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu Smlouvy po dobu minimálně 3 let od ukončení OP VaVpI, nejméně však do roku 2021. Po tuto dobu je Prodávající povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním Smlouvy, zejména poskytovat požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů kontroly provádění projektu v rámci OP VaVpI a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. Dále musí být veškeré dokumenty a smluvní písemnosti zabezpečeny před ztrátou, odcizením nebo znehodnocením.

Prodávající bere na vědomí, že podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Řídící orgán Operačního programu VaVpI bude mít v rámci kontroly právo přístupu, a to po dobu 3 let od ukončení Operačního programu, k těm částem nabídky, smlouvy a souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. jako obchodní tajemství, utajované skutečnosti) za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy (např. zákona č. 255/2012 Sb., kontrolní řád). Řídící orgán Operačního programu VaVpI je oprávněn obdobným způsobem kontrolovat i případné subdodavatele Prodávajícího (viz příloha č. 2 příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI – Pravidla pro výběr dodavatelů http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/spolecne-prilohy-prirucek-pro-zadatele-a-prijemce-op-vavpi-3) .

Prodávající se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této Smlouvy při plnění svých povinností přijdou jeho pověření pracovníci do styku s osobními/citlivými údaji ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jejich jinému zneužití.

Prodávající je povinen dodržet veškeré závazky obsažené v jeho nabídce do veřejné zakázky, která předcházela uzavření této Smlouvy.

Prodávající bere na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva bude uveřejněna na profilu Kupujícího ve smyslu ust. § 147a ZVZ, stejně tak jako bude uveřejněna výše skutečně uhrazené ceny za plnění předmětu této Smlouvy, a to ve lhůtách a způsobem uvedeným v ust. § 147a ZVZ. Prodávající je ve smyslu ust. § 147a odst. 4 a 5 ZVZ povinen předkládat Kupujícímu seznam subdodavatelů v termínech a rozsahu tam uvedeném, a to na emailovou adresu odborvz@rek.zcu.cz. V případě porušení zákonných povinností stanovených Prodávajícímu v ust. § 147a odst. 4 a 5 ZVZ odpovídá Prodávající za újmu (materiální i nemateriální) způsobenou porušením povinnosti Kupujícímu v plné výši.

Smluvní strany budou spolu komunikovat všemi oběma stranám dostupnými způsoby komunikace. Sjednávají si, že v případě podnětu (telefonického, či e-mailového) bude reagováno dotčenou stranou do 48 hodin od obdržení tohoto podnětu, a to po dobu záruky za jakost. Smluvní strany se dohodly a Prodávající určil, že osobou oprávněnou k jednání za Prodávajícího ve věcech, které se týkají této Smlouvy a její realizace je:

jméno: 		[DOPLNÍ UCHAZEČ]

email:		[DOPLNÍ UCHAZEČ]

tel.: 		[DOPLNÍ UCHAZEČ]

Změna této osoby musí být Kupujícímu neprodleně písemně oznámena, přičemž je účinná okamžikem doručení tohoto písemného oznámení Kupujícímu.

Strany se dohodly a Kupující určil, že osobou oprávněnou k jednání za Kupujícího ve věcech, které se týkají realizace plnění této Smlouvy, je zejména:

jméno:		Ing. Pavel Žlábek, Ph.D.

email:		zlabek@rti.zcu.cz

tel.: 		377 638 711

Jakákoli jednání učiněná prostřednictvím výše uvedených e-mailových adres a telefonních kontaktů nezakládají změnu této Smlouvy a nepůjde tak o dodatky dle bodu 8.3 této Smlouvy.

Právo užívání software - licence je poskytována jako neomezená časově, teritoriálně, její cena je zahrnutá v kupní ceně Zboží, je převoditelné s právem sublicence a je postupitelné bez souhlasu Prodávajícího. Kupující není povinen tuto licenci využívat.

Prodávající tímto prohlašuje, že je oprávněn licence poskytnout ve prospěch Kupujícího bez jakýchkoli omezení ze strany třetích subjektů, přičemž předmětný software není zatížen jakýmikoli právy třetích subjektů ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, ve znění pozdějších předpisů ani jiných právních předpisů. Prodávající souhlasí a je srozuměn s tím, že pokud by kdokoli omezoval práva Kupujícího v souvislosti s poskytnutou licencí nebo mu bránil v jejich řádném výkonu, je Prodávající povinen na vlastní náklady takovému jednání zabránit a uhradit Kupujícímu vzniklou újmu (materiální i nemateriální).

Prodávající se zavazuje poskytovat Kupujícímu maintenance/upgrade po celou dobu záruky za jakost pro každý modul/licenci dodaného SW.

Záruka za jakost

- Prodávající poskytuje záruku za jakost na dodané Zboží o délce 24 měsíců ode dne přechodu vlastnického práva ke Zboží na Kupujícího (záruční doba).

- Po dobu běhu záruky za jakost je Prodávající povinen poskytovat bezplatně služby záručního servisu, a to v následujícím rozsahu a za následujících podmínek:

- v rámci záručního servisu je Prodávající povinen poskytovat veškeré servisní úkony tak, aby po celou výše uvedenou dobu Zboží splňovalo požadavky specifikované v Příloze č. 1 této Smlouvy, a současně aby splňovalo veškeré Prodávajícím deklarované vlastnosti, které uvedl v dokladech prokazujících splnění technických kvalifikačních předpokladů v rámci zadávacího řízení předcházejícího uzavření této smlouvy, přičemž úkony v rámci záručního servisu se rozumí zejména výměna/oprava vadných (nefunkčních) dílů a příslušenství, odstraňování vad Zboží či vad způsobených provozem Zboží, provádění seřizování a ověřování Zboží, provádění kalibrací a validací Zboží.

- Kupující je povinen ohlásit Prodávajícímu záruční vady písemně, neprodleně poté, co je zjistí, a to na emailovou adresu [DOPLNÍ UCHAZEČ].

  - V záruční lhůtě je Prodávající povinen odstraňovat reklamované vady, popřípadě uspokojit jiný nárok Kupujícího z vadného plnění, a to tak, že Prodávající nastoupí k odstranění závady ve lhůtě nejpozději do 72 hodin od nahlášení závady Kupujícím Prodávajícímu dle odstavce 6.3, nebude-li písemně dohodnuto jinak, přičemž v této souvislosti bere Prodávající na vědomí, že k odstranění závad může nastoupit v pracovní den v době od 9:00 hodin do 16:00 hodin. Nástupem k odstranění vady se rozumí dostavení se oprávněného zástupce Prodávajícího do místa plnění za účelem odstranění oznámené závady dodaného Zboží. V případě, že konec lhůty k nástupu na odstranění závad uvedené výše připadne na dobu mimo rozmezí uvedené výše a nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, je Prodávající povinen nastoupit k odstranění nahlášené závady v nejbližší pracovní den. V případě výskytu vady po dobu běhu záruční doby se záruční doba prodlužuje o dobu od oznámení závady Kupujícím Prodávajícímu po její odstranění Prodávajícím.

Prodávající je povinen vadu během záruční doby odstranit bezodkladně, přičemž nejdéle do dvaceti (20) kalendářních dnů, není-li s Kupujícím dohodnuta písemně (prostřednictvím e-mailu na kontaktní osoby uvedené v čl. V. této Smlouvy) jiná lhůta.

Záruční vada je včas uplatněná odesláním ohlášení nejdéle v poslední den záruční lhůty.

V případě nedodržení jakékoli lhůty uvedené v článku 6.4 až 6.5 této Smlouvy, či lhůty jinak písemně dohodnuté ve smyslu článku 6.4 až 6.5 této Smlouvy, je Kupující oprávněn uplatnit na Prodávajícím smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové smluvní ceny bez DPH uvedené v článku 4.1 této Smlouvy za každý i započatý den prodlení.

Prodávající se zavazuje poskytovat bezplatné písemné (emailové) konzultace, a to v českém nebo anglickém jazyce po dobu 36 měsíců následujících od okamžiku skončení záruky za jakost Zboží dle článku VI. této Smlouvy. Prodávající je povinen na písemnou (emailovou) žádost Kupujícího reagovat do 48 hodin od doručení emailové zprávy, nebude-li s Kupujícím písemně dohodnuto jinak. V případě prodlení Prodávajícího s písemnou reakcí na žádost Kupujícího se Prodávající zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové smluvní ceny bez DPH uvedené v bodu 4.1 této Smlouvy za každý i započatý den prodlení.

Odstoupení od Smlouvy

Odstoupit od Smlouvy lze pouze z důvodů stanovených ve Smlouvě nebo zákonem.

Od této Smlouvy může smluvní strana dotčená porušením povinnosti jednostranně odstoupit pro podstatné porušení této Smlouvy, přičemž za podstatné porušení této Smlouvy se zejména považuje:

na straně Kupujícího nezaplacení kupní ceny podle této Smlouvy ve lhůtě delší 60 dní po prokazatelném doručení příslušné faktury Kupujícímu;

na straně Prodávajícího, jestliže byť i část Zboží a souvisejícího plnění nebude řádně dodána v dohodnutém termínu;

na straně Prodávajícího, jestliže Zboží nebude mít vlastnosti deklarované Prodávajícím, resp. vlastnosti uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy a v rámci dokumentu prokazujícího splnění technických kvalifikačních předpokladů Prodávajícím v zadávacím řízení předcházejícímu uzavření této Smlouvy;

na straně Prodávajícího, jestliže Prodávající neodstraní vady ve lhůtě stanovené touto Smlouvou nebo v případě opakující se vady,

na straně Prodávajícího, jestliže ve své nabídce v rámci veřejné zakázky, která předcházela uzavření této Smlouvy, uvedl informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti.

Skončením účinnosti Smlouvy zanikají všechny závazky smluvních stran ze Smlouvy. Skončením účinnosti nebo jejím zánikem nezanikají nároky na náhradu újmy (materiální i nemateriální) a zaplacení smluvních pokut sjednaných pro případ porušení smluvních povinností vzniklé před skončením účinnosti Smlouvy, a ty závazky smluvních stran, které podle Smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i nadále nebo u kterých tak stanoví zákon.

Společná a závěrečná ustanovení

Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření tzn. dnem podpisu Smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Smluvní pokuty uplatňované dle této Smlouvy jsou splatné do třiceti (30) dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k zaplacení smluvní pokuty ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v záhlaví této Smlouvy.

Veškeré změny či doplnění Smlouvy lze učinit pouze na základě písemné dohody smluvních stran. Takové dohody musí mít podobu datovaných, číslovaných a oběma smluvními stranami podepsaných dodatků Smlouvy.

Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této Smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců Kupujícího a Prodávajícího.

Vztahuje-li se důvod neplatnosti jen na některé ustanovení Smlouvy, je neplatným pouze toto ustanovení, pokud z jeho povahy, obsahu anebo z okolností, za nichž bylo sjednáno, nevyplývá, že jej nelze oddělit od ostatního obsahu Smlouvy.

Smluvní strany budou vždy usilovat o smírné urovnání případných sporů vzniklých ze Smlouvy. Případné spory vzniklé z této Smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně příslušnými orgány České republiky. Smluvní strany sjednávají ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, pro spory vyplývající z této Smlouvy či s touto Smlouvou související místní příslušnost Okresního soudu Plzeň – město, případně Krajského soudu v Plzni.

Smlouva se vyhotovuje ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po 2 (dvou) stejnopisech.

Nedílnou součástí této Smlouvy je následující příloha:

Příloha č. 1 – Podrobná technická specifikace Zboží a souvisejícího plnění

Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly a s jejím obsahem bez výhrad souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle. Na důkaz pravosti a pravdivosti těchto prohlášení připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

V Plzni dne ……………………			V [DOPLNÍ UCHAZEČ] dne [DOPLNÍ UCHAZEČ]

Za Kupujícího:					Za Prodávajícího:

__________________________	 	_____________________________________

Západočeská univerzita v Plzni				[DOPLNÍ UCHAZEČ]

doc. PaedDr. Ilona Mauritzová, Ph.D.

rektorka

Příloha č. 1 Kupní smlouvy – parametry dodávaného Zboží

- Obecná specifikace

Zboží umožňuje následující druhy zkoušek za běžných teplot:

- zkoušky v oblasti vysokocyklové a nízkocyklové únavy,

- simulace provozního zatížení a zjišťování odezvy na toto zatížení,

- výzkum statických vlastností konstrukcí (tuhost, poddajnost),

- výzkum dynamických vlastností konstrukcí v časovém i frekvenčním rozsahu.

ZPZ umožňuje náročné testování konstrukcí vyrobených z různých druhů materiálů (např. kovové materiály, nekovové materiály, kompozitní materiály) a jejich kombinací (rozebíratelných a nerozebíratelných spojů).

Elektrohydraulický zatěžovací systém podporuje také Zkušebnu komponent dopravních prostředků (dále jen ZKD), která se nachází v těsné blízkosti. To znamená, že i k tomuto pracovišti je umožněn přívod tlakového oleje flexibilními tlakovými hadicemi i montáž dalších mobilních prvků zatěžovacího systému (zatěžovací válce, odsávačky apod.).

ZKD je vybavena zkušebním strojem pro kombinované namáhání materiálových vzorků umožňující zatěžování osovou silou a krouticím momentem. Dalším vybavením ZKD je dvoudílná souprava určená pro variabilní montáž ke kotevní T-drážkové desce a umožňující namáhání zkoušených komponent osovou silou a krutem.

Součástí dodávky jsou kotevní T-drážkové desky pro obě zkušebny, portálový zatěžovací svislý rám a výškově i stranově stavitelné držáky pro upevnění zatěžovacích válců (hydromotorů) nebo zkoušených objektů.

V případě, že se v rámci dodávky, její montáže a uvedení Zařízení do provozu vyskytnou potřeby drobných stavebních úprav v určených prostorách (vrtání otvorů, vysekávání děr pro kotevní elementy apod.)., jsou tyto drobné stavební úpravy přípustné a Prodávající je provede jako součástí montážních prací dodávky.

Zařízení je nové, plně funkční, kompletní a jeho provoz je podporován řídící elektronikou a plnohodnotným software včetně licence tak, že je umožněno jeho plné využití.

Elektrohydraulický zatěžovací systém a jeho jednotlivé části budou umístěny v prostorách, které jsou zdokumentovány přiloženou výkresovou dokumentací a souborem fotografií aktuálního stavu budovy RTI, která tvoří přílohu č. 2 této Smlouvy.

- Hydraulické agregáty

Zdroj tlakového oleje je kapacitně schopný zajistit v rozvodu tlakového oleje dostatečný tlak a průtok vysokotlakého oleje pro pohon zatěžovacích válců (hydromotorů). Umožňuje ekonomický provoz pracovišť ZPZ a ZKD při nasazení menšího počtu zatěžovacích válců nebo při běhu energeticky náročnější konfigurace zkoušek. Proto jsou jako zdroj tlakového oleje dva (2) identické navzájem propojené hydraulické agregáty, které umožňují individuální i souběžný provoz, pro efektivní volbu provozu zdroje tlakového oleje.

Parametry hydraulických agregátů jsou:

| Průtok | 165-170 l/min. |
| --- | --- |
| Tlak | 28 MPa |

Součástí dodávky hydraulických agregátů je i systém jejich chlazení. Součástí dodávky chlazení hydraulických agregátů je napojení na měření a regulaci objektu. K chlazení média lze využít chladicí systém již instalovaný v těsné blízkosti místnosti agregátů.

Kupující disponuje zdrojem chladící vody o následujících parametrech:

| Teplotní spád | 15/25°C |
| --- | --- |
| Tlak | 3 bary |
| Maximální průtok | 13 m3/hod. |

Součástí dodávky je hydraulický olej v množství potřebném pro plný provoz, zdroje tlakového oleje a jeho rozvody jsou vybaveny filtračními prvky.

Pro zabezpečení ekologického provozu jsou hydraulické agregáty vybaveny odkapovou olejovou vanou s hladinovým senzorem a akumulátorem pro potlačení pulzací a hluku v hydraulickém rozvodu.

Ke každému hydraulickému agregátu je dodáno dálkové ovládání. Jedno dálkové ovládání bude umístěno ve velínu ZPZ, druhé ve velínu ZKD.

- Hydraulické rozvody

Rozvody tlakového oleje obsahují pevnou a flexibilní část.

- Pevná část rozvodu vysokotlakého oleje (trubkový rozvod) je vedena v připravených kanálech k oběma pracovištím (ZPZ i ZKD) a propojuje hydraulické agregáty se stojany pro hydraulické napáječe. Všude, kde to provozní podmínky dovolují, je použit pevný trubkový rozvod. Trubkový rozvod propojuje hydraulické agregáty se čtyřmi (4) stojany pro hydraulické napáječe.

Trubkový rozvod je dimenzovaný na průtok 500 l/min k prvnímu rozbočovacímu uzlu. Od tohoto rozbočovacího uzlu je trubkový rozvod dimenzovaný na průtok 250 l/min. Situaci dokumentuje schéma na obr.1.

Požadované minimální parametry jsou:

- dva (2) stojany pro hydraulické napáječe přísluší ZPZ:

- každý ze stojanů příslušných ZPZ je vybaven pěti (5) napáječi, tzn. pro každý zatěžovací válec (hydromotor) pracoviště ZPZ je k dispozici zvláštní napáječ,

- dva (2) stojany pro hydraulické napáječe přísluší ZKD:

- 1 stojan je vybaven jedním (1) napáječem stroje pro kombinované namáhání materiálových vzorků osovou silou a krutem,

- 1 stojan je vybaven dvěma (2) napáječi pro hydromotory dvoudílné zatěžovací soupravy určené pro namáhání zkoušených komponent osovou silou a krutem.

Všechny napáječe umožňují práci v režimech on/off/low (zapnuto/vypnuto/provoz při sníženém tlaku a průtoku).

Na každý stojan hydraulického napáječe jsou fixovány dva (2) akumulátory oleje:

- min. 20 l pro tlakovou větev hydraulického rozvodu, s protirotační zábranou (zábranou proti uvolnění),

- min. 10 l pro odpadní větev hydraulického rozvodu, s protirotační zábranou (zábranou proti uvolnění).

Součástí montáže trubkových rozvodů je provedení ochranného nátěru proti ropným látkám vnitřku připravených kanálů před montáží opatřen.

obr.1

- Flexibilní část rozvodu vysokotlakého oleje tvoří vysokotlaké a zpětné hadice včetně šroubení pro připojení ke start/stop ventilům rozvaděče a elektrohydraulickým válcům.   Součástí dodávky jsou též ochranné návleky na tlakové i odpadní hadice a sada spojek pro vzájemné napojení a prostorové vedení těchto hadic k elektrohydraulickým válcům.

Flexibilní část rozvodu vysokotlakého oleje tvoří 2 typy propojovacích hadic (včetně ochranných návleků), a to dimenzovaných na průtok 65 l/min a 130 l/min.

Požadované spektrum hadic specifikuje následující tabulka:

| Druh hadice | Průtok | Délka | Počet |
| --- | --- | --- | --- |
| Hadice vysokotlaká, vč. ochranných návleků | 65 l/min | 2 m | 3 ks |
| Hadice zpětná, vč. ochranných návleků |  |  | 3 ks |
| Hadice vysokotlaká, vč. ochranných návleků |  | 4 m | 3 ks |
| Hadice zpětná, vč. ochranných návleků |  |  | 3 ks |
| Hadice vysokotlaká, vč. ochranných návleků | 130 l/min | 2 m | 4 ks |
| Hadice zpětná, vč. ochranných návleků |  |  | 4 ks |
| Hadice vysokotlaká, vč. ochranných návleků |  | 4 m | 4 ks |
| Hadice zpětná, vč. ochranných návleků |  |  | 4 ks |

K hadicím bude dodána sada spojek pro vzájemné napojení a prostorové vedení těchto hadic k elektrohydraulickým válcům.

Požadované spektrum spojek specifikuje následující tabulka:

| Spojka pro hadici | Průtok | Druh | Počet |
| --- | --- | --- | --- |
| vysokotlakou | 65 l/min | rovná | 2 ks |
| zpětnou |  |  | 2 ks |
| vysokotlakou |  | pravoúhlá | 2 ks |
| zpětnou |  |  | 2 ks |
| vysokotlakou | 130 l/min | rovná | 2 ks |
| zpětnou |  |  | 2 ks |
| vysokotlakou |  | pravoúhlá | 2 ks |
| zpětnou |  |  | 2 ks |

Pevné, flexibilní a spojovací části hydraulického rozvodu odolají provozním parametrům oleje (průtok, tlak, teplota). Rozvod tlakového oleje obsahuje systém pro odsávání přebytečného oleje z válců.

- Samostatné zatěžovací válce

Součástí dodávky je deset (10) samostatných zatěžovacích válců (přímočarých hydromotorů s hydrostatickými ložisky) pro ZPZ.  Zatěžovací válce lze konfigurovat do různých zkušebních sestav z hlediska jejich počtu a směrů působení do zkoušených objektů i navzájem.

Zatěžovací válce jsou definovány těmito hlavními parametry:

- jmenovitá síla (odpovídá minimální požadované síle, kterou zatěžovací válec vyvodí při statickém zatěžování v tahu i tlaku),

- jmenovitý zdvih (odpovídá minimálnímu požadovanému zdvihu, který je vzdáleností mezi krajními polohami pístnice zatěžovacího válce),

- jmenovitá amplituda zdvihu (odpovídá minimální požadované amplitudě harmonického pohybu, kterou ze středové polohy vykoná pístnice nezatíženého zatěžovacího válce s frekvencí 10 Hz).

Jmenovité parametry zatěžovacích válců a jejich požadovaný počet jsou uvedeny v následující tabulce:

| Jmenovitá síla | Jmenovitý zdvih | Jmenovitá amplituda zdvihu | Počet kusů |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 kN | 50 mm | 24 mm | 2 ks |
| 25 kN | 100 mm | 25 mm | 2 ks |
| 40 kN | 250 mm | 30 mm | 2 ks |
| 100 kN | 250 mm | 12 mm | 2 ks |
| 160 kN | 250 mm | 8 mm | 2 ks |

Dodané válce jsou dimenzovány tak, aby při cyklickém zatěžování bylo možno dosáhnout 80 % hodnoty jmenovitých statických sil.  Pracovní tlak hydromotorů odpovídá tlaku oleje dodávanému z hydraulických agregátů, tzn. jeho hodnota je 28 MPa.

Součástí dodávky každého ze zatěžovacích válců je integrovaný snímač polohy a siloměr, které pokryjí svým měřícím rozsahem jmenovité parametry zatěžovacích válců.

Přesnost snímačů, tedy maximální přípustné odchylky měřených hodnot vztažené k nominálním hodnotám pro jednotlivé kategorie zatěžovacích válců dokumentuje následující tabulka:

| Zatěžovací válec | Přesnost snímače |
| --- | --- |
| Jmenovitá síla | Jmenovitý zdvih | Snímač zdvihu linearita | Snímač síly |
| 10 kN | 50 mm | 0,4% | 0,25% |
| 25 kN | 100 mm | 0,4% | 0,25% |
| 40 kN | 250 mm | 0,4% | 0,25% |
| 100 kN | 250 mm | 0,4% | 0,25% |
| 160 kN | 250 mm | 0,4% | 0,25% |

Součástí dodávky každého ze zatěžovacích válců je též:

- připojovací deska (servoblok) s min. dvěmi (2) ks odpovídajících akumulátorů oleje a proplachovacím blokem,

- min. dva (2) ks dvoustupňových servoventilů MOOG,

- odsávací čerpadlo s hydraulickým propojením,

- zaslepovací deska.

Technické a konstrukční parametry servobloků, servoventilů, akumulátorů oleje, proplachovacích bloků, odsávacích čerpadel, příp. zaslepovacích desek Prodávající navrhne a dodá tak, aby pokryly spolehlivý a bezpečný provoz požadovaných zatěžovacích válců s požadovanými jmenovitými parametry (jmenovitá síla, jmenovitý zdvih a jmenovitá amplituda zdvihu).

Pro eliminaci parazitní příčné síly při prostorovém zatěžování jsou součástí dodávky každého zatěžovacího válce odnímatelné kulové klouby:

- 1 kulový kloub k osazení na patní přírubu zatěžovacího válce,

- 1 kulový kloub k osazení ke snímači síly.

Kulové klouby jsou seřiditelné a bezvůlové, umožňují natočení v rozmezí 0° až ± 20° ve všech směrech a jejich zatížitelnost odpovídá minimálně jmenovité síle zatěžovacího válce.

- Zkušební stroj pro biaxiální zkoušky materiálových vzorků

Prodávající vybaví pracoviště ZKD zatěžovacím strojem pro kombinované namáhání materiálových vzorků umožňující současné zatěžování osovou silou a krouticím momentem.  Dodávka obsahuje všechny komponenty a potřebné doplňky zajišťující propojení a funkci zkušebního zařízení. Montáž zajistí úplné propojení dodaných komponent s cílem zajištění zadané funkčnosti celé dodávky.

Součástí tohoto hydraulického zkušebního stroje jsou i hydraulické upínače pro jmenovité hodnoty osového i torzního zatěžování s následujícími parametry:

- vzdálenost mezi čely hydraulických čelistí: min. 600 mm při střední poloze přímočarého hydromotoru,

- sady čelistí pro ploché zkušební vzorky tloušťky 0,1 mm až 32 mm a šířky až do 100 mm a pro válcové zkušební vzorky s průměrem 10 až 34 mm, zkušební vzorky je možno upnout stranově,

- řídící blok klínových hydraulických upínačů, které jsou dimenzované na současně působící maximální zatížení kombinované zatěžovací jednotky s nastavitelným přítlakem v rozsahu 10 až 100 %,

- systém musí zabránit otevření upínačů při běhu testu, nesmí být možné spustit zařízení v řízení zátěže s otevřenými upínači.

Základem biaxiálního zkušebního stroje je kombinovaný pohon, který představuje jeden (1) lineární (přímočarý) hydromotor s hydrostatickými ložisky a jeden (1) torzní hydromotor s hydrostatickými ložisky.

Hydromotory jsou definovány těmito hlavními parametry:

- jmenovitá síla (odpovídá minimální požadované síle, kterou lineární hydromotor vyvodí při statickém zatěžování v tahu nebo tlaku),

- jmenovitý zdvih (odpovídá minimálnímu požadovanému zdvihu, který je vzdáleností mezi krajními polohami pístnice lineárního hydromotoru),

- jmenovitá amplituda zdvihu (odpovídá minimální požadované amplitudě harmonického pohybu, kterou ze středové polohy vykoná pístnice nezatíženého lineárního hydromotoru s frekvencí 10 Hz),

- jmenovitý krut (odpovídá minimálnímu krouticímu momentu, který torzní hydromotor vyvodí při statickém zatěžování v krutu),

- jmenovité natočení (odpovídá minimálnímu úhlu, o který se natočí z výchozí do krajní polohy pístnice torzního hydromotoru).

- jmenovitá amplituda natočení (odpovídá minimální požadované amplitudě harmonického pohybu, kterou ze středové polohy vykoná pístnice nezatíženého torzního hydromotoru s frekvencí 10 Hz).

Požadované jmenovité parametry hydromotorů biaxiálního zkušebního stroje jsou uvedeny v následující tabulce:

| Lineární hydromotor |
| --- |
| jmenovitá síla | jmenovitý zdvih | jmenovitá amplituda zdvihu |
| 250 kN | 100 mm | 2,00 mm |
| Torzní hydromotor |
| jmenovitý krut | jmenovité natočení | jmenovitá amplituda natočení |
| 2 kNm | 100° | 10° |

Dodávané hydromotory jsou dimenzovány tak, aby se při cyklickém zatěžování dosáhlo 80 % hodnot jmenovitého statického zatížení (síly, krutu). Pracovní tlak hydromotorů odpovídá tlaku oleje dodávanému z hydraulických agregátů, tzn. jeho hodnota je 28 MPa.

Součástí dodávky hydromotorů jsou nezbytné snímače. Pro lineární hydromotor musí být součástí dodávky integrovaný snímač polohy a siloměr včetně akcelerometru pro kompenzaci setrvačných hmot umístěných na snímači síly. Pro torzní hydromotor musí být součástí dodávky snímač úhlu natočení a snímač krouticího momentu. Parametry snímačů svými měřicími rozsahy pokryjí jmenovité parametry zatěžovacích hydromotorů. Přesnost snímačů, tedy maximální přípustné odchylky měřených hodnot pro jednotlivé kategorie zatěžovacích válců dokumentuje následující tabulka:

| Přesnost snímačů |
| --- |
| Lineární hydromotor | Torzní hydromotor |
| snímač zdvihu linearita | snímač síly | snímač úhlu natočení rozlišení | snímač krutu |
| 0,2% | 0,5% | 0,2° | 0,2% |

.

Rotační a axiální pohony musí být navrženy tak, aby váha rotačního pohonu neměla vliv na výkon axiálního – lineárního pohonu (hydraulický motor).

Součástí dodávky kombinovaného pohonu musí být další elektrohydraulické prvky zabezpečující jeho bezchybnou funkci:

- pro lineární pohon:

- min. jedna (1) připojovací deska (servoblok) s min. jedním  (1) akumulátorem

a proplachovacím blokem,

- min. jeden  (1) dvoustupňový servoventil, v případě řešení s více jak jedním 	servoventilem, musí být min. jeden z nich odpojitelný jen hydraulicky, bez 	demontáže.

- pro torzní pohon:

- min. jedna (1) připojovací deska (servoblok) s min. jedním  (1) akumulátorem a 	proplachovacím 	blokem,

- min. jeden (1) dvoustupňový servoventil.

Prodávající dodá celkem tři (3) odsávací čerpadla s hydraulickým propojením.

Technické a konstrukční parametry servobloků, servoventilů, akumulátorů oleje, proplachovacích bloků, odsávacích čerpadel, příp. zaslepovacích desek Prodávající navrhne tak, aby pokryly spolehlivý a bezpečný provoz požadovaných zatěžovacích válců s požadovanými jmenovitými parametry (jmenovitá síla, jmenovitý zdvih a jmenovitá amplituda zdvihu). Zařízení může být ovládáno pouze z jediného místa  buď ručně nebo řídícím systémem (PC). Jiné paralelní ovládání se nepřipouští. Přesunutí příčníku nahoru/dolů je možné pouze v režimu nastavení (režim nízkého tlaku). V režimu vysokého tlaku (v režimu zkušebního provozu), nesmí být možné přesunout příčník nahoru/dolů.

K tlakovému oleji je biaxiální zkušební stroj napojen prostřednictvím hydraulického napáječe s funkcí on/off/low (zapnuto/vypnuto/provoz při sníženém tlaku a průtoku). Hydraulický napáječ je umístěn na stojanu, který zajišťuje propojení zkušebního stroje přívodními hadicemi bez kontaktu s podlahou. Odsávací čerpadla jsou dodána pro všechna hydrostatická ložiska.

Kombinovaný pohon je v zatěžovacím rámu umístěn na horním příčníku. Horní příčník má mechanické připevňování a hydraulické odpevňování a je výškově hydraulicky přestavitelný.

Zatěžovací rám je pružně uložen a splňuje následující technické parametry a obsahovat všechny uvedené prvky:

- osová tuhost rámu na 1000 mm (max. výška zkušebního prostoru): min. 1000 kN/mm,

- torzní tuhost rámu: min. 14000 kNm/rad,

- stůl s T-drážkovou deskou a připojovacími body pro připojení sestavy snímačů přímočarého a torzního zatížení, adaptér pro připojení kombinace externích snímačů se spojovacími šrouby.

Součást dodávky je základní měřící technika a to:

- biaxiální extenzometr pro měření úhlu smykové deformace na povrchu kruhových vzorků s následujícími parametry:

- v osovém směru min. ± 2,5 mm,

- v příčném směru min. ± 2 mm,

- jednoosý extenzometr pro dynamická měření s následujícími parametry:

  - měřící základna 20 – 25 mm,

  - deformace z měřící základny: ± 20 %,

  - nelinearita: 0,15 %

  - řídící systém stroje musí být schopen pracovat s dalšími min. 2 analogovými kanály (± 10 V DC).

Součástí dodávky je řídicí počítač (jeho hardware musí míst dostatečnou kapacitu pro řízení stroje a zkoušek při všech požadovaných parametrech a specifikacích), LCD monitor a nezbytné vybavení k řízení stroje. Na počítači musí být předinstalován software umožňující plnohodnotné řízení stroje a provádění zkoušek, a to včetně nastavení zkoušek, řízení jejich průběhu a vyhodnocení jejich výsledků. Software musí obsahovat minimálně tyto funkce: plnohodnotné řízení zařízení (stroje), včetně ladění obvodů, nastavení mezí a akcí, generování ramp a vlnění, náběr dat a jejich ukládání na disk počítače, nastavení dalších kanálů (vstupů) a návrh bloků zkoušek. Režimy řízení musejí umožňovat řízení zatížení, polohy a amplitudy. Software musí trvale zobrazovat stav zařízení (stroje) a musí mít pro zajištění bezpečnosti přístup ke konfiguraci chráněný pomocí více úrovní (úroveň administrátora odlišná od úrovně obsluhy). Nastavení kritických parametrů lze měnit pouze na administrátorské úrovni. Minimální požadavky na zkoušky realizované pomocí softwaru zahrnují kvazistatické zkoušky a vysokocyklové únavové zkoušky. Musí být dodána nejméně jedna (1) komerční licence softwaru.

- Dvoudílná souprava pro variabilní biaxiální zkoušky komponent

Pracoviště ZKD je též vybaveno dvoudílnou soupravou hydromotorů a opěrných prvků pro variabilní montáž kotvením k T-drážkové desce a umožňující namáhání zkoušených komponent osovou silou a krutem. Dodávka obsahuje všechny komponenty a potřebné doplňky zajišťující propojení a funkci zkušebního zařízení. Montáž zajišťuje úplné propojení dodaných komponent s cílem zajistit zadanou funkčnost celé dodávky.

Základem dvoudílné soupravy pro variabilní biaxiální zkoušky komponent je jeden (1) lineární zatěžovací válec (lineární hydromotor s hydrostatickými ložisky) a jeden (1) torzní zatěžovací válec (torzní hydromotor s hydrostatickými ložisky).  Zatěžovací válce (hydromotory) jsou definovány těmito hlavními parametry:

- jmenovitá síla (odpovídá minimální požadované síle, kterou lineární hydromotor vyvodí při statickém zatěžování v tahu nebo tlaku),

- jmenovitý zdvih (odpovídá minimálnímu požadovanému zdvihu, který je vzdáleností mezi krajními polohami pístnice lineárního hydromotoru),

- jmenovitá amplituda zdvihu (odpovídá minimální požadované amplitudě 	harmonického pohybu, kterou ze středové polohy vykoná pístnice nezatíženého lineárního hydromotoru s frekvencí 10 Hz),

- jmenovitý krut (odpovídá minimálnímu krouticímu momentu, který torzní 	hydromotor vyvodí při statickém zatěžování v krutu),

- jmenovité natočení (odpovídá minimálnímu úhlu, o který se natočí z výchozí do krajní polohy pístnice torzního hydromotoru),

- jmenovitá amplituda natočení (odpovídá minimální požadované amplitudě harmonického pohybu, kterou ze středové polohy vykoná pístnice nezatíženého torzního hydromotoru s frekvencí 10 Hz).

Požadované jmenovité parametry hydromotorů biaxiálního zkušebního stroje jsou uvedeny v následující tabulce:

| Lineární hydromotor |
| --- |
| jmenovitá síla | jmenovitý zdvih | jmenovitá amplituda zdvihu |
| 40 kN | 100 mm | 16,00 mm |
| Torzní hydromotor |
| jmenovitý krut | jmenovité natočení | jmenovitá amplituda natočení |
| 8 kNm | 100° | 9° |

Dodané hydromotory jsou dimenzovány tak, že při cyklickém zatěžování dosahují minimálně 80 % hodnot jmenovitého statického zatížení (síly, krutu). Pracovní tlak hydromotorů odpovídá tlaku oleje dodávanému z hydraulických agregátů, tzn. jeho hodnota je 28 MPa.

Torzní hydromotor je dimenzován pro přenos axiální síly min. 55 kN.

Součástí dodávky hydromotorů jsou nezbytné snímače, tedy integrovaný snímač polohy a siloměr pro lineární hydromotor, resp. snímač úhlu natočení a snímač krouticího momentu pro torzní hydromotor, včetně akcelerometru pro kompenzaci setrvačných hmot umístěných na snímači krouticího momentu. Parametry snímačů svými měřicími rozsahy pokryjí jmenovité parametry zatěžovacích hydromotorů.

| Přesnosti snímačů |
| --- |
| lineární hydromotor | torzní hydromotor |
| snímač zdvihu: linearita | snímač síly | snímač úhlu natočení: linearita | snímač krutu |
| 0,25% | 0,10% | 0,25% | 0,10% |

Součástí dodávky výše specifikované soupravy jsou další elektrohydraulické prvky:

- pro lineární pohon:

- jedna (1) připojovací deska (servoblok) se dvěma (2) akumulátory a	proplachovacím blokem,

- jeden (1) dvoustupňový servoventil,

- pro torzní pohon:

  - jedna (1) připojovací deska (servoblok) se dvěma (2) akumulátory a proplachovacím blokem,

- dva (2) dvoustupňové servoventily.

Technické a konstrukční parametry servobloků, servoventilů, akumulátorů oleje, proplachovacích bloků, odsávacích čerpadel, příp. zaslepovacích desek Prodávající navrhne a dodá tak, aby pokryly spolehlivý a bezpečný provoz požadovaných zatěžovacích válců s požadovanými jmenovitými parametry (jmenovitá síla, jmenovitý zdvih a jmenovitá amplituda zdvihu).

K tlakovému oleji jsou oba hydromotory připojeny prostřednictvím hydraulických napáječů s funkcí on/off/low (zapnuto/vypnuto/provoz při sníženém tlaku a průtoku).

Dodána budou celkem dvě (2) odsávací čerpadla s hydraulickým propojením.

Součástí dodávky jsou mechanické prvky, které umožňují potřebnou variabilitu zkušebních sestav. Jedná se o tyto prvky:

- jeden (1) držák torzního válce,

- jeden (1) držák lineárního válce instalovaný na desce pro lineární pohon,

- jedna (1) deska pro lineární pohon, která spojuje lineární hydromotor s dvojicí hydrostatických ložisek zachycujících působení krutového namáhání až do jmenovité hodnoty 8 kNm,

- dva (2) bezvůlové Kardanovy klouby určené pro dynamické namáhání jmenovitou osovou silou 40 kN a krutového namáhání 8 kNm,

- zakončení kardanů adaptačními deskami opatřenými vnitřními závity pro přímou montáž zkušebních vzorků nebo adaptérů pro uchycení zkušebních vzorků.

Materiál mechanických prvků a jejich rozměry jsou navrženy a dodány tak, aby přenesly statické a cyklické zatížení zkušebních sestav s aplikacemi zatěžovacích hydromotorů, které jsou předmětem dodávky této dvoudílné soupravy hydromotorů.

- Řídící a měřící elektronika, software, řídící počítače, upínací pole, ostatní vybavení

- Digitální řídící a měřící elektronika

Dodávaná řídící a měřící elektronika umožňuje nezávislý a souběžný provoz všech samostatných zatěžovacích válců na pracovišti ZPZ, zatěžovacího stroje pro kombinované namáhání materiálových vzorků a dvoudílné soupravy umožňující namáhání zkoušených komponent osovou silou a krutem na pracovišti ZKD. Provozem je míněno řízení, měření, záznam a vyhodnocování všech veličin podstatných pro konkrétní zkoušky.

Řídící elektronika umožňuje u každého elektrohydraulického zatěžovacího válce řízení zatěžovacích veličin dle potřeb konkrétních zkoušek:

- u přímočarých hydromotorů to jsou veličiny: síla, zdvih, zrychlení, poměrné deformace, frekvence zatěžování a předpětí,

- u torzních hydromotorů to jsou veličiny: krouticí moment, úhel natočení, úhlové zrychlení, poměrné deformace, frekvence zatěžování a předpětí.

Řídící elektronika umožňuje souběžné měření a záznam všech veličin podstatných pro dokumentování a vyhodnocování konkrétní zkoušky.

Digitální řídící a měřící elektronika bude dodána v modulárně uspořádané skříni se záložním zdrojem, který při výpadku elektrické energie umožní bezpečné odstavení a uložení aktuálních dat probíhajících zkoušek.

Součástí dodávky jsou tři (3) ks dálkového ovládání, se kterým je možno nastavovat polohu pístnice zatěžovacích válců při sníženém tlaku a průtoku oleje.

Součástí dodávky je software pro řízení zkoušek. Tento software umožňuje zadat a řídit tyto časové průběhy zatěžovacích veličin:

- statické zatěžování,

- zatěžování s harmonickým průběhem,

- harmonické zatěžování uspořádané do programovatelných zatěžovacích bloků,

- náhodné zatěžování s požadovanou spektrální výkonovou hustotou.

Umožněna je i reprodukce naměřených dat.

- Řídící počítače

Součástí dodávky jsou čtyři (4) operátorské počítače včetně potřebného příslušenství.  Dva (2) operátorské počítače budou umístěny ve velínu pracoviště ZPZ a dva (2) operátorské počítače budou umístěny ve velínu pracoviště ZKD. Z každého operátorského pracoviště je možno řídit jednu nebo více nezávislých zkoušek.

Konfigurace dodaných počítačů umožňuje spolehlivou komunikaci s dodanou řídící a měřící elektronikou a umožňuje dosáhnout těchto základních parametrů řízení, měření a ukládání dat:

- frekvence číslicového řízení 10 kHz,

- všechny měřící kanály lze měřit současně a synchronně,

- A/D převodová frekvence je 100 kHz,

- data jsou 24 bitová.

- Software

Software podporuje řídící elektroniku nejen v oblasti řízení zkoušek, ale též podporuje záznamy z průběhu zkoušek, měření během zkoušek, grafické znázornění naměřených dat a analýzu zaznamenaných dat v průběhu i po ukončení zkoušek.

U naměřených signálů je možno realizovat výpočet frekvenčních spekter, analýzu procesů metodou „rain flow“.

Součástí dodávky je systém pro reprodukci naměřených dat s iteračními algoritmy za účelem dosažení optimální korelace mezi požadovaným průběhem zatěžování a jeho skutečnou odezvou.

Licence je koncipována tak, že umožní využití všech softwarových modulů na všech kanálech řídící elektroniky. Je požadována min. jedna (1) komerční licence.

- Upínací pole a opěrné konstrukce

Součástí dodávky je upínací pole s T-drážkami a opěrné konstrukce sloužící k variabilnímu navrhování a montáži zkušebních zatěžovacích sestav. V dodávce budou obsaženy tyto prvky upínacího systému:

- T-drážkové desky pro základové bloky pracovišť ZPZ a ZKD,

- jeden (1) svislý dvousloupový rám s výškově přestavitelným příčníkem,

- čtyři (4) výškově a stranově stavitelné držáky hydromotorů s vodorovnou osou 	zatěžování.

Pro pracoviště ZPZ jsou dodány a namontovány T-drážkové desky na stávající základový blok o půdorysných rozměrech 8 x 4 m.

Pro pracoviště ZKD budou dodány a namontovány T-drážkové desky na část stávajícího základového bloku o půdorysných rozměrech 5 x 4 m.

T-drážkové desky mají výšku 300 mm.

T-drážky jsou orientovány podélně a mají odstup 250 mm.

T-drážkové desky jsou podlity plastbetonem o tloušťce 50 mm a kotveny do stávajících základových bloků kotvami pro dynamické namáhání.

Svislý dvousloupový rám s výškově přestavitelným příčníkem tvoří:

- dva (2) sloupy o výšce 3,5 m,

- jeden (1) příčník o délce 3 m (bude přestavitelný jeřábem, veškeré fixace budou 	prováděny manuálně), výškové nastavení příčníku v krocích po max. 100 mm,

- min. jeden (1) držák hydromotorů s pojezdem na příčníku a to takové konstrukce, která umožní uchycení  max. dvou (2) samostatných zatěžovacích válců v rozsahu jmenovitých sil 10 až 160 kN.

Konstrukce držáku musí umožnit změnu polohy držáku na příčníku s minimálně manuálním polohováním. Uchycení hydromotoru na držáku musí být takové, aby byla zajištěna maximální tuhost spojení těla hydromotoru a držáku, tzn. nikoliv zavěšením na koncové části těla hydromotoru

Parametry pro požadované čtyři (4) výškově a stranově stavitelné držáky hydromotorů s vodorovnou osou zatěžování jsou stanoveny takto:

- vodorovná osa zatěžování v rozmezí výšek 300 až 1200 mm nad patou držáku,

- příčné nastavení vodorovné osy zatěžování v rozsahu ±100 mm,

- držák navržen pro vodorovné upevnění hydromotoru se jmenovitou silou 160 kN 	za 	přírubu.

Současně s těmito čtyřmi (4) držáky dodá Prodávající dva (2) adaptéry pro upevnění menších zatěžovacích válců případně upevnění zkoušených objektů.

Materiál upínacího pole a opěrných konstrukcí, jejich profily a montážní T-drážky jsou navrženy a dimenzovány tak, aby přenesly statické a cyklické zatížení zkušebních sestav s aplikacemi zatěžovacích válců, které jsou předmětem dodávky.

Podpis uchazeče / osoby zastupující uchazeče:

V [DOPLNÍ UCHAZEČ] dne [DOPLNÍ UCHAZEČ]

………………………………………………….

DOPLNÍ UCHAZEČ – obchodní firma + osoba jméno a podpis uchazeče / osoby, která zastupuje uchazeče]

Příloha č. 6 zadávací dokumentace

Čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů

k veřejné zakázce

Mnohoúčelový vícekanálový elektrohydraulický zatěžovací systém

- Identifikace uchazeče:

jméno / obchodní firma:			[DOPLNÍ UCHAZEČ]

adresa místa podnikání / sídla:		[DOPLNÍ UCHAZEČ]

IČO:			[DOPLNÍ UCHAZEČ]

- Čestné prohlášení

Uchazeč tímto čestně prohlašuje, že u něho nejsou dány podmínky pro existenci střetu zájmů ve smyslu ustanovení zadávací dokumentace k předmětné veřejné zakázce, zejména, že:

- se uchazeč nepodílel na přípravě či zpracování této veřejné zakázky;

- se na zpracování uchazečovy nabídky nepodílel zaměstnanec Zadavatele či člen realizačního týmu projektu či osoba, která se na základě smluvního vztahu podílela na přípravě nebo realizaci předmětného zadávacího řízení;

- nabídka uchazeče není zpracována ve sdružení uchazeče a osoby, která je zaměstnancem Zadavatele či členem realizačního týmu projektu či osoba, která se na základě smluvního vztahu podílela na přípravě nebo realizaci předmětného zadávacího řízení;

- subdodavatelem uchazeče není zaměstnanec Zadavatele, člen realizačního týmu projektu či osoba, která se na základě smluvního vztahu podílela na přípravě nebo realizaci předmětného zadávacího řízení.

- Podpis uchazeče / osoby zastupující uchazeče:

V [DOPLNÍ UCHAZEČ] dne [DOPLNÍ UCHAZEČ]

………………………………………………….

DOPLNÍ UCHAZEČ – obchodní firma + osoba jméno a podpis uchazeče / osoby, která zastupuje uchazeče]

Příloha č. 7 zadávací dokumentace

Rejstřík subdodavatelů

k veřejné zakázce

Mnohoúčelový vícekanálový elektrohydraulický zatěžovací systém

- Identifikace uchazeče:

jméno / obchodní firma:			[DOPLNÍ UCHAZEČ]

adresa místa podnikání / sídla:		[DOPLNÍ UCHAZEČ]

IČO:			[DOPLNÍ UCHAZEČ]

- Rejstřík subdodavatelů

V rámci realizace veřejné zakázky bude uchazeč realizovat prostřednictvím níže uvedených subdodavatelů níže uvedené plnění. Uchazeč je povinen ve formuláři uvést veškeré plnění, jehož realizaci hodlá provádět prostřednictvím subdodavatelů. Uchazeč je povinen jednotlivé plnění označit pořadovým číslem, specifikovat s dostatečnou určitostí, o jaké plnění se jedná, a dostatečně určitě identifikovat subdodavatele dle požadavků uvedených v tabulce níže.

Uchazeč tento doklad předkládá pouze v případě, že hodlá svěřit některé části plnění subdodavateli.

| Poř. č. | Specifikace plnění | Identifikace subdodavatele (jméno / název, místo podnikání / sídlo, IČO, telefonní / faxové a emailové spojení) |
| --- | --- | --- |

- Podpis uchazeče / osoby zastupující uchazeče:

V [DOPLNÍ UCHAZEČ] dne [DOPLNÍ UCHAZEČ]

………………………………………………….

DOPLNÍ UCHAZEČ – obchodní firma + osoba jméno a podpis uchazeče / osoby, která zastupuje uchazeče]

Příloha č. 8 zadávací dokumentace

Doklady v souladu s ust. § 68 odst. 3 ZVZ

k veřejné zakázce

Mnohoúčelový vícekanálový elektrohydraulický zatěžovací systém

- Identifikace uchazeče:

jméno / obchodní firma:			[DOPLNÍ UCHAZEČ]

adresa místa podnikání / sídla:		[DOPLNÍ UCHAZEČ]

IČO:			[DOPLNÍ UCHAZEČ]

- Uchazeč předkládá následující seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním nebo obdobném poměru u zadavatele:

[DOPLNÍ UCHAZEČ]

- Uchazeč předkládá seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek:

[DOPLNÍ UCHAZEČ; pokud nemá formu akciové společnosti, ponechá nevyplněné]

- Uchazeč tímto prohlašuje, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu, zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou.

- Podpis uchazeče / osoby zastupující uchazeče:

Dne [DOPLNÍ UCHAZEČ]

………………………………………………….

DOPLNÍ UCHAZEČ – obchodní firma + osoba jméno a podpis uchazeče / osoby, která zastupuje uchazeče]

Uchazeč si vybere jednu z alternativ, a to buď alternativu A nebo alternativu B, kterou ponechá v návrhu smlouvy, nezvolenou alternativu ze smlouvy vypustí.