## Laboratorní a měř. technika
Laboratorní a měřící technika (II.) 030 - 2016
Priloha_c_1_Kupni_smlouvy_technicka_specifikace_030_-_2016
Vyplní se automaticky
Dodavatel doplní do jednotlivých prázdných žlutě podbarvených buněk požadované hodnoty
[5 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |  |  |  |  | [DOPLNÍ DODAVATEL]
Položka | Název | Množství | Měrná jednotka [MJ] | Popis | Obchodní název + typ | Kontaktní osoba k převzetí zboží | Místo dodání | Maximální cena za jednotlivé položky v Kč BEZ DPH (počet MJ x maximální cena) | MAXIMÁLNÍ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč bez DPH | VYHOVUJE / NEVYHOVUJE
1 | Osciloskop | 2 | ks | Dvoukanálový digitální osciloskop, frekvenční rozsah do 60 MHz, vzorkovací frekvence 1GSa/s na každý kanál, podpora USB, minimální vertikální rozlišení 2mV/dílek. Z důvodu rozšiřování stávajícího laboratorního vybavení je nutná plná kompatibilita s osciloskopy řady DSO1002A. |  | Ing. Tomáš Řeřicha, Ph.D. Tel. 737 488 958 | Fakulta elektrotechnická ZČU, Univerzitní 26, Plzeň, EK-414 | 40000 | 20000 |  | 0
Informace pro dodavatele: Pokud se dodavateli při zadávání jednotkových cen objeví text - "NEVYHOVUJE", znamená to překročení stanovené maximální nepřekročitelné nabídkové ceny, a to znamená nesplnění podmínek stanovených Zadavatelem. Pokud bude nabídka v této podobě podána Zadavateli, bude dodavatel při posouzení jeho nabídky podle ust. § 48 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek vyloučen. | [8 empty] | CELKOVÁ MAXIMÁLNÍ CENA za celou VZ v Kč BEZ DPH | CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH
V případě, že se dodavatel při předání zboží na některá uvedená tel. čísla nedovolá, bude v takovém případě volat tel. 377 631 307, 377 631 320. | [8 empty] | 40000 | 0