## Laboratorní a měř. technika
Laboratorní a měřící technika (II.) 033 - 2016 | [9 empty] | Priloha_c_1_Kupni_smlouvy_technicka_specifikace_033_-_2016
Vyplní se automaticky
Vyplní dodavatel
[5 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |  |  |  |  | [DOPLNÍ DODAVATEL]
Položka | Název | Množství | Měrná jednotka [MJ] | Popis | Obchodní název + typ | Kontaktní osoba k převzetí zboží | Místo dodání | Maximální cena za jednotlivé položky v Kč BEZ DPH (počet MJ x maximální cena) | MAXIMÁLNÍ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč bez DPH | VYHOVUJE / NEVYHOVUJE
1 | LCR měřič | 2 | ks | Měřené parametry C/L/R/G/B/Y/D/Q/θ/DCR, frekvenční rozsah 20 Hz - 300 kHz, možnost měření frekvenčních charakteristik (sweep alespoň 200 bodů), přesnost min. 0,05%, rozhraní USB, GPIB a LAN |  | Ing. Tomáš Řeřicha, Ph.D. tel. 737 488 958 | ZČU, Fakulta elektrotechnická, Univerzitní 26, Plzeň, EK-414 | 92000 | 46000 |  | 0
Informace pro dodavatele: Pokud se dodavateli při zadávání jednotkových cen objeví text - "NEVYHOVUJE", znamená to překročení stanovené maximální nepřekročitelné nabídkové ceny, a to znamená nesplnění podmínek stanovených Zadavatelem. Pokud bude nabídka v této podobě podána Zadavateli, bude při posouzení podle ust. § 48 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek vyřazena. | [8 empty] | CELKOVÁ MAXIMÁLNÍ CENA za celou VZ v Kč BEZ DPH | CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH
V případě, že se dodavatel při předání zboží na některá uvedená tel. čísla nedovolá, bude v takovém případě volat tel. 377 631 307, 377 631 320. | [8 empty] | 92000 | 0