## Laboratorní a měř. technika
Laboratorní a měřící technika (II.) 031 - 2016
Priloha_c_1_Kupni_smlouvy_technicka_specifikace_031_-_2016
Vyplní se automaticky
Dodavatel doplní do jednotlivých prázdných žlutě podbarvených buněk požadované hodnoty
[5 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [6 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL]
Položka | Název | Množství | Měrná jednotka [MJ] | Popis | Obchodní název + typ | Financováno z projektových finančních prostředků | Pokud financováno z projektových prostředků, pak ŘEŠITEL uvede: NÁZEV A ČÍSLO DOTAČNÍHO PROJEKTU (DODAVATEL poté uvede tyto údaje na faktuře) | Kontaktní osoba k převzetí zboží | Místo dodání | Maximální cena za jednotlivé položky v Kč BEZ DPH (počet MJ x maximální cena) | MAXIMÁLNÍ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč bez DPH | VYHOVUJE / NEVYHOVUJE
1 | Teslametr (miligaussmetr) | 1 | ks | Měřič DC/AC magnetického pole ±300 μT, frekvence 50 Hz až 10 kHz |  | ANO | TA03010354 - Hybridní laserové technologie | Ing. František Mach, Ph.D. tel. 377 634 663 | ZČU, Univerzitní 26, Fakulta elektrotechnická, Katedra teoretické elektrotechniky, 6. patro | 9000 | 9000 |  | 0
2 | Měřící systém (laboratorní zdroj, frekv. generátor, čítač, multimetr) | 1 | ks | Univerzální měřící systém (laboratorní zdroj, frekv. generátor, čítač, multimetr). Čítač min. 2,5GHz, generátor (sinus, obdelník, trojúhelník) min. 8 MHz, lab. zdroj 0-30V. Multimetr pro měření RLC | [5 empty] | 22500 | 22500 |  | 0
Informace pro dodavatele: Pokud se dodavateli při zadávání jednotkových cen objeví text - "NEVYHOVUJE", znamená to překročení stanovené maximální nepřekročitelné nabídkové ceny, a to znamená nesplnění podmínek stanovených Zadavatelem. Pokud bude nabídka v této podobě podána Zadavateli, bude dodavatel při posouzení jeho nabídky podle ust. § 48 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek vyloučen. | [10 empty] | CELKOVÁ MAXIMÁLNÍ CENA za celou VZ v Kč BEZ DPH | CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH
V případě, že se dodavatel při předání zboží na některá uvedená tel. čísla nedovolá, bude v takovém případě volat tel. 377 631 307, 377 631 320. | [10 empty] | 31500 | 0