## Laboratorní a měř. technika
Laboratorní a měřicí technika (II.) 029 - 2016
Priloha_c_1_Kupni_smlouvy_technicka_specifikace_029_-_2016
Vyplní se automaticky
Dodavatel doplní do jednotlivých prázdných žlutě podbarvených buněk požadované hodnoty
[5 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [7 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL]
Položka | Název | Množství | Měrná jednotka [MJ] | Popis | Obchodní název + typ | Fakturace | Financováno z projektových finančních prostředků | Pokud financováno z projektových prostředků, pak DODAVATEL uvede na fakturu: NÁZEV A ČÍSLO DOTAČNÍHO PROJEKTU | Kontaktní osoba k převzetí zboží | Místo dodání | Maximální cena za jednotlivé položky v Kč BEZ DPH (počet MJ x maximální cena) | MAXIMÁLNÍ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč bez DPH | VYHOVUJE / NEVYHOVUJE
1 | Ultratenké magnetické míchadlo | 1 | ks | ploché magnetické míchadlo bez ohřevu; max. výška míchadla 15 mm; min. rozměr plochy míchadla 110x180mm; napájení - adaptér, možnost nastavit nízké i rychlé otáčky míchání; možnost režimu míchání, kde se pravidelně mění směr otáček umožňující lepší promíchání roztoku, kapacita míchaného roztoku minimálně do 700 ml |  | samostatná faktura | NE | - | Ing. Daniela Moravcová, Ph.D. tel: 736 541 721 | Fakulta elektrotechnická ZČU - RICE, Univerzitní 26, Plzeň, EC-319 | 4300 | 4300 |  | 0
2 | Přenosný konduktometr | 1 | ks | přenosný digitální konduktometr určený pro kontrolu vodivosti demi- a ultračisté vody v setu včetně měřicí sondy, případně kalibračního roztoku s automatickou teplotní kompenzací; min. jednobodovou kalibrací; vodivostní sonda s vestavěným teplotním čidlem rozsah od 0 do min. 100uS/cm; napájení - baterie | [6 empty] | 7000 | 7000 |  | 0
3 | Konduktometr laboratorní | 1 | sada | Přístroj k měření vodivosti, režim až pro 1000 záznamů, minimálně 8 hod. provozu bez dobíjení, maximální rozměr: 150mm (+/- 20mm) x 200mm (+/- 20mm) x 15mm (+/- 5 mm), maximální hmotnost 250 g, rozsah vodivosti: 0,00-200,0 mS/cm, rozsah TDS: 0,00-100,0 g/l, rozsah salinity: 0,00-80,0 g/l |  | samostatná faktura | ANO | MŠMT-42495/2014 id. č. LO1402 (zakázka: 3002 - CENTEM+) | Mgr. Tomáš Remiš tel: 377 634 812 | Veleslavínova 42, Plzeň, VC 118 | 15800 | 15800 |  | 0
Informace pro dodavatele: Pokud se dodavateli při zadávání jednotkových cen objeví text - "NEVYHOVUJE", znamená to překročení stanovené maximální nepřekročitelné nabídkové ceny, a to znamená nesplnění podmínek stanovených Zadavatelem. Pokud bude nabídka v této podobě podána Zadavateli, bude při posouzení v souladu s ust. § 48 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek vyloučena. | [11 empty] | CELKOVÁ MAXIMÁLNÍ CENA za celou VZ v Kč BEZ DPH | CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH
V případě, že se dodavatel při předání zboží na některá uvedená tel. čísla nedovolá, bude v takovém případě volat tel. 377 631 307, 377 631 320. | [11 empty] | 27100 | 0