## Laboratorní a měř. technika
Laboratorní a měřicí technika (II.) 036 - 2016 | [10 empty] | Priloha_c_1_Kupni_smlouvy_technicka_specifikace_036_-_2016
Vyplní se automaticky
Vyplní dodavatel
[5 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [5 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL]
Položka | Název | Množství | Měrná jednotka [MJ] | Popis | Obchodní název + typ | Fakturace | Kontaktní osoba k převzetí zboží | Místo dodání | Maximální cena za jednotlivé položky v Kč BEZ DPH (počet MJ x maximální cena) | MAXIMÁLNÍ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč bez DPH | VYHOVUJE / NEVYHOVUJE
1 | Analyzátor vlhkosti formovacích směsí | 1 | ks | Sušící proces pomocí IR zářičem, rozsah sušících teplot 0 - 160⁰ C, externí kalibrace, databáze sušících programů a výsledků měření, export dat pomocí USB flash disku |  | samostatná faktura | Ing. Jiří Šimeček 377 638 312 | Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 22, Plzeň, Fakulta strojní, UF 236 | 29500 | 29500 |  | 0
2 | Ph metr | 1 | ks | rozsah Ph 0 – 14, přenosný, s pH elektrodou a sadou pufrů pro kalibraci, v kufříku |  | samostatná faktura | Ing. Ondřej CHOCHOLATÝ, Ph.D. tel. 377 638 309 | Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní, Univerzitní 22, Plzeň | 14000 | 14000 |  | 0
Informace pro dodavatele: Pokud se dodavateli při zadávání jednotkových cen objeví text - "NEVYHOVUJE", znamená to překročení stanovené maximální nepřekročitelné nabídkové ceny, a to znamená nesplnění podmínek stanovených Zadavatelem. Pokud bude nabídka v této podobě podána Zadavateli, bude při posouzení podle ust. § 48 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek vyřazena. | [9 empty] | CELKOVÁ MAXIMÁLNÍ CENA za celou VZ v Kč BEZ DPH | CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH
V případě, že se dodavatel při předání zboží na některá uvedená tel. čísla nedovolá, bude v takovém případě volat tel. 377 631 307, 377 631 320. | [9 empty] | 43500 | 0