## Laboratorní a měř. technika
Laboratorní a měřící technika (II.) 002 - 2017 | [11 empty] | Priloha_c_1_Kupni_smlouvy_technicka_specifikace_002_-_2017
Vyplní se automaticky
Vyplní dodavatel
[5 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [6 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL]
Položka | Název | Množství | Měrná jednotka [MJ] | Popis | Obchodní název + typ | Financováno z projektových finančních prostředků | Pokud financováno z projektových prostředků, pak DODAVTAEL uvede na fakturu NÁZEV A ČÍSLO DOTAČNÍHO PROJEKTU | Kontaktní osoba k převzetí zboží | Místo dodání | Maximální cena za jednotlivé položky v Kč BEZ DPH (počet MJ x maximální cena) | MAXIMÁLNÍ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč bez DPH | VYHOVUJE / NEVYHOVUJE
1 | Osciloskop s digitální sondou | 1 | ks | MSO (mixed signal osciloskop) -šířka pásma 200MHz -FFT spektrální analýza -min. 2 analogové kanály -možnost volby vstupní impedance mezi 1Mohm a 50ohm -rozhraní USB nebo/a Ethernet -zabudovaný generátor analogového signálu (sin -zabudovaný generátor předdefinovaných posloupností digitálních signálů pro testování komunikace přes sériové protokoly -analyzátor sériových sběrnic -digitální logická sonda více kanálová (min. 8 kanálů) |  | ANO | PUNTIS, LO1506 | Ing. Pavel Fikar, Ph.D. tel. 377 632 584 | Technická 8, Plzeň ZČU NTIS | 60000 | 60000 |  | 0
Informace pro dodavatele: Pokud se dodavateli při zadávání jednotkových cen objeví text - "NEVYHOVUJE", znamená to překročení stanovené maximální nepřekročitelné nabídkové ceny, a to znamená nesplnění podmínek stanovených Zadavatelem. Pokud bude nabídka v této podobě podána Zadavateli, bude při posouzení vyřazena. | [10 empty] | CELKOVÁ MAXIMÁLNÍ CENA za celou VZ v Kč BEZ DPH | CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH
V případě, že se dodavatel při předání zboží na některá uvedená tel. čísla nedovolá, bude v takovém případě volat tel. 377 631 307, 377 631 320. | [10 empty] | 60000 | 0