## Laboratorní a měř. technika
Laboratorní a měřící technika (II.) 001 - 2017 | [9 empty] | Priloha_c_1_Kupni_smlouvy_technicka_specifikace_001_-_2017
Vyplní se automaticky
Vyplní dodavatel
[5 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |  |  |  |  | [DOPLNÍ DODAVATEL]
Položka | Název | Množství | Měrná jednotka [MJ] | Popis | Obchodní název + typ | Kontaktní osoba k převzetí zboží | Místo dodání | Maximální cena za jednotlivé položky v Kč BEZ DPH (počet MJ x maximální cena) | MAXIMÁLNÍ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč bez DPH | VYHOVUJE / NEVYHOVUJE
1 | Bočník 10mOhm | 1 | ks | Jmenovitý odpor = 10mOhm, Tolerance <= 0,05%, Teplotní součinitel <= 10ppm/K, Maximální proud >= 10A |  | Ing. Aleš Voborník, Ph.D., tel. 377 634 571 | ZČU, Univerzitní 26, Plzeň | 10000 | 10000 |  | 0
2 | Bočník 1mOhm | 1 | ks | Jmenovitý odpor = 1mOhm, Tolerance <= 0,05%, Teplotní součinitel <= 10ppm/K, Maximální proud >= 100A |  |  |  | 15000 | 15000 |  | 0
Informace pro dodavatele: Pokud se dodavateli při zadávání jednotkových cen objeví text - "NEVYHOVUJE", znamená to překročení stanovené maximální nepřekročitelné nabídkové ceny, a to znamená nesplnění podmínek stanovených Zadavatelem. Pokud bude nabídka v této podobě podána Zadavateli, bude při posouzení vyřazena. | [8 empty] | CELKOVÁ MAXIMÁLNÍ CENA za celou VZ v Kč BEZ DPH | CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH
V případě, že se dodavatel při předání zboží na některá uvedená tel. čísla nedovolá, bude v takovém případě volat tel. 377 631 307, 377 631 320. | [8 empty] | 25000 | 0