## Laboratorní a měř. technika
Laboratorní a měřicí technika (II.) 009 - 2017 | [10 empty] | Priloha_c_1_Kupni_smlouvy_technicka_specifikace_009_-_2017
Vyplní se automaticky
Vyplní dodavatel
[5 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [5 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL]
Položka | Název | Množství | Měrná jednotka [MJ] | Popis | Obchodní název + typ | Fakturace | Kontaktní osoba k převzetí zboží | Místo dodání | Maximální cena za jednotlivé položky v Kč BEZ DPH (počet MJ x maximální cena) | MAXIMÁLNÍ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč bez DPH | VYHOVUJE / NEVYHOVUJE
1 | Dvoukanálový datalogger teploty s příslušenstvím | 2 | ks | Datalogger k dlouhodobému sledování teploty v řízeném prostředí. Požadovaná paměť: min. 1 mil. měření, rozlišení max. 0,1 °C, přesnost: ±0,5 °C a lepší, 1 interní a 1 externí sonda, dodání vč. kalibrace obou kanálů. |  | 2 samostatné faktury (na každý kus jedna) | Ing. Oldřich Škach tel.: 377 638 723 | ZČU v Plzni, budova RTI, Univerzitní 22, 306 14 Plzeň | 26000 | 13000 |  | 0
Informace pro dodavatele: Pokud se dodavateli při zadávání jednotkových cen objeví text - "NEVYHOVUJE", znamená to překročení stanovené maximální nepřekročitelné nabídkové ceny, a to znamená nesplnění podmínek stanovených Zadavatelem. Pokud bude nabídka v této podobě podána Zadavateli, bude při posouzení vyřazena. | [9 empty] | CELKOVÁ MAXIMÁLNÍ CENA za celou VZ v Kč BEZ DPH | CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH
V případě, že se dodavatel při předání zboží na některá uvedená tel. čísla nedovolá, bude v takovém případě volat tel. 377 631 307, 377 631 320. | [9 empty] | 26000 | 0