|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Budova** | **Typ výtahu**  **Rok výroby** | **Počet stanic** | **Provozní prohlídky (PP)včetně pravidelné preventivní údržby/celkem prohlídek** | **Odborné prohlídky (OP), pravidelná preventivní údržba/celkem prohlídek** | **Odborné zkoušky (OZ), celkem zkoušek po dobu trvání smlouvy / Insp. prohl. (IP) po dobu trvání sml.** |
| sady Pětatřicátníků 14 | TOV 360/0.7  2005 | IV/IV | 14-denní/104 | Čtvrtletní/16 | 1x 3 roky/1  IP |
| sady Pětatřicátníků 14 | SG 250/0.36  2005 | II/II | 14-denní/104 | Čtvrtletní/16 | 1x 3roky/1 |
| Sady pětatřicátníků 16 | GeN 480/1  2006 | III/III | 14-denní/104 | Čtvrtletní/16 | 1x 3 roky/1  IP |
| Jungmannova 1 | GeN 630/1  2006 | IV/IV | 14 denní/104 | Čtvrtletní/16 | 1x 3 roky/1  IP |
| Kollárova 19 (menza) | NT 1000/0.25  1979 | III/III | 14-denní/104 | Čtvrtletní/16 | 1x 3 roky/1 |
| Kollárova 19 (menza) | SG 200/0.36  2010 | III/III | 14-denní/104 | Čtvrtletní/16 | 1x 3 roky/1 |
| Kollárova 19 (menza) | MB 100/0.36  2010 | IV/IV | 14-denní/104 | Čtvrtletní/16 | 1x 3roky/1 |
| Kollárova 19 (menza) | SG 200/0.36  2010 | II/II | 14-denní/104 | Čtvrtletní/16 | 1x 3 roky/1 |
| Kollárova 19 (menza) | MB 100/0.36  2010 | IV/IV | 14-denní/104 | Čtvrtletní/16 | 1x 3 roky/1 |
| Tylova 59 | TOV 500/0.7  1975 | VI/VI | 14-denní/104 | Čtvrtletní/16 | 1x 3 roky/0 |
| Tylova 59 | TOV 500/0.7  1976 | VI/VI | 14-denní/104 | Čtvrtletní/16 | 1x 3 roky/0 |
| Baarova 36 | OTB 350/0.9  2010 | VIII/VIII | 14-denní/104 | Čtvrtletní/16 | 1x 3 roky/1 |
| Baarova 36 | OTB 350/0.9  2010 | VIII/VIII | 14-denní/104 | Čtvrtletní/16 | 1x 3 roky/1 |
| Borská 53 - A1 | FREE-VOTO lift 900/1.0  2007 | X/X | 14-denní/104 | Čtvrtletní/16 | 1x 3 roky/1 |
| Borská 53 - A2 | FREE-VOTO lift 900/1.0  2007 | VIII/VIII | 14-denní/104 | Čtvrtletní/16 | 1x 3 roky/1 |
| Borská 53 - A3 | FREE-VOTO lift 900/1.0  2007 | IX/IX | 14-denní/104 | Čtvrtletní/16 | 1x 3 roky/1 |
| Borská 53 byty | A10 500  1996 | VIII/VIII | 14-denní/104 | Čtvrtletní/16 | 1x 3 roky/2 |
| Klatovská 51 | A10 - OT- T 420  2004 | VI/VI | 14-denní/104 | Čtvrtletní/16 | 1x 3 roky/1 |
| Klatovská 51 | SP150  2004 | plošina | 1x 1/2 rok/8 | | 1x 6 let/1 |
| Klatovská 51 | VZP ZAPRA  2004 | plošina | 1x 1/2rok/8 | | 1x 6 let/1 |
| Chodské náměstí 1 | HPI  2004 | plošina | 1x 1/2 rok/8 | | 1x 6 roky/1 |
| Husova 11 | HPI  2004 | plošina | 1x 1/2 rok/8 | | 1x 6 let/1 |
| Husova 11 | SP 150  2004 | plošina | 1x 1/2 rok/8 | | 1x 6 let/0 |
| Veleslavínova 42 | A10-FREE-VOTO lift 630  2008 | V/V | 14-denní/104 | Čtvrtletní/16 | 1x 3 roky/2 |
| Sedláčkova 31 | A10 - OT 320/1.0  2008 | IV/IV | 14-denní/104 | Čtvrtletní/16 | 1x 3 roky/2 |
| Sedláčkova 15 | A10-FREE-VOTO lift 630  2009 | VIII/VIII | 14-denní/104 | Čtvrtletní/16 | 1x 3 roky/2 |
| Sedláčkova 19 | GeN 630/1  2015 | III/III | 14-denn/36 | Čtvrtletní/ 6 | 1x 3 roky/1, Bezpl.  Servis do 31.3.2020 |
| Bolevecká 30 | elektrický A10 600  2012 | XI/XI | 14-denní/104 | Čtvrtletní/16 | 1x 3 roky/1 |
| Bolevecká 30 | elektrický A10 600  2012 | XI/XI | 14-denní/104 | Čtvrtletní/16 | 1x 3 roky/1 |
| Bolevecká 32 | elektrický A10 600  2011 | XI/XI | 14-denní/104 | Čtvrtletní/16 | 1x 3 roky/2 |
| Bolevecká 32 | elektrický A10 600  2011 | XI/XI | 14-denní/104 | Čtvrtletní/16 | 1x 3 roky/2 |
| Bolevecká 30 | OT 1050/1,2  2014 | XI/XI | 14-denní/104 | Čtvrtletní/16 | 1x 3 roky/2 |
| Bolevecká 30 | NGS  1977 | II/II | 14-denní/104 | Čtvrtletní/16 | 1x 3 roky/1 |
| Máchova 20 | BOV 340  2012 | VIII/VIII | 14-denní/104 | Čtvrtletní/16 | 1x 3 roky/1 |
| Máchova 20 | BOV 340  2012 | VIII/VIII | 14-denní/104 | Čtvrtletní/16 | 1x 3 roky/1 |
| Klatovská 200 | OT 630 bez strojovny  2005 | III/III | 14-denní/104 | Čtvrtletní/16 | 1x 3 roky/1 |
| Univerzitní 8 | A10-FREE-VOTO lift 630  2005 | VIII/VIII | 14-denní/104 | Čtvrtletní/16 | 1x 3 roky/1  IP |
| Univerzitní 12 (menza) | Smart 001 – 630  2005 | II/II | 14-denní/104 | Čtvrtletní/16 | 1x 3 roky/1 |
| Univerzitní 12 (menza) | NGS 500  2003 | II/II | 14-denní/104 | Čtvrtletní/16 | 1x za 3 roky/1 |
| Univerzitní 12 (menza) | MB 100  2004 | II/II | 14-denní/104 | Čtvrtletní/16 | 1x 6 let/0 |
| Univerzitní 14 | CIBES 5000 vertikální zvedací plošina | I/I | 1x 1/2 rok/8 | | 1x 3 roky/1 |
| Univerzitní 18 | OH 630  2000 | II/II | 14-denní/104 | Čtvrtletní/16 | 1x 3 roky/1  IP |
| Univerzitní 18 | NG 675  2000 | II/II | 14-denní/104 | Čtvrtletní/16 | 1x 3 roky/1  IP |
| Univerzitní 18 | MB 100  2000 | II/II | 14-denní/104 | Čtvrtletní/16 | 1x 6 let/1 |
| Univerzitní 18 | A1 630  2013 | II/II | 14-denní/104 | Čtvrtletní/16 | 1x 3 roky/1 |
| Univerzitní 18 | A1 630  2013 | IV/IV | 14-denní/104 | Čtvrtletní/16 | 1x 3 roky/1 |
| Univerzitní 20 | EH 630/0.63  2000 | IV/IV | 14-denní/104 | Čtvrtletní/16 | 1x 3 roky/2  IP |
| Univerzitní 26 | HPB 1000  2005 | plošina | 1x 1/2 rok/8 | | 1x 6 let/0 |
| Univerzitní 26 | PW 13/10-19  2003 | 8/8 | 14-denní/98 | Čtvrtletní/15 | 1x 3 roky/1  IP, servis do 31.12.17 |
| Univerzitní 26 | PW 13/10-19  2003 | 8/8 | 14-denní/98 | Čtvrtletní/15 | 1x 3 roky/1  IP, servis do 31.12.17 |
| Univerzitní 26 | PW 13/10-19  2003 | 7/7 | 14-denní/98 | Čtvrtletní/15 | 1x 3 roky/1  IP, servis dtto |
| Univerzitní 26 | PW 13/10-19  2003 | 7/7 | 14-denní/98 | Čtvrtletní/15 | 1x 3 roky/1  IP, servis dtto |
| Univerzitní 26 | PW 13/10-19  2003 | 5/5 | 14-denní/98 | Čtvrtletní/15 | 1x 3 roky/1  IP, servis dtto |
| Univerzitní 26 | PW 13/10-19  2003 | 5/5 | 14-denní/98 | Čtvrtletní/15 | 1x 3 roky/1  IP, servis dtto |
| Univerzitní 28 | OT 1600  2012 | 3/3 | 14-denní/104 | Čtvrtletní/16 | 1x 3 roky/2  IP |
| Univerzitní 22 - krček K1 | TOV 1 700  2006 | VIII/VIII | 14-denní/104 | Čtvrtletní/16 | 1x 3 roky/2  IP |
| Univerzitní 22 - krček K2 | TOV 1 700  2006 | VIII/VIII | 14-denní/104 | Čtvrtletní/16 | 1x 3 roky/2  IP |
| Univerzitní 22 - krček K3 | TOV 1 700  2006 | VI/VI | 14-denní/104 | Čtvrtletní/16 | 1x 3 roky/2  IP |
| Univerzitní 22 - RTI | OHI 1000  2012 | II/II | 14-denní/104 | Čtvrtletní/16 | 1x 3 roky/2  IP |