## Laboratorní a měř. technika
Laboratorní a měřicí technika (II.) 013 - 2017 | [9 empty] | Priloha_c_1_Kupni_smlouvy_technicka_specifikace_013_-_2017
Vyplní se automaticky
Vyplní dodavatel
[5 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |  |  |  |  | [DOPLNÍ DODAVATEL]
Položka | Název | Množství | Měrná jednotka [MJ] | Popis | Obchodní název + typ | Kontaktní osoba k převzetí zboží | Místo dodání | Maximální cena za jednotlivé položky v Kč BEZ DPH (počet MJ x maximální cena) | MAXIMÁLNÍ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč bez DPH | VYHOVUJE / NEVYHOVUJE
1 | laborotarní váhy s připojením na PC včetně příslušenství | 1 | ks | přenosné laboratorní váhy rozsah vážení do 120 g, min. přesnost 0,001 g, možnost připojení k PC přes USB, kompatibilní s měřícím systémem Vernier (software Logger Pro), rozměry max. 230x230x110 mm, průměr vážící misky 90-100 mm, napájení ze sítě i na baterie, příslušenství - ochranný kryt, USB kabel pro připojení vah k PC |  | doc. Mgr. Václav Richtr, CSc. tel.: 377 636 640 | Veleslavínova 42, 306 14 Plzeň, VC 106 | 12500 | 12500 |  | 0
Informace pro dodavatele: Pokud se dodavateli při zadávání jednotkových cen objeví text - "NEVYHOVUJE", znamená to překročení stanovené maximální nepřekročitelné nabídkové ceny, a to znamená nesplnění podmínek stanovených Zadavatelem. Pokud bude nabídka v této podobě podána Zadavateli, bude při posouzení vyřazena. | [8 empty] | CELKOVÁ MAXIMÁLNÍ CENA za celou VZ v Kč BEZ DPH | CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH
V případě, že se dodavatel při předání zboží na některá uvedená tel. čísla nedovolá, bude v takovém případě volat tel. 377 631 307, 377 631 320. | [8 empty] | 12500 | 0