## Laboratorní a měř. technika
Laboratorní a měřící technika (II.) 016 - 2017 | [9 empty] | Priloha_c_1_Kupni_smlouvy_technicka_specifikace_016_-_2017
Vyplní se automaticky
Vyplní dodavatel
[5 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |  |  |  |  | [DOPLNÍ DODAVATEL]
Položka | Název | Množství | Měrná jednotka [MJ] | Popis | Obchodní název + typ + délka záruky | Kontaktní osoba k převzetí zboží | Místo dodání | Maximální cena za jednotlivé položky v Kč BEZ DPH (počet MJ x maximální cena) | MAXIMÁLNÍ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč bez DPH | VYHOVUJE / NEVYHOVUJE
1 | laboratorní inkubátor | 1 | ks | inkubátor s jedním displejem, kapacita min. 256l, nastavení teplot min. 20°C, max. 80°C s teplotní stabilitou +- 0,1°C, dotykový dislay, výkon topení min. 1700W, vnitřní rozměry min. 800x640x500mm, min. počet polic 2, maximální počet polic 9, dvě police součástí dodávky, dvojité dveře, nerez vnitřní provedení, vnitřní paměť pro ukládání údajů, rozhraní ethernet, automatické vypnutí při překročení teploty o více než 10°C, ochrana proti přehřátím, napájení 230V, digitální časovač 1 min. - 99 dnů |  | Ing. Petr Pfauser tel.: 377 636 717 | ZČU v Plzni, Fakulta designu a umění LS, Univerzitní 28, Plzeň, LS 230 | 77000 | 77000 |  | 0
Informace pro dodavatele: Pokud se dodavateli při zadávání jednotkových cen objeví text - "NEVYHOVUJE", znamená to překročení stanovené maximální nepřekročitelné nabídkové ceny, a to znamená nesplnění podmínek stanovených Zadavatelem. Pokud bude nabídka v této podobě podána Zadavateli, bude při posouzení vyřazena. | [8 empty] | CELKOVÁ MAXIMÁLNÍ CENA za celou VZ v Kč BEZ DPH | CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH
V případě, že se dodavatel při předání zboží na některá uvedená tel. čísla nedovolá, bude v takovém případě volat tel. 377 631 307, 377 631 320. | [8 empty] | 77000 | 0