## Laboratorní a měř. technika
Laboratorní a měřicí technika (II.) 023 - 2017 | [11 empty] | Priloha_c_1_Kupni_smlouvy_technicka_specifikace_LMT (II.)_023_-_2017
Vyplní se automaticky
Vyplní dodavatel
[5 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [7 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL]
Položka | Název | Množství | Měrná jednotka [MJ] | Popis | Obchodní název + typ | Fakturace | Financováno z projektových finančních prostředků | Pokud financováno z projektových prostředků, pak DODAVATEL uvede NA FAKTURU: NÁZEV A ČÍSLO DOTAČNÍHO PROJEKTU | Kontaktní osoba k převzetí zboží | Místo dodání | Maximální cena za jednotlivé položky v Kč BEZ DPH (počet MJ x maximální cena) | MAXIMÁLNÍ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč bez DPH | VYHOVUJE / NEVYHOVUJE
1 | Analyzátor spalin kotlů | 1 | ks | Analyzátor spalin kotlů musí být vhodný na tuhá paliva (dřevo, uhlí, pelety, brikety). Analyzátor musí umožňovat měřit: - koncentrace kyslíku v rozsahu minimálně 0 až 21 % objemových s přesností minimálně +- 0,2%, - koncentrace oxidu uhelnatého (s kompenzací na vodík) v rozsahu minimálně 0 až 4000 ppm s přesností minimálně +-20 ppm nebo +-5% (vyšší hodnota z kritérií) pod 2000 ppm a +-10% nad 2000 ppm, - teplotu spalin v rozsahu -40 až 1200°C s přesností +-1% z měřené hodnoty, - tah komína v rozsahu minimálně -9 až 40 hPa s přesností minimálně +- 1,5%, - diferenční tlak v rozsahu minimálně 0 až 100 hPa s přesností minimálně +- 1%. Analyzátor musí umět spočítat hodnotu oxidu uhličitého ve spalinách, účinnost a komínovou ztrátu. Analyzátor musí být propojitelný s PC skrze micro či mini usb konektor. Analyzátor musí být schopný zaznamenat minimálně 500 hodnot. Analyzátor musí být vybaven baterií. Analyzátor musí být vybaven barevným displejem. Hmotnost přístroje bez sondy maximálně 600g. Součástí dodávky: - odběrová sonda o délce minimálně 180 mm a průměru minimálně 6 mm s termočlánkem a vyměnitelným filtrem nečistot určená pro teploty minimálně 500°C. - externí sada filtrů pro měření biomasy a jiných tuhých paliv pro dodávanou sondu. - kufr pro analyzátor a odběrovou sondu a napájecí zdroj. |  | Samostatná faktura | ANO | OP PIK reg. č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004671 „Výzkum a vývoj krbových kamen“ | Ing. Vladislav Lang, Ph.D. Tel.: 377 634 717 | ZČU v Plzni, Nové technologie - výzkumné centrum (NTC), vědecko technický park, Teslova 11, Plzeň 3, budova H | 27500 | 27500 |  | 0
Informace pro dodavatele: Pokud se dodavateli při zadávání jednotkových cen objeví text - "NEVYHOVUJE", znamená to překročení stanovené maximální nepřekročitelné nabídkové ceny, a to znamená nesplnění podmínek stanovených Zadavatelem. Pokud bude nabídka v této podobě podána Zadavateli, bude při posouzení vyřazena. | [11 empty] | CELKOVÁ MAXIMÁLNÍ CENA za celou VZ v Kč BEZ DPH | CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH
V případě, že se dodavatel při předání zboží na některá uvedená tel. čísla nedovolá, bude v takovém případě volat tel. 377 631 307, 377 631 320. | [11 empty] | 27500 | 0