## Laboratorní a měř. technika
Laboratorní a měřicí technika (II.) 025 - 2017 | [12 empty] | Priloha_c_1_Kupni_smlouvy_technicka_specifikace_025_-_2017
Vyplní se automaticky
Vyplní dodavatel
[5 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [7 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL]
Položka | Název | Množství | Měrná jednotka [MJ] | Popis | Obchodní název + typ | Fakturace | Financováno z projektových finančních prostředků | Pokud financováno z projektových prostředků, pak DODAVATEL uvede NA FAKTURU NÁZEV A ČÍSLO DOTAČNÍHO PROJEKTU | Kontaktní osoba k převzetí zboží | Místo dodání | Maximální cena za jednotlivé položky v Kč BEZ DPH (počet MJ x maximální cena) | MAXIMÁLNÍ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč bez DPH | VYHOVUJE / NEVYHOVUJE
1 | Magnetické míchadlo bez ohřevu | 1 | ks | Magnetické míchadlo bez ohřevu, maximální objem min. 1000 ml, otáčky nejméně 2000/min. |  | Samostatná faktura | ANO | SGS-2015-035 | Ing. František Mach, Ph.D. tel. 377 634 663 | ZČU v Plzni, Fakulta elektrotechnická, Univerzitní 26, Plzeň, Katedra teoretické elektrotechniky, EK 611 | 6050 | 6050 |  | 0
2 | Laboratorní pec | 1 | ks | Laboratorní odporová pec, teplotní rozsah min. 1000 °C, programovatelný regulátor, objem alespoň 8 litrů | [6 empty] | 28500 | 28500 |  | 0
3 | Binokulární videomikroskop | 1 | ks | Laboratorní binokulární videomikroskop, revolverová hlava, integrovaná USB kamera, rozlišení minimálně 1280x1024 px, snímací rychlost alespoň 15 snímků za sekundu při plném rozlišení, zvětšení alespoň 1000x, koaxiální zaostřování (makro, mikro posuv), LED osvětlení s plynulou regulací jasu, SW pro zpracování obrazu | [6 empty] | 20000 | 20000 |  | 0
4 | Termočlánkový datalogger | 1 | ks | Termočlánkový datalogger musí splňovat níže uvedené: - Minimálně sedm měřicích kanálů - Všechny měřicí kanály musí mít kompenzaci studeného konce - Měření minimálně s termočlánky typu: E, J, K, N, T - Připojení termočlánků realizováno skrze svorkovnici - Minimálně 16bitový A/D převodník - Měřicí rozsah pro termočlánek typu K alespoň od −270 do 1370 °C - Přesnost měření minimálně 0,5 % + 0,5 °C v celém měřicím rozsahu - Rozlišení s termočlánkem typu K minimálně 0,05 °C - Vzorkovací frekvence alespoň 20 Hz (při vzorkování jednoho kanálu) - Vnitřní paměť pro uložení minimálně 100 000 naměřených hodnot (dohromady pro všechny kanály) - Vestavěná baterie - Možnost externího napájení – transformátor síťového napětí 230V nebo připojení zdroje stejnosměrného napětí - Připojení k PC přes USB a Datalogger musí mít tlačítko pro spuštění měření bez připojeného PC - Datalogger musí mít kontrolku pro indikaci provozu - Kovové tělo - Velikost maximálně 100×100×30 mm - Hmotnost maximálně 300 g včetně baterie - Provozní teploty alespoň od −30 do 60 °C, provozní vlhkost alespoň do 90 % nekondenzující - Možnost on-line měření (okamžitý přenos měřených dat do PC) i off-line měření (záznam do paměti ústředny) - S ústřednou musí být dodán software pro nastavení ústředny a stažení naměřených dat - software musí být kompatibilní s Windows 7 nebo Windows 10 |  | Samostatná faktura | ANO | MŠMT-42495/2014 id. č. LO1402 (CENTEM+) | Ing. Vladislav Lang, Ph.D. tel. 377 634 717 | ZČU v Plzni, Nové technologie - výzkumné centrum, Teslova 11, Plzeň, Vědecko technologický park, budova H | 17500 | 17500 |  | 0
Informace pro dodavatele: Pokud se dodavateli při zadávání jednotkových cen objeví text - "NEVYHOVUJE", znamená to překročení stanovené maximální nepřekročitelné nabídkové ceny, a to znamená nesplnění podmínek stanovených Zadavatelem. Pokud bude nabídka v této podobě podána Zadavateli, bude při posouzení vyřazena. | [11 empty] | CELKOVÁ MAXIMÁLNÍ CENA za celou VZ v Kč BEZ DPH | CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH
V případě, že se dodavatel při předání zboží na některá uvedená tel. čísla nedovolá, bude v takovém případě volat tel. 377 631 307, 377 631 320. | [11 empty] | 72050 | 0