## Laboratorní a měř. technika
Laboratorní a měřicí technika (II.) 014 - 2017 | [11 empty] | Priloha_c_1_Kupni_smlouvy_technicka_specifikace_LMT (II.)_014_-_2017
Vyplní se automaticky
Vyplní dodavatel
[5 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [7 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL]
Položka | Název | Množství | Měrná jednotka [MJ] | Popis | Obchodní název + typ | Fakturace | Financováno z projektových finančních prostředků | Pokud financováno z projektových prostředků, pak DODAVATEL uvede NA FAKTURU: NÁZEV A ČÍSLO DOTAČNÍHO PROJEKTU | Kontaktní osoba k převzetí zboží | Místo dodání | Maximální cena za jednotlivé položky v Kč BEZ DPH (počet MJ x maximální cena) | MAXIMÁLNÍ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč bez DPH | VYHOVUJE / NEVYHOVUJE
1 | Temperovaný box 1 | 3 | ks | • Temperovaný inkubátor se skleněnými dveřmi • Teplotní rozsah +8°C až +60°C, regulace po 0,1 °C • Nucená cirkulace vzduchu • Vestavěné hodiny s reálným časem • Interaktivní uživatelské rozhraní s komponenty kontrolujícími upozornění - chybové čidlo, teplotní pojistka • Alarm otevřených dveří, alarm ztráty napětí, alarm selhání teplotního čidla • Teplotně bezpečné zařízení - zajištění odpojení přívodu proudu v případě překročení maximální povolené teploty • Objem min. 140 L • Rozměr výška max. 1000 mm, hloubka max. 650 mm, šířka max. 650 mm • Vnitřní elektrická zásuvka • Vnitřní osvětlení • Automatické odmrazování • Otvor pro instalaci externího čidla • Otvor pro přívod kabelů – průměr min. 5 cm |  | Samostatná faktura | ANO | Projekt č. 18 - FSTORE: Přeshraniční platforma pro výzkum úložišť energie budoucnosti a jejich integrace. Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 | Ing. Jaromír Pocedič, Ph.D. tel: 736 767 641 | Velenická 28, 326 00 Plzeň | 150000 | 50000 |  | 0
2 | Temperovaný box 2 | 1 | ks | • Temperovaný inkubátor • Teplotní rozsah +5°C až +70°C, regulace po 0,1 °C • Nucená cirkulace vzduchu • Vestavěné hodiny s reálným časem • Interaktivní uživatelské rozhraní s komponenty kontrolujícími upozornění - chybové čidlo, teplotní pojistka • Alarm otevřených dveří, alarm ztráty napětí, alarm selhání teplotního čidla • Teplotně bezpečné zařízení - zajištění odpojení přívodu proudu v případě překročení maximální povolené teploty • Objem min. 140 L • Rozměr výška max. 1000 mm, hloubka max. 650 mm, šířka max. 650 mm • Vnitřní elektrická zásuvka • Vnitřní osvětlení • Automatické odmrazování • Otvor pro instalaci externího čidla • Otvor pro přívod kabelů – průměr min. 5 cm | [6 empty] | 65000 | 65000 |  | 0
Informace pro dodavatele: Pokud se dodavateli při zadávání jednotkových cen objeví text - "NEVYHOVUJE", znamená to překročení stanovené maximální nepřekročitelné nabídkové ceny, a to znamená nesplnění podmínek stanovených Zadavatelem. Pokud bude nabídka v této podobě podána Zadavateli, bude při posouzení vyřazena. | [11 empty] | CELKOVÁ MAXIMÁLNÍ CENA za celou VZ v Kč BEZ DPH | CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH
V případě, že se dodavatel při předání zboží na některá uvedená tel. čísla nedovolá, bude v takovém případě volat tel. 377 631 307, 377 631 320. | [11 empty] | 215000 | 0