## rekapitulace
REKAPITULACE ROZPOČTU
akce: | Přístavba menzy ZČU Bory včetně gastro technologie, Univerzitní 12 Plzeň
objekt: | D.1.4.c Silnoproudá elektrotechnika
Vypracoval: | Ing Zdeněk Číž
Datum: | 2017-02-28
Kód položky | Popis | Dodávka celkem bez DPH | Montáž celkem bez DPH | Cena celkem bez DPH
21-M+HZS | elektroinstalace nn | 0 | 0 | 0
46_M | zemní a pomocné práce při elektromontážích | 0 | 0 | 0
| zařízení staveniště 3,5% z celkové ceny bez DPH | 0 | 0 | 0
| Celkem bez DPH | 0 | 0 | 0
| DPH 21% | 0 | 0 | 0
| celkem včetně DPH | 0 | 0 | 0
cenová úroveň - montáž 2017
cenová úroveň - materiál - únor 2017 - základní cena velkoobchodu
P o z n á m k a:
Výkaz výměr, dodávek a prací není ani úplný, ani vyčerpávající. Je souhrnný, tzn. že poskytuje
objednateli ucelený přehled o rozsahu a ceně dodávek a prací. Pokud zhotovilel shledá nezbytně
nutným doplnit další položky do souhrnného výkazu, pak lze tak učinit pouze se souhlasem
zástupce objednatele a na tuto skutečnost pak zhotovitel upozorní.
Nabídku lze odpovědně zpracovat pouze na základě kompletní dokumentace, tzn. ¨průvodní
a souhrnné části dokumentace a příslušné textové, výkresové části a výkazů výměru.

## materiál
akce: | Přístavba menzy ZČU Bory včetně gastro technologie, Univerzitní 12 Plzeň
část: | D.1.4.c Silnoproudá elektrotechnika
materiál
pozice | č.ceníku | stručný popis | jednotka | množství | jednotková | celkem
[5 empty] | cena | cena
rozvaděče
nn_01 | 345001000 | rozvaděč 1RJ2, ovceloplechový rozměr 500x1200x300, EI 30 DP1, IP40/IP40, Iks 10kA, In 200A, přívod horem, vývody spodem, přístrojová náplň dle výkresové dokumentace, 3 listy | ks | 1 | 0 | 0
úpravy v rozvaděči RH
nn_02 | 351155198 | jistič 3/160A char. B | ks | 1 | 0 | 0
kabely a vodiče
nn_03 | 341581161 | kabel CYKY J 3x50+25 - silový instalační kabel s měděným jádrem a PVC izolací 1kV | m | 40 | 0 | 0
nn_04 | 341581204 | kabel CYKY J 5x25 - silový instalační kabel s měděným jádrem a PVC izolací 1kV | m | 30 | 0 | 0
nn_05 | 341581083 | kabel CYKY J 3x2,5 - silový instalační kabel s měděným jádrem a PVC izolací 1kV | m | 860 | 0 | 0
nn_06 | 341581081 | kabel CYKY J 3x1,5 - silový instalační kabel s měděným jádrem a PVC izolací 1kV | m | 520 | 0 | 0
nn_07 | 341118087 | kabel CYKY J 5x1,5 - silový instalační kabel s měděným jádrem a PVC izolací 1kV | m | 40 | 0 | 0
nn_08 | 341118091 | kabel CYKY J 5x4 - silový instalační kabel s měděným jádrem a PVC izolací 1kV | m | 35 | 0 | 0
nn_09 | 341118104 | kabel CYKY J 7x1,5 - silový instalační kabel s měděným jádrem a PVC izolací 1kV | m | 35 | 0 | 0
nn_10 | 341118101 | kabel CYKY 2x1,5 - silový instalační kabel s měděným jádrem a PVC izolací 1kV | m | 30 | 0 | 0
nn_11 | 341118167 | kabel 1 CXKH-V180 3x1,5 - silový instalační kabel s měděným jádrem | m | 120 | 0 | 0
nn_12 | 345212130 | vodič CYA 25 zž pevně - PVC izolovaný jednožilový vodič pro vnitřní vedení | m | 35 | 0 | 0
nn_13 | 345212124 | vodič CYA 6 zž pevně - PVC izolovaný jednožilový vodič pro vnitřní vedení | m | 20 | 0 | 0
nn_14 | 345212125 | vodič CYA 4 zž pevně - PVC izolovaný jednožilový vodič pro vnitřní vedení | m | 40 | 0 | 0
ukončení celoplastových kabelů
nn_15 | 345128112 | kabelové oko Cu 50 | ks | 6 | 0 | 0
nn_16 | 345128109 | kabelové oko Cu 25 | ks | 12 | 0 | 0
nn_17 | 345128199 | kabelové oko Cu 4 | ks | 10 | 0 | 0
nn_18 | 345128101 | kabelové oko Cu do 2,5 | ks | 198 | 0 | 0
svítidla včetně světlných zdrojů
nn_19 | 348124361 | A2EL6/1 svítidlo zapuštěné 600x600 LED 39W IP20 ASTRA LIGHTING 1LH600840L, 1xLED 840 40W | ks | 22 | 0 | 0
nn_20 | 348124398 | B1 -svítidlo zapuštěné 600x600 LED 39W IP44 ASTRA LIGHTING 1LH60084044, 1xLED 840 40W | ks | 3 | 0 | 0
nn_21 | 348124355 | N2 - nouzové svítidlo zapuštěné 3W s autonomii 1 hod , LED IP44 | ks | 3 | 0 | 0
nn_22 | 348124356 | N1-nouzové osvětlení stávající , autonomie 1 hod | ks | 3 | 0 | 0
nn_23 | 348124401 | C2-nástěnné svítidlo venkovní IP 65 2x6W 3000K,45 stupňů, ASTRA LIGHTING 105263045 | ks | 3 | 0 | 0
nn_24 | zákon č. 7/2005 | příplatek za ekolikvidaci světelných zdrojů a svítidel | ks | 31 | 0 | 0
spínače
nn_25 | 345355346 | spínač ř.1 IP55 | ks | 3 | 0 | 0
nn_26 | 345355351 | spínač ř.6 IP55 | ks | 2 | 0 | 0
nn_27 | 345355526 | tlačítkový ovladač STOP TECHNOLOGIE | ks | 2 | 0 | 0
nn_28 | 345355684 | spínač 100A 3x400V IP55 | ks | 1 | 0 | 0
nn_29 | 345355701 | spínač 16A IP55 230V 1f | ks | 2 | 0 | 0
zásuvky
nn_30 | 358111712 | zásuvka 1x230V 16A IP55 | ks | 19 | 0 | 0
nn_31 | 358111232 | zásuvka 16A/230V jednonásobná IP20 pod omítku | ks | 6 | 0 | 0
nn_32 | 345355104 | rámeček jednonásobný | ks | 6 | 0 | 0
nn_33 | 358111796 | zásuvka 3N AC 400V 16A | ks | 1 | 0 | 0
nn_34 | 358111768 | zásuvka 3N AC 400V 3x16A | ks | 1 | 0 | 0
montáží materiál
nn_35 | 345218936 | elektroinstalační trubka ohebná PVC do betonu | m | 130 | 0 | 0
nn_36 | 345218936 | elektroinstalační trubka ohebná PVC 2323 | m | 70 | 0 | 0
nn_37 | 345218936 | plastová trubka tuhá do o 49 | m | 30 | 0 | 0
nn_38 | 345218936 | držák plastové trubky tuhé do o49 | ks | 60 | 0 | 0
nn_39 | 345218938 | kabelové trubky do DN 32 | m | 25 | 0 | 0
nn_40 | 345218939 | držák trubky do o32 | ks | 50 | 0 | 0
nn_41 | 342112181 | protahovací vodič do trubek AY 2,5 | m | 265 | 0 | 0
nn_42 | 345711232 | krabice přístrojová | ks | 22 | 0 | 0
nn_43 | 345711256 | krabice KO 125 | ks | 12 | 0 | 0
nn_44 | 211126000 | ocelová nosná konstrukce všeobecně | kg | 25 | 0 | 0
nn_45 | 202851129 | drátěný kabelový žlab FeZn 200/100 | m | 15 | 0 | 0
nn_46 | 202851183 | nosník kabelového žlabu 200 | ks | 30 | 0 | 0
nn_47 | 202851125 | drátěný kabelový žlab FeZn 100/50 | m | 140 | 0 | 0
nn_48 | 202851182 | nosník kabelového žlabu 100 | ks | 280 | 0 | 0
nn_49 | 202851124 | drátěný kabelový žlab FeZn 50/50 | m | 120 | 0 | 0
nn_50 | 202851180 | nosník kabelového žlabu 50 | ks | 240 | 0 | 0
nn_51 | 220289126 | soubor příchytek SONAP | ks | 1 | 0 | 0
nn_52 | 345111203 | kabelová příchytka pro kabely CXKH - V | ks | 396 | 0 | 0
hromosvod a uzemnění
nn_53 | 354411216 | pásek FeZn 30/4 | m | 55 | 0 | 0
nn_54 | 354411099 | drát FeZn pr. 10 mm | m | 40 | 0 | 0
nn_55 | 354411098 | vedení FeZn pr. 8 mm | m | 85 | 0 | 0
nn_56 | 354321291 | podpěra vedení | ks | 56 | 0 | 0
nn_57 | 354411312 | svorka zkušební Sz FeZn | ks | 2 | 0 | 0
nn_58 | 354411098 | jímací tyč JT l=2m včetně držáků | ks | 3 | 0 | 0
nn_59 | 354411126 | netříštivá trubka pro zemnící drát | m | 20 | 0 | 0
nn_60 | 354411138 | držák netříštivé trubky | ks | 40 | 0 | 0
nn_61 | 354411398 | označení svodu - štítek | ks | 2 | 0 | 0
nn_62 | 348444171 | gumoasfaltový nátěr | kg | 5 | 0 | 0
nn_63 | 354411320 | svorka hromosvodová | ks | 18 | 0 | 0
Ostatní
nn_64 | 341000000 | materiál podružný 3% z materiálu nosného | kpl | 1 | 0 | 0
| elektromontážní materiál celkem bez DPH 21-M |  |  |  |  | 0
nn_65 | 314324118 | upevňovací bod hmoždinkou PVC | ks | 150 | 0 | 0
nn_66 | 268415266 | upevňovací bod hmoždinkou kovovou | ks | 666 | 0 | 0
nn_67 | 341000001 | materiál podružný 3% z materiálu nosného | kpl | 1 | 0 | 0
| elektromontážní materiál celkem bez DPH 21-M |  |  |  |  | 0

## montáž
akce: | Přístavba menzy ZČU Bory včetně gastro technologie, Univerzitní 12 Plzeň
část: | D.1.4.c Silnoproudá elektrotechnika
montáž
pozice | č.ceníku | stručný popis | jednotka | množství | jednotková | celkem
[5 empty] | cena | cena
rozvaděče
nn_68 | 741210004 | rozvaděč 1RJ2, ovceloplechový rozměr 500x1200x300, EI 30 DP1, IP40/IP40, Iks 10kA, In 200A, přívod horem, vývody spodem, přístrojová náplň dle výkresové dokumentace, 3 listy | ks | 1 | 0 | 0
úpravy v rozvaděči RH
nn_69 | 741320183 | jistič 3/160A char. B | ks | 1 | 0 | 0
kabely a vodiče
nn_70 | 741122615 | kabel CYKY J 3x50+25 - silový instalační kabel s měděným jádrem a PVC izolací 1kV | m | 40 | 0 | 0
nn_71 | 741122614 | kabel CYKY J 5x25 - silový instalační kabel s měděným jádrem a PVC izolací 1kV | m | 30 | 0 | 0
nn_72 | 741122611 | kabel CYKY J 3x2,5 - silový instalační kabel s měděným jádrem a PVC izolací 1kV | m | 860 | 0 | 0
nn_73 | 741122611 | kabel CYKY J 3x1,5 - silový instalační kabel s měděným jádrem a PVC izolací 1kV | m | 520 | 0 | 0
nn_74 | 741122641 | kabel CYKY J 5x1,5 - silový instalační kabel s měděným jádrem a PVC izolací 1kV | m | 40 | 0 | 0
nn_75 | 741122642 | kabel CYKY J 5x4 - silový instalační kabel s měděným jádrem a PVC izolací 1kV | m | 35 | 0 | 0
nn_76 | 741122647 | kabel CYKY J 7x1,5 - silový instalační kabel s měděným jádrem a PVC izolací 1kV | m | 35 | 0 | 0
nn_77 | 741122601 | kabel CYKY 2x1,5 - silový instalační kabel s měděným jádrem a PVC izolací 1kV | m | 30 | 0 | 0
nn_78 | 741122611 | kabel 1 CXKH-V180 3x1,5 - silový instalační kabel s měděným jádrem | m | 120 | 0 | 0
nn_79 | 741120303 | vodič CYA 25 zž pevně - PVC izolovaný jednožilový vodič pro vnitřní vedení | m | 35 | 0 | 0
nn_80 | 741120301 | vodič CYA 6 zž pevně - PVC izolovaný jednožilový vodič pro vnitřní vedení | m | 20 | 0 | 0
nn_81 | 741120301 | vodič CYA 4 zž pevně - PVC izolovaný jednožilový vodič pro vnitřní vedení | m | 40 | 0 | 0
ukončení celoplastových kabelů
nn_82 | 741132121 | ukončení celoplastového kabelu do 3x50+35 | ks | 2 | 0 | 0
nn_83 | 741132148 | ukončení celoplastového kabelu do 5x25 | ks | 2 | 0 | 0
nn_84 | 741132145 | ukončení celoplastového kabelu do 5x4 | ks | 2 | 0 | 0
nn_85 | 741132145 | ukončení celoplastového kabelu do 5x2,5 | ks | 4 | 0 | 0
nn_86 | 741132151 | ukončení celoplastového kabelu do 7x1,5 | ks | 2 | 0 | 0
nn_87 | 741132103 | ukončení celoplastového kabelu do 3x2,5 | ks | 66 | 0 | 0
svítidla včetně světlných zdrojů
nn_88 | 741372112 | A2EL6/1 svítidlo zapuštěné 600x600 LED 39W IP20 ASTRA LIGHTING 1LH600840L, 1xLED 840 40W | ks | 22 | 0 | 0
nn_89 | 741372112 | B1 -svítidlo zapuštěné 600x600 LED 39W IP44 ASTRA LIGHTING 1LH60084044, 1xLED 840 40W | ks | 3 | 0 | 0
nn_90 | 741372061 | N2 - nouzové svítidlo zapuštěné 3W s autonomii 1 hod , LED IP44 | ks | 3 | 0 | 0
nn_91 | 741372061 | N1-nouzové osvětlení stávající , autonomie 1 hod | ks | 0 | 218 | 0
nn_92 | 741373021 | C2-nástěnné svítidlo venkovní IP 65 2x6W 3000K,45 stupňů, ASTRA LIGHTING 105263045 | ks | 3 | 0 | 0
0
spínače | [5 empty] | 0
0
nn_93 | 741310031 | spínač ř.1 IP55 | ks | 3 | 0 | 0
nn_94 | 741310042 | spínač ř.6 IP55 | ks | 2 | 0 | 0
nn_95 | 741310411 | tlačítkový ovladač STOP TECHNOLOGIE | ks | 2 | 0 | 0
nn_96 | 741310513 | spínač 100A 3x400V IP55 | ks | 1 | 0 | 0
nn_97 | 741310411 | spínač 16A IP55 230V 1f | ks | 2 | 0 | 0
zásuvky
nn_98 | 741313082 | zásuvka 1x230V 16A IP55 | ks | 19 | 0 | 0
nn_99 | 741313041 | zásuvka 16A/230V jednonásobná IP20 pod omítku | ks | 6 | 0 | 0
nn_100 | 741313201 | zásuvka 3N AC 400V 16A | ks | 1 | 0 | 0
nn_101 | 741313212 | zásuvka 3N AC 400V 3x16A | ks | 1 | 0 | 0
montáží materiál
nn_102 | 741110043 | elektroinstalační trubka ohebná PVC do betonu | m | 130 | 0 | 0
nn_103 | 741110041 | elektroinstalační trubka ohebná PVC 2323 | m | 70 | 0 | 0
nn_104 | 741110003 | plastová trubka tuhá do o 49 | m | 30 | 0 | 0
nn_105 | 210021071 | držák plastové trubky tuhé do o49 | ks | 60 | 0 | 0
nn_106 | 741110003 | kabelová trubka do DN 32 | m | 25 | 0 | 0
nn_107 | 210021071 | držák trubky do o32 | ks | 50 | 0 | 0
nn_108 | 741121101 | protahovací vodič do trubek AY 2,5 | m | 265 | 0 | 0
nn_109 | 741112061 | krabice přístrojová | ks | 22 | 0 | 0
nn_110 | 741112001 | krabice KO 125 | ks | 12 | 0 | 0
nn_111 | 741910502 | ocelová nosná konstrukce všeobecně | kg | 25 | 0 | 0
nn_112 | 741910414 | drátěný kabelový žlab FeZn 200/100 | m | 15 | 0 | 0
nn_113 | 741910412 | drátěný kabelový žlab FeZn 100/50 | m | 140 | 0 | 0
nn_114 | 741910411 | drátěný kabelový žlab FeZn 50/50 | m | 120 | 0 | 0
nn_115 | HZS | soubor příchytek SONAP | hod | 4 | 0 | 0
nn_116 | 741910611 | kabelová příchytka pro kabely CXKH - V | ks | 396 | 0 | 0
hromosvod a uzemnění
nn_117 | 741410021 | pásek FeZn 30/4 | m | 55 | 0 | 0
nn_118 | 741420011 | drát FeZn pr. 10 mm | m | 40 | 0 | 0
nn_119 | 741420001 | vedení FeZn pr. 8 mm | m | 85 | 0 | 0
nn_120 | 741420022 | svorka zkušební Sz FeZn | ks | 2 | 0 | 0
nn_121 | 741430004 | jímací tyč JT l=2m včetně držáků | ks | 3 | 0 | 0
nn_122 | 741110003 | netříštivá trubka pro zemnící drát | m | 20 | 0 | 0
nn_123 | 210021071 | držák plastové trubky tuhé do o49 | ks | 40 | 0 | 0
nn_124 | 741420083 | označení svodu - štítek | ks | 2 | 0 | 0
nn_125 | HZS | gumoasfaltový nátěr | hod | 2 | 0 | 0
nn_126 | 741420022 | svorka hromosvodová | ks | 18 | 0 | 0
nn_127 | HZS | připojení na stávající soustavu | hod | 6 | 0 | 0
ostatní
nn_128 | HZS | dokumentace skutečného provedení | hod | 24 | 0 | 0
nn_129 | HZS | připojení technologických zařízení | hod | 17 | 0 | 0
nn_130 | HZS | práce nezahrnuté v cenících 21_M a 46 -M | hod | 42 | 0 | 0
nn_131 | HZS | koordinace profesí | hod | 8 | 0 | 0
nn_132 | HZS | demontáže | hod | 3 | 0 | 0
nn_133 | R | podíl prací jiných profesí než elektro 6% z materiálu+montáže | ks | 1 | 0 | 0
nn_134 | R | doprava materiálu 1% z dodávky | ks | 1 | 0 | 0
nn_135 | 741810002 | revize přes 500 000,-Kč do 1 000 000,-Kč montážních prací | ks | 1 | 0 | 0
nn_136 | 741820001 | měření zemního odporu zemniče | ks | 2 | 0 | 0
nn_137 | 741820001 | měření zemního odporu stávající sítě | ks | 1 | 0 | 0
nn_138 | 741820102 | měření intenzity osvětlení | ks | 1 | 0 | 0
| elektromontáže celkem bez DPH |  |  |  |  | 0
montáž ceníku 46-M
nn_139 | 460690031 | upevňovací bod hmoždinkou PVC | ks | 150 | 0 | 0
nn_140 | 460690041 | upevňovací bod hmoždinkou kovovou | ks | 666 | 0 | 0
nn_141 | 460010024 | vytýčení kabelové trati v zastavěném prostoru | m | 55 | 0 | 0
nn_142 | 460010025 | vytýčení inženýrských sítí v zastavěném prostoru | m | 55 | 0 | 0
nn_143 | 460202163 | strojní výkop kabel rýhy v zem tř. 3 0,35*0,8 | m | 55 | 0 | 0
nn_144 | 460560163 | zához kabel rýhy v zem tř. 3 0,35*0,8 | m | 55 | 0 | 0
nn_145 | 460620013 | provizorní úprava terénu zem.tř.3 | m2 | 19.25 | 0 | 0
nn_146 | R | doprava materiálu 1% z dodávky | ks | 1 | 0 | 0
| montážní práce k ceníku 46-M |  |  |  |  | 0