## 2. Rozpočet - standard na šířku
ROZPOČET
Stavba: FN Plzeň stavební úpravy pro pracoviště JIP chirurgické kliniky 5.NP | Přístavba MENZY ZČU BORY včetně gastro technologie, Univerzitní 12, Plzeň
Objekt: Budova č.10 | [5 empty] | Objednatel:
Zhotovitel: ing.T.Knapp
JKSO: 801.11.2.2 | [5 empty] | Datum: 30.1.2017
P.Č. | KCN | Zařízení.pozice | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Dodávka | Montáž | Cena celkem | Hmotnost celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
|  | 11 | Jídelna II |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1220.4
1 |  | 11.040 | Vířivý anemostat přívodní 600x600, s boxem a klapkou, hrdlo horizontální | ks | 7 | 4565 | 0 | 0 | 0 | 43.4
2 |  | 11.041 | Ohebná hadice tlumící d= 254 5m bal.zvuk.izol. | ks | 2 | 1983 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | 11.042 | Vyústka jednořadá pro odvod 600x200 R1 do hranatého potrubí | ks | 6 | 882 | 0 | 0 | 0 | 12
4 |  | 11.200 | do obvodu 2630 mm/ 30% tvar. sk.I pozink ON 12 0403 | bm | 22 | 1176 | 0 | 0 | 0 | 660
5 |  |  | do obvodu 1890 mm/ 30% tvar. sk.I pozink ON 12 0403 | bm | 5 | 840 | 0 | 0 | 0 | 85
6 |  |  | do obvodu 1500 mm/ 30% tvar. sk.I pozink ON 12 0403 | bm | 31 | 675 | 0 | 0 | 0 | 420
|  | 20 | Výdej- nový |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2595
7 |  | 20.001 | Sestavná klimatizační jednotka ve venkovním provedení | ks | 1 | 379686 | 0 | 0 | 0 | 1267
(složení a parametry dle techniky v příloze č.4 TPZ a tab.č.2 a 3 v TZ)
8 |  | 20.002 | Kondenzační jednotka | ks | 2 | 29009 | 0 | 0 | 0 | 112
Invertor, max převýšení 30 m, max délka 50 m
(složení a parametry dle techniky v příloze č.4 TPZ a tab.č.2 a 3 v TZ)
9 |  | 20.002a | Modul 0-10V | ks | 2 | 12813 | 0 | 0 | 0 | 0
(složení a parametry dle techniky v příloze č.4 TPZ a tab.č.2 a 3 v TZ)
10 |  | 20.003 | Potrubí chladiva (svazek) | bm | 12 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 12
11 |  | 20.004 | Výfukový / nasávací kus 500x500 s úkosem 45° s ochraným pletivem | ks | 1 | 1850 | 0 | 0 | 0 | 6
12 |  | 20.005 | Regulátor s variabilním průtokem vzduchu 300x300, 0-10V, s hlukovým krytem | ks | 2 | 15675 | 0 | 0 | 0 | 30
13 |  | 20.006 | Tlumič hluku k regulátoru 300x300 | ks | 2 | 4167 | 0 | 0 | 0 | 48
14 |  | 20.007 | Regulátor s variabilním průtokem vzduchu d=200, 0-10V, s hlukovým krytem | ks | 2 | 9706 | 0 | 0 | 0 | 26
15 |  | 20.008 | Tlumič hluku d= 200x1000 bez jádra | ks | 2 | 3012 | 0 | 0 | 0 | 26
16 |  | 20.009 | Vířivý anemostat přívodní 600x600, s boxem a klapkou, hrdlo horizontální | ks | 5 | 4565 | 0 | 0 | 0 | 31
17 |  | 20.010 | Ohebná hadice tlumící d= 254 5m bal.zvuk.izol. | ks | 3 | 1983 | 0 | 0 | 0 | 0
18 |  | 20.011 | Ohebná hadice tlumící d= 203 5m bal.zvuk.izol. | ks | 1 | 1658 | 0 | 0 | 0 | 0
19 |  | 20.012 | Vířivý anemostat odvodní 600x600, s boxem a klapkou, hrdlo horizontální | ks | 3 | 4320 | 0 | 0 | 0 | 31
20 |  | 20.030 | Spiro potrubí pozink do D=250/70% tvarovek | bm | 12 | 465 | 0 | 0 | 0 | 42
21 |  |  | Spiro potrubí pozink do D=250/50% tvarovek, těsné letované SAVE | bm | 7 | 550 | 0 | 0 | 0 | 27
22 |  | 20.050 | do obvodu 2630 mm/ 30% tvar. sk.I pozink ON 12 0403 | bm | 3 | 1176 | 0 | 0 | 0 | 99
23 |  |  | do obvodu 1500 mm/ 30% tvar. sk.I pozink ON 12 0403 | bm | 22 | 675 | 0 | 0 | 0 | 308
24 |  | 20.060 | do obvodu 2630 mm/ 30% tvar. sk.I pozink ON 12 0403, vodotěsné | bm | 8 | 1352 | 0 | 0 | 0 | 264
25 |  |  | do obvodu 1500 mm/ 30% tvar. sk.I pozink ON 12 0403, vodotěsné | bm | 19 | 776 | 0 | 0 | 0 | 266
|  | 21 | Montážní materiál |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 60
26 |  |  | Montážní, těsnící a spojovací material | kg | 110 | 180 | 0 | 0 | 0 | 60
|  | 22 | Nátěry |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
27 |  |  | Nátěr potrubí, oplechování a konzol - základ + 1x vrchní na montáži | m2 | 10 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 23 | Izolace |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 300
28 |  |  | Tepelná izolace z miner.vlny v Al-fólii 10 cm na potrubí vedené po střeše | m2 | 18 | 528 | 0 | 0 | 0 | 210
29 |  |  | Oplechování izolace z miner.vlny hliníkovým plechem na potrubí vedené po střeše | m2 | 18 | 320 | 0 | 0 | 0 | 90
|  | 24 | Přesuny strojů, zařízení a potrubí, přidružené výkony |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
30 |  |  | Přesuny strojů, zařízení (1,00 Kč/kg) | kg | 1380 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
31 |  |  | Přesuny potrubí (1,00 Kč/kg) | kg | 2838.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
32 |  |  | Podíl přidružených výkonů (1,6 % z ceny montáže) | kpl |  | 2156 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 23 | Komplexní zkoušky, zaregulování a obsluha |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
33 |  |  | Komplexní vyzkoušení | hod | 80 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0
34 |  |  | Zaregulování zařízení | hod | 50 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0
35 |  |  | Zaškolení obsluhy | hod | 30 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Celkem |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4175.4