## Rekapitulace
Název akce : | Západočeská univerzita v Plzni - Přístavba menzy ZČU Bory
Označení: | D.4.1.f Slaboproudá elektrotechnika, EPS
REKAPITULACE
Položky |  | Cena bez DPH
Zařízení EPS |  | 0
Zařízení EZS |  | 0
Zařízení JIS |  | 0
Datové rozvody |  | 0
CELKEM bez DPH |  | 0
DPH 21%
CELKEM |  | 0
V Plzni dne: | 2017-03-03

## Položky
Název akce : |  | Západočeská univerzita v Plzni - Přístavba menzy ZČU Bory
Označení: |  | D.4.1.f Slaboproudá elektrotechnika, EPS
č. | ozn. | popis | m.j. | mn. | dodávka |  | montáž |  | celková jedn. cena | cena celkem za položku
[5 empty] | jedn. cena | celkem | jedn. cena | celkem
1 | Zařízení EPS
2 | 562.000 | Sensor interaktivní multifunkční 830PH | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 571.070 | Zásuvka 4B | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 552.014 | Tlačítkový hlásič požáru | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 572.000 | Signální světlo neadresné | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 572.009 | Výstupní prvek hlídaný SNM 800 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 050.024 | Montážní krabice | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 050.025 | Víko montážní krabice | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Požární siréna | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 050.043 | Samolepky s čísly adres - bílé | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 572.03 | Držák samolepky pro vyznačení adresy 800F | ks | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | Opatření proti zaprášení stáv hlasiče během stavebních prací | ks | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | Demontáž vyčičtění a opětovná montáíž tlačítkového hlásiče | ks | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 570.827 | Lahev zkušebního plynu | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
15
16 |  | Grafická nadstvba AlVIS
17 |  | Vložení symbolu do grafické nadstavby | ks | 14 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
18
19 |  | Kabelové rozvody
20 |  | Kabel 1x2x0.8 provedení pro EPS třída reakce na oheň B2ca ,s1,d1 | m | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 |  | Kabel 2x1,5 se zachováním funkce v ohni P 30R třída reakce na ohen B2CAs1d0 | m | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 |  | Krabice rozvodná s funkční integritou P 30R | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 |  | Krabice přístrojová pro lištový rozvod | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 |  | Elektroinstalační trubka bezhalogenní 20mm včetně kolen spojek a příchytek | m | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 |  | Kovová příchytka pro 1 kabel s funkční integritou P30R vč upevňovacích prvků | ks | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 |  | Kovová příchytka pro pro svazek kabelů funkční integrita -P 30R vč upevňovacích prvků | ks | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 |  | provrtání stěny prům 16 | ks | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
28 |  | Drobný montážní materiál | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 |  | Požární ucpávka | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 |  | Ostatní montáže
31 |  | Měření po úsecích |  | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
32 |  | Oživení - komplexní vyzkoušení | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
33 |  | Výchozí revize |  | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
34
35 | Dílčí součet - Zařízení EPS |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
36
37 | Zařízení EZS
38 |  | linkový modul MM2 (8 vstupů / 8 výstupů, DN-BUS) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 |  | infrapasivní detektor pohybu dosah 16m | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 |  | rozvodná krabice EZS | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 |  | detektor tříštění skla dosah min 3m | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 |  | Magnetický kontakt čtyřvodičové provedení delka přívodního kabelo 2m | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43
44 |  | kabelové rozvody EZS
45 |  | systémový kabel EZS 4P/FTP/kat.5 | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 |  | stíněný kabel 2x1.5 vlastnosti B2CAs1d1 | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 |  | stíněný kabel 6x0.5 vlastnosti B2CAs1d1 | m | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 |  | stíněný kabel 4x0.5 vlastnosti B2CAs1d1 | m | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 |  | elektroinstalační trubka tuhá bezhalogenová 20 mm vč. spojek a příchytek | m | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 |  | elektroinstalační trubka tuhá bezhalogenová 25 mm vč spojek a příchytek | m | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 |  | drobný montážní materiál | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52
53 |  | Ostatní montáže
54 |  | vložení symbolů do počítačové nadstavby | ks | 10 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
55 |  | oživení systému a vyzkoušení | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
56 |  | dokumentace skutečného provedení | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
57 |  | výchozí revize | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
58
59
60 | Dílčí součet - Zařízení EZS |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
61
62 | Zařízení JIS
63 |  | zařízení systému JIS
64 |  | řídicí jednotka pro jedny dveře - modul AX | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 |  | snímač bezkontaktních karet pro vnitřní použití | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 |  | napájecí zdroj zálohovaný 13.8V/2A, vč. AKU 12V 7,2Ah | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 |  | krabice plastová pro moduly AX (100x100x50 nad omítku) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 |  | krabice pro smímač karet (80x80x60 povrchová montáž) | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69
70 |  | kabelové rozvody
71 |  | stíněný kabel 2x2x0.8 vlastnosti B2CAs1d1 | m | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 |  | kabel napájecí 2x2x0,6 pro připojení snímače | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73 |  | kabel napájecí 2x1.5 | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 |  | Trubka tuhá Æ20 bezhalogenová včetně spojek a příchytek | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 |  | elekltroinstalační lišta LV40/16 vč příslušenství | m | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76 |  | prostupy stěnami a příčkami včetně začištění | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 |  | prostup podlahou | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
78 |  | protipožární ucpávky | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79 |  | drobný montážní materiál | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80
81 |  | ostatní montáže
82 |  | úprava SW JIS pro objednávání obědů | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
83 |  | oživení | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
84 |  | dokumentace skutečného provedení | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
85 |  | výchozí revize | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
86
87 | Dílčí součet - Zařízení JIS |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
88
89 | Datové rozvody
90 |  | Zásuvka 2xRJ45/u, kat.5 pod omítku / do parapetního kanálu / do podlahové krabice | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91 |  | Patch kabel 2 m | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
92 |  | Kabel 4P/UTP/kat.5 | m | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
93 |  | Elektroinstalační lišta LV 24/22 | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 |  | Trubka tuhá Æ20 bezhalogenová včetně spojek a příchytek | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 |  | Trubka ohebná Æ16 | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 |  | Provrtáni stěny tl. 15cm Æ16 | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
97 |  | Požární ucpávka Æ16 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
98 |  | Podružný a režijní materiál a skladování | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99
100 | Dílčí součet - Datové rozvody |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Dílčí součty | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
CELKEM bez DPH |  | 0
DPH | 21%
CELKEM |  | 0
V Plzni dne: |  | 2017-03-03