## Laboratorní a měř. technika
Laboratorní a měřící technika (II.) 015 - 2017 | [13 empty] | Priloha_c_1_Kupni_smlouvy_technicka_specifikace_015_-_2017
Vyplní se automaticky
Vyplní dodavatel
[5 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [8 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL]
Položka | Název | Množství | Měrná jednotka [MJ] | Popis | Obchodní název + typ | Ostatní podmínky | Fakturace | Financováno z projektových finančních prostředků | Pokud financováno z projektových prostředků, pak DODAVATEL uvede NA FAKTURU: NÁZEV A ČÍSLO DOTAČNÍHO PROJEKTU | Kontaktní osoba k převzetí zboží | Místo dodání | Maximální cena za jednotlivé položky v Kč BEZ DPH (počet MJ x maximální cena) | MAXIMÁLNÍ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč bez DPH | VYHOVUJE / NEVYHOVUJE
1 | Cyklér baterií s impedančním měřením | 1 | ks | Přístroj může být dodán ve dvou alternativách: Alternativa č. 1: Sestava cyklér bez EIS a potentiostat a) Cyklér Je požadován cykler pro testování baterií s možností současného a nezávislého testování až 8 baterií se zcela nezávislými experimenty, s řídícím a akvizičním programem umožňujícím přípravu měřící metody, sběr dat a jejich vyhodnocení, zcela nezávisle na každém dílčím testovacím kanále. Zařízení musí umožňovat sečítání proudové zátěže kanálů s možností dosažení kapacity celkově min. 20 A. Zařízení musí být dodáno s kabely pro připojení měřících cel. Požadované minimální vlastnosti bateriového cykleru: • Nejméně 8 paralelních měřících kanálů • Proudová zátěž min. 5 A na každém kanálu • Nejméně 16bitový AD převodník • Nejrychlejší akviziční čas nejméně 2 ms/bod • Rozsah napětí 0 – min. 5 V • Rozlišení měřeného napětí max. 1 mV • Přesnost napětí nejméně max. ± 3 mV • Rozlišení měřeného proudu max. 50 nA • Možnost sdružování (paralelizace) měřících kanálů k dosažení zátěží 20 A • Přesnost proudu na rozsazích < 0,1% nastavené hodnoty, ±0,1% rozsahu • Komunikace (připojení) s PC 100BaseT Ethernet, USB • Analogové vstupy nejméně 1 s rozlišením 16-bit • Analogové výstupy nejméně 1 s rozlišením 16-bit • Vstupy pro doplnění měření každého kanálu termočlánkem • Součástí dodávky musí být ovládací SW s možností off-line instalace pro vyhodnocení dat a jejich reportování či exportování b) Potentiostat Je požadován potentiostat pro měření impedančních křivek baterií jak v režimu potentiostatickém tak galvanostatickém. Řídící program musí být schopen komunikovat s programem bateriového cykléru a umožňovat spouštět EIS měření automaticky z tohoto software pro zvolenou měřící celu. Zařízení musí být dodáno s kabely pro připojení až 8mi měřících cel. Požadované minimální vlastnosti potentiostatu: • 1 měřící kanál • Možnost měření EIS v rozsahu minimálně 10 mHz až 10 kHz v potentiostatickém režimu v rozmezí napětí -5 až min. +5 V, v Galvanostatickém režimu při proudu min. 5A. • Nejméně 16bitový AD převodník • Rozsah napětí -5 až min. +5 V • Rozlišení měřeného napětí max. 1 mV • Přesnost napětí nejméně max. ± 3 mV • Rozlišení měřeného proudu max. 50 nA • Přesnost proudu na rozsazích < 0,1% nastavené hodnoty, ±0,1% rozsahu • Komunikace (připojení) s PC 100BaseT Ethernet, USB • Analogové vstupy nejméně 1 s rozlišením 16-bit • Analogové výstupy nejméně 1 s rozlišením 16-bit • Součástí dodávky musí být ovládací SW s možností propojení se software cykléru a možností ovládat/spouštět EIS měření z cyklovacího zařízení. Alternativa č. 2: Cyklér s impedančním měřením Je požadován cykler pro testování baterií s možností současného a nezávislého testování až 8 baterií se zcela nezávislými experimenty, s řídícím a akvizičním programem umožňujícím přípravu měřící metody, sběr dat a jejich vyhodnocení, zcela nezávisle na každém dílčím testovacím kanále. Zařízení musí umožňovat sečítání proudové zátěže kanálů s možností dosažení kapacity celkově min. 20 A. Zařízení musí umožňovat realizaci experimentů i s možností metody EIS na všech kanálech, včetně simulací a fitování. Zařízení musí být dodáno s kabely pro připojení měřících cel. Požadované minimální vlastnosti bateriového cykleru s EIS: • Nejméně 8 paralelních měřících kanálů • Proudová zátěž min. 5 A na každém kanálu • Možnost EIS na každém kanálu • Nejméně 16bitový AD převodník • Nejrychlejší akviziční čas nejméně 2 ms/bod • Rozsah napětí 0 – min. 5 V • Rozlišení měřeného napětí 1 mV • Přesnost napětí nejméně ± 3 mV • Rozlišení měřeného proudu min. 50 nA • Možnost sdružování (paralelizace) měřících kanálů k dosažení zátěží min. 20 A • Přesnost proudu na rozsazích < 0,1% nastavené hodnoty, ±0,1% rozsahu • Komunikace (připojení) s PC 100BaseT Ethernet, USB • Frekvenční rozsah EIS nejméně 10 mHz až 10 kHz • Analogové vstupy nejméně 1 s rozlišením 16-bit • Analogové výstupy nejméně 1 s rozlišením 16-bit • Vstupy pro doplnění měření každého kanálu termočlánkem • Součástí dodávky musí být ovládací SW s možností off-line instalace pro vyhodnocení dat a jejich reportování či exportování |  | Dodavatel v rámci své nabídky nabídne a nacení pouze jednu alternativu ze dvou možných. Nabídky dodavatelů budou vyhodnoceny dle hodnoty nabídkové ceny (bez ohledu na zvolenou alternativu) od nejnižší po nejvyšší. | Samostatná faktura | ANO | Projekt č. 18 - FSTORE: Přeshraniční platforma pro výzkum úložišť energie budoucnosti a jejich integrace. Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 | Ing. Jaromír Pocedič, Ph.D., tel.: 736 767 641 | Velenická 28, Plzeň | 600000 | 600000 |  | 0
Informace pro dodavatele: Pokud se dodavateli při zadávání jednotkových cen objeví text - "NEVYHOVUJE", znamená to překročení stanovené maximální nepřekročitelné nabídkové ceny, a to znamená nesplnění podmínek stanovených Zadavatelem. Pokud bude nabídka v této podobě podána Zadavateli, bude při posouzení vyřazena. | [12 empty] | CELKOVÁ MAXIMÁLNÍ CENA za celou VZ v Kč BEZ DPH | CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH
V případě, že se dodavatel při předání zboží na některá uvedená tel. čísla nedovolá, bude v takovém případě volat tel. 377 631 307, 377 631 320. | [12 empty] | 600000 | 0