## Laboratorní a měř. technika
Laboratorní a měřící technika (II.) 029 - 2017 | [12 empty] | Priloha_c_1_Kupni_smlouvy_technicka_specifikace_029_-_2017
Vyplní se automaticky
Vyplní dodavatel
[5 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [7 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL]
Položka | Název | Množství | Měrná jednotka [MJ] | Popis | Obchodní název + typ | Fakturace | Financováno z projektových finančních prostředků | Pokud financováno z projektových prostředků, pak DODAVATEL uvede NA FAKTURU: NÁZEV A ČÍSLO DOTAČNÍHO PROJEKTU | Kontaktní osoba k převzetí zboží | Místo dodání | Maximální cena za jednotlivé položky v Kč BEZ DPH (počet MJ x maximální cena) | MAXIMÁLNÍ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč bez DPH | VYHOVUJE / NEVYHOVUJE
1 | Laboratorní napájecí zdroj programovatelný, 3 kanály, 90 W | 3 | ks | Viz Priloha_c_2_Kupni_smlouvy_technicka_specifikace_II |  | Samostatná faktura | ANO | Název projektu: Pokročilé robotické architektury pro průmyslové inspekce Číslo projektu: TAČR ADRA-2I TF02000041 | Ing. Vlastimil Šetka tel.: 377 632 587 | ZČU v Plzni, Nové technologie pro informační společnost, Technická 8, Plzeň, UN419 | 70500 | 23500 |  | 0
2 | Laboratorní napájecí zdroj programovatelný, 2 kanály, 180 W | 2 | ks | Viz Priloha_c_2_Kupni_smlouvy_technicka_specifikace_II | [6 empty] | 48000 | 24000 |  | 0
3 | Sada kabelů pro laboratorní zdroje | 1 | sada | Viz Priloha_c_2_Kupni_smlouvy_technicka_specifikace_II | [6 empty] | 12000 | 12000 |  | 0
4 | Laboratorní multimetr stolní | 1 | ks | Viz Priloha_c_2_Kupni_smlouvy_technicka_specifikace_II | [6 empty] | 16000 | 16000 |  | 0
5 | Multimetr ruční | 4 | ks | Viz Priloha_c_2_Kupni_smlouvy_technicka_specifikace_II | [6 empty] | 17600 | 4400 |  | 0
6 | Osciloskop, 2 kanály, 70 MHz, stolní | 1 | ks | Viz Priloha_c_2_Kupni_smlouvy_technicka_specifikace_II | [6 empty] | 33000 | 33000 |  | 0
7 | Osciloskop s USB rozhraním, 4 diferenciální kanály | 1 | ks | Viz Priloha_c_2_Kupni_smlouvy_technicka_specifikace_II | [6 empty] | 32000 | 32000 |  | 0
8 | Osciloskopické sondy diferenciální | 1 | sada | Viz Priloha_c_2_Kupni_smlouvy_technicka_specifikace_II | [6 empty] | 32000 | 32000 |  | 0
9 | Klešťový měřicí převodník proudu | 1 | ks | Viz Priloha_c_2_Kupni_smlouvy_technicka_specifikace_II | [6 empty] | 17000 | 17000 |  | 0
Informace pro dodavatele: Pokud se dodavateli při zadávání jednotkových cen objeví text - "NEVYHOVUJE", znamená to překročení stanovené maximální nepřekročitelné nabídkové ceny, a to znamená nesplnění podmínek stanovených Zadavatelem. Pokud bude nabídka v této podobě podána Zadavateli, bude při posouzení vyřazena. | [11 empty] | CELKOVÁ MAXIMÁLNÍ CENA za celou VZ v Kč BEZ DPH | CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH
V případě, že se dodavatel při předání zboží na některá uvedená tel. čísla nedovolá, bude v takovém případě volat tel. 377 631 307, 377 631 320. | [11 empty] | 278100 | 0