## Laboratorní a měř. technika
Laboratorní a měřicí technika (II.) 034 - 2017 | [11 empty] | Priloha_c_1_Kupni_smlouvy_technicka_specifikace_034_-_2017
Vyplní se automaticky
Vyplní dodavatel
[5 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [7 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL]
Položka | Název | Množství | Měrná jednotka [MJ] | Popis | Obchodní název + typ | Fakturace | Financováno z projektových finančních prostředků | Pokud financováno z projektových prostředků, pak DODAVATEL uvede NA FAKTURU: NÁZEV A ČÍSLO DOTAČNÍHO PROJEKTU | Kontaktní osoba k převzetí zboží | Místo dodání | Maximální cena za jednotlivé položky v Kč BEZ DPH | MAXIMÁLNÍ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč bez DPH | VYHOVUJE / NEVYHOVUJE
1 | Stabilizovaný zdroj | 6 | ks | Stabilizovaný laboratorní zdroj s parametry: ▪ 2 plynule, na sobě nezávisle regulovatelné výstupy v rozsahu min. 0 -30V, spojitelné do série ▪ zatížitelnost min. 4 A obou výstupů současně v celém napěťovém rozsahu ▪ plynule nastavitelná proudová ochrana v rozsahu min. 0,1 - 4A ▪ zobrazení nastaveného napětí na displeji, současně pro oba kanály ▪ zobrazení odebíraného proudu na displeji, současně pro oba kanály, současně s napětími napájení 230V, 50Hz |  | Samostatná faktura | ANO | Inovace výukových přípravků pro předměty KEV/RT, KEV/PEM a KEV/PVE, VS-17-047 | Ing. Martin Janda, Ph.D. Tel.: 37763 4435 | Univerzitní 2795, 306 14 Plzeň, Fakulta elektrotechnická - Katedra elektromechaniky a výkonové elektroniky, EK205 | 36300 | 6050 |  | 0
Informace pro dodavatele: Pokud se dodavateli při zadávání jednotkových cen objeví text - "NEVYHOVUJE", znamená to překročení stanovené maximální nepřekročitelné nabídkové ceny, a to znamená nesplnění podmínek stanovených Zadavatelem. Pokud bude nabídka v této podobě podána Zadavateli, bude při posouzení vyřazena. | [11 empty] | CELKOVÁ MAXIMÁLNÍ CENA za celou VZ v Kč BEZ DPH | CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH
V případě, že se dodavatel při předání zboží na některá uvedená tel. čísla nedovolá, bude v takovém případě volat tel. 377 631 307, 377 631 320. | [11 empty] | 36300 | 0