## Laboratorní a měř. technika
Laboratorní a měřicí technika (II.) 035 - 2017 | [10 empty] | Priloha_c_1_Kupni_smlouvy_technicka_specifikace_035_-_2017
Vyplní se automaticky
Vyplní dodavatel
[5 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [5 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL]
Položka | Název | Množství | Měrná jednotka [MJ] | Popis | Obchodní název + typ + délka záruky | Fakturace | Kontaktní osoba k převzetí zboží | Místo dodání | Maximální cena za jednotlivé položky v Kč BEZ DPH | MAXIMÁLNÍ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč bez DPH | VYHOVUJE / NEVYHOVUJE
1 | Konfokální 3D laserový skenovací mikroskop včetně softwaru a řídícího počítače | 1 | ks | viz příloha Priloha_c_2_Kupni_smlouvy_laserovy_konfokalni_mikroskop_035_-_2017.pdf |  | Samostatná faktura | doc. Ing. František Steiner, Ph.D. Tel.: 37763 4535 | Univerzitní 26, 306 14 Plzeň, Fakulta elektrotechnická - Regionální inovační centrum elektrotechniky | 2100000 | 2100000 |  | 0
Informace pro dodavatele: Pokud se dodavateli při zadávání jednotkových cen objeví text - "NEVYHOVUJE", znamená to překročení stanovené maximální nepřekročitelné nabídkové ceny, a to znamená nesplnění podmínek stanovených Zadavatelem. Pokud bude nabídka v této podobě podána Zadavateli, bude při posouzení vyřazena. | [9 empty] | CELKOVÁ MAXIMÁLNÍ CENA za celou VZ v Kč BEZ DPH | CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH
V případě, že se dodavatel při předání zboží na některá uvedená tel. čísla nedovolá, bude v takovém případě volat tel. 377 631 307, 377 631 320. | [9 empty] | 2100000 | 0