## Laboratorní a měř. technika
Laboratorní a měřící technika (II.) 037 - 2017 | [11 empty] | Priloha_c_1_Kupni_smlouvy_technicka_specifikace_037_-_2017
Vyplní se automaticky
Vyplní dodavatel
[5 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [7 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL]
Položka | Název | Množství | Měrná jednotka [MJ] | Popis | Obchodní název + typ | Fakturace | Financováno z projektových finančních prostředků | Pokud financováno z projektových prostředků, pak DODAVATEL uvede NA FAKTUŘE NÁZEV A ČÍSLO DOTAČNÍHO PROJEKTU | Kontaktní osoba k převzetí zboží | Místo dodání | Maximální cena za jednotlivé položky v Kč BEZ DPH (počet MJ x maximální cena) | MAXIMÁLNÍ CENA za měrnou jednotku (MJ) v EUR bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč bez DPH | VYHOVUJE / NEVYHOVUJE
1 | Systém postupného broušení a leštění vzorků | 1 | ks | Zařízení musí sloužit k řízenému ztenčování vzorků polymerních kompozitů se skelnými vlákny. Technické požadavky: 1. Systém musí být vhodný pro přípravu vzorků polymerních kompozitů se skelnými vlákny 2. Ztenčování musí být zajištěno postupným (bez-deformačním) odbrušováním vzorků na požadovanou tloušťku. 3. Minimální rozměr vstupního polotovaru vzorku musí být alespoň (d) 30 x (š) 15 x (v) 5 mm. 4. Rozsah nastavení/konečná tloušťka vzorku musí být od minimálně 1 mm do alespoň 30 µm. 5. Brusné médium musí být opakovaně použitelné s trvanlivostí umožňující ztenčení alespoň 50 ks vzorků (d) 30 x (š) 15 x (v) 5 mm na tloušťku alespoň 30 µm. 6. Systém dále musí: • být kompatibilní s bruskou/leštičkou Struers LaboPol-5, • obsahovat držák pro ustavení vzorku a jeho planární broušení a leštění, • zajistit chlazení vzorku kapalinou během procesu odbrušování tak, aby teplota odbrušovaného vzorku nepřesáhla 50 °C, • obsahovat zařízení pro měření tloušťky vzorku s přesností alespoň 1 µm, • zajistit lešticí proces vzorků, • umožňovat průběžnou vizuální kontrolu transparentnosti vzorku, alespoň při fázi leštění, • zajistit upevnění vzorku na podložní sklo pro přímé pozorování světelnou mikroskopií, v procházejícím světle a jeho následné uvolnění z tohoto skla. V obou případech nesmí dojít k mechanickému porušení vzorku, • proces upevnění vzorku na podložní sklo nesmí být delší než 15 minut; shodně i jeho uvolnění |  | Samostatná faktura | ANO | Projekt č. 103 - TheCoS - Termoplastické kompozitní struktury | Ing. Aleš Franc, Ph.D. tel: 377 634 824 | Teslova 11, 306 14 Plzeň | 312390 | 312390 |  | 0
Informace pro dodavatele: Pokud se dodavateli při zadávání jednotkových cen objeví text - "NEVYHOVUJE", znamená to překročení stanovené maximální nepřekročitelné nabídkové ceny, a to znamená nesplnění podmínek stanovených Zadavatelem. Pokud bude nabídka v této podobě podána Zadavateli, bude při posouzení vyřazena. | [11 empty] | CELKOVÁ MAXIMÁLNÍ CENA za celou VZ v Kč BEZ DPH | CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH
V případě, že se dodavatel při předání zboží na některá uvedená tel. čísla nedovolá, bude v takovém případě volat tel. 377 631 307, 377 631 320. | [11 empty] | 312390 | 0