## Rekapitulace stavby
REKAPITULACE STAVEBNÍCH NÁKLADŮ STAVBY DLE STAVEBNÍCH ČÁSTÍ
Stavba : |  |  | ZČU, Klatovská 51, Rekonstrukce - výměna střešní krytiny
Místo: |  |  | Klatovská 51, Plzeň, kraj Plzeňský
P.Č. | KCN | Kód položky | Popis |  |  |  | Cena celkem Kč
1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5
1 |  |  | Ostatní náklady |  |  |  | 0
2 |  |  | Vedlejší náklady |  |  |  | 0
3 |  | 8013173 | Architektonicko-stavební část |  |  |  | 0
4 |  | 8013173 | Hromosvod |  |  |  | 0
|  |  | celkem |  |  |  | 0
|  |  | DPH 21% |  | 0 | 21% | 0
|  |  | celkové náklady | Kč |  |  | 0
POZNÁMKA.
Položky soupisu prací byly převzaty z cenové základny ÚRS Praha, a.s. Položky bez kódu byly vytvořeny zpracovatelem PD. Při zpracování nabídkové ceny je nutné využít všech částí (dílů) projektu pro provádění stavby, tj. technické zprávy, seznamu pozic, všech výkresů, tabulek a specifikací materiálů. Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž. Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. Označení výrobků konkrétním výrobcem v projektu pro provádění stavby vyjadřuje standard požadované kvality. Pokud uchazeč nabídne produkt od jiného výrobce je povinen dodržet standard a zároveň, přejímá odpovědnost za správnost náhrady - splnění všech parametrů a koordinaci se všemi navazujícími profesemi, eventuální nutnost úpravy projektu pro provádění stavby půjde k tíží uchazeče (vybraného dodavatele).
Konkrétní výrobky jsou uvedeny ve vztahu k zákonu o veřejných zakázkách jako referenční.

## Ost.a vedl.náklady
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
Stavba : |  |  | ZČU, Klatovská 51, Rekonstrukce - výměna střešní krytiny
Část : |  |  | Ostatní a vedlejší náklady
P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková v Kč | Cena celkem Kč
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10
Ostatní náklady
1 |  |  | Správní a místní poplatky (např. zábory veřejných prostranství apod.) | kus | 1 |  | 0
2 |  |  | Dopravně inženýrské opatření | kus | 1 |  | 0
3 |  |  | Vypracování technologického postupu a harmonogramu s rozdělením na etapy | kus | 1 |  | 0
4 |  |  | Provizorní zakrývání střechy a jiné zabezpečení stavby během výstavby | kus | 1 |  | 0
5 |  |  | Pojištění stavby | kus | 1 |  | 0
6 |  |  | Zkoušky, atesty, vzorkování | kus | 1 |  | 0
7 |  |  | Označení stavby | kus | 1 |  | 0
8 |  |  | Dokumentace skutečného provedení stavby v požadovaném počtu paré | kus | 1 |  | 0
|  |  | Ostatní náklady |  |  |  | 0
Vedlejší náklady
1 |  |  | Zařízení staveniště, energie, mobilní WC apod. | kpl | 1 |  | 0
|  | 0 | Vedlejší náklady |  |  |  | 0
|  |  | Celkem | Kč |  |  | 0

## rek.stavebni
REKAPITULACE STAVEBNÍCH NÁKLADŮ STAVBY DLE STAVEBNÍCH ČÁSTÍ
Stavba : |  |  | ZČU, Klatovská 51, Rekonstrukce - výměna střešní krytiny
Místo: |  |  | Klatovská 51, Plzeň, kraj Plzeňský
P.Č. | KCN | Kód položky | Popis |  |  |  | Cena celkem Kč
1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5
|  | 0 00 0 | Bourací práce |  |  |  | 0
|  | 0 60 1 | Stav. díl 6 - úpravy povrchů vnější |  |  |  | 0
|  | 0 90 0 | Stav. díl 9 - ostatní konstrukce a práce |  |  |  | 0
|  | 7 11 0 | Izolace proti vodě |  |  |  | 0
|  | 7 12 0 | Živičné krytiny |  |  |  | 0
|  | 7 13 0 | Izolace tepelné |  |  |  | 0
|  | 7 21 0 | ZTI - Kanalizace |  |  |  | 0
|  | 7 62 0 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 0
|  | 7 64 0 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0
|  | 7 65 0 | Krytiny tvrdé |  |  |  | 0
|  | 7 66 0 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0
|  | 7 67 0 | Kovové stavební doplňkové konstrukce |  |  |  | 0
|  | 7 83 0 | Nátěry |  |  |  | 0
|  |  | Celkem |  |  |  | 0
|  |  | celkem |  |  |  | 0
|  |  | DPH 21% |  | 0 | 21% | 0
|  |  | celkové náklady | Kč |  |  | 0

## pol.stavebni
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
Stavba : |  |  | ZČU, Klatovská 51, Rekonstrukce - výměna střešní krytiny
Část : |  |  | Architektonicko-stavební část
P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková v Kč | Cena celkem Kč
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10
|  | 0 00 0 | Bourací práce
1 | 764 | 764312841 | Demontáž krytina hladká alukryt sklon přes 45° plocha přes 25 m2 | m2 | 3150 |  | 0
stávající krytina Alukryt
|  | výkaz výměr | 3150
|  | zdroj | soupis prací, půdorys střechy
2 | 762 | 762342812 | Demontáž laťování střech z latí osové vzdálenosti do 0,50 m | m2 | 3150 |  | 0
stávající krytina Alukryt
|  | výkaz výměr | 3150
|  | zdroj | soupis prací, půdorys střechy
3 | 764 | 764312822 | Demontáž krytina hladká tabule 2000x670 mm sklon do 30° plocha přes 25 m2 | m2 | 130 |  | 0
stávající facl.plech
|  | výkaz výměr | 130
|  | zdroj | soupis prací, půdorys střechy
4 | 762 | 762341811 | Demontáž bednění střech z prken | m2 | 130 |  | 0
stávající facl.plech
|  | výkaz výměr | 130
|  | zdroj | soupis prací, půdorys střechy
5 | 766 | 766674812 | Demontáž střešního okna hladká krytina přes 45° | kus | 36 |  | 0
stáv.střešní výlezy
|  | výkaz výměr | 36
|  | zdroj | soupis prací, půdorys střechy
6 | 764 | 764355812 | Demontáž žlab nástřešní oblý rš 660 mm přes 45° | m | 185 |  | 0
stávající žlab
|  | výkaz výměr | 185
|  | zdroj | soupis prací, půdorys střechy
7 | 764 | 764352802 | Demontáž žlab podokapní půlkruhový rovný rš 250 mm přes 45° | m | 6 |  | 0
stávající žlab
|  | výkaz výměr | 6
|  | zdroj | soupis prací, půdorys střechy
8 | 764 | 764454802 | Demontáž trouby kruhové průměr do 120 mm | m | 65 |  | 0
stávající svody
|  | výkaz výměr | 65
|  | zdroj | soupis prací, půdorys střechy
9 | 764 | 764345833 | Demontáž ventilační nástavec průměr do 150 mm přes 45° | kus | 25 |  | 0
stáv.odvětrání
|  | výkaz výměr | 25
|  | zdroj | soupis prací, půdorys střechy
10 | 764 | 764334870 | Demontáž lemování zdí plochá střecha s krycím plechem rš do 750 mm | m | 35 |  | 0
stáv.atiky
|  | výkaz výměr | 35
|  | zdroj | soupis prací, půdorys střechy
11 | 764 | 764367802 | Demontáž oplechování vikýře přes 45° | m2 | 50 |  | 0
stávající stěny vikýřů
|  | výkaz výměr | 50
|  | zdroj | soupis prací, půdorys střechy
12 | 762 | 762131811 | Demontáž bednění svislých stěn z hrubých prken | m2 | 50 |  | 0
stávající stěny vikýřů
|  | výkaz výměr | 50
|  | zdroj | soupis prací, půdorys střechy
13 | 762 | 762344811 | Demontáž bednění střešních žlabů z prken | m2 | 11.189 |  | 0
zaatikový žlab - detail 18,19
|  | výkaz výměr | (0,27+0,3+0,1)*(8,05+1,3+7,35)
|  | zdroj | soupis prací, půdorys střechy
14 | 013 | 962032641 | Bourání zdiva komínového nad střechou z cihel na MC | m3 | 2.625 |  | 0
ubourání komínu cca o 1,5m výšky
|  | výkaz výměr | 3,5*0,5*1,5
|  | zdroj | soupis prací, půdorys střechy
15 | 013 | 971033261 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm | kus | 2 |  | 0
vyvrtání otvoru pro chrlič v atice D140
|  | výkaz výměr | 1+1
|  | zdroj | soupis prací, půdorys střechy
16 | 713 | 713100831 | Odstranění jedné vrstvy izolace z vláknitých materiálů | m2 | 520 |  | 0
demontáž tepel.izolace pro další použití - vytápěná část střechy
|  | výkaz výměr | 520
|  | zdroj | soupis prací, půdorys střechy
17 | 013 | 979082111 | Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m (aut.vým.) | t | 50.807 |  | 0
|  | výkaz výměr | "součet bouracích prací" 50,807
|  | zdroj | soupis bouracích prací
18 | 013 | 979082121 | Přípl.zkd 5m vnitrostav.dopr.suti a vybour. hmot | t | 101.614 |  | 0
|  | výkaz výměr | 50,807 * 2,000
19 | 013 | 979011111 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží | t | 50.807 |  | 0
|  | výkaz výměr | viz. Pol.č.17
20 | 013 | 979011121 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot ZKD podlaží | t | 101.614 |  | 0
|  | výkaz výměr | 50,807 * 2,000
21 | 013 | 979081111 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 50.807 |  | 0
|  | výkaz výměr | "součet bouracích prací" 50,807
22 | 013 | 979081121 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 457.263 |  | 0
|  | výkaz výměr | ( 50,807 * 9,000 )
23 | 013 | 979098201 | Poplatek za uložení staveb.odpadu (beton, cihla) na skládce (skládkovné) | t | 4.386 |  | 0
|  | výkaz výměr | rozděleno dle charakteru odpadu 4,386
24 | 013 | 979098211 | Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné) | t | 18.4 |  | 0
|  | výkaz výměr | rozděleno dle charakteru odpadu 18,4
25 | 013 | 979098214 | Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovné) | t | 1 |  | 0
|  | výkaz výměr | rozděleno dle charakteru odpadu 1
26 | 013 | 979098231 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) | t | 2 |  | 0
|  | výkaz výměr | rozděleno dle charakteru odpadu 2
|  | 0 00 0 | Bourací práce |  |  |  | 0
|  | 0 60 1 | Stav. díl 6 - úpravy povrchů vnější
1 | 011 | 632450123 | Vyrovnávací cementový potěr tl do 40 mm ze suchých směsí provedený v pásu | m2 | 5.01 |  | 0
zaatikový žlab - detail 18,19
|  | výkaz výměr | 0,3*(8,05+1,3+7,35)
|  | zdroj | detail 18,19
2 | 014 | 999281111 | Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m (aut.vým.) | t | 0.421 |  | 0
|  | výkaz výměr | ( 0,421 t )
|  | 0 60 1 | Stav. díl 6 - úpravy povrchů vnější |  |  |  | 0
|  | 0 90 0 | Stav. díl 9 - ostatní konstrukce a práce
1 | 011 | 953921111 | Dlaždice betonové 300x300x50 mm kladené na sucho na ploché střechy | kus | 3 |  | 0
podložení svodů
|  | výkaz výměr | 1*3
|  | zdroj | soupis prací, půdorys střechy
2 | 011 | 953921112 | Příplatek k dlaždicím betonovým 300x300x50 mm kladeným na sucho za podkladové čtverce z lepenky | kus | 3 |  | 0
podložení svodů
|  | výkaz výměr | 1*3
|  | zdroj | soupis prací, půdorys střechy
3 |  | 5924611500 | dlažba betonová chodníková přírodní 30 x 30 x 4 cm | m2 | 0.27 |  | 0
|  | výkaz výměr | 0,3*0,3*3
|  | zdroj | soupis prací, půdorys střechy
4 | 003 | 946321122 | Montáž lešení zavěšeného řadového dílcového zatížení tř. 2 do 100 kg/m2 v do 20 m | m | 191 |  | 0
zavěšené lešení hlavní budova, montováno a přesouváno po etapách
|  | výkaz výměr | 2,9+12+21,7+12,3+3,5+17,2+12,4+24,1+2+7,2+31,9+11,9+36,9-5
|  | zdroj | půdorys střechy
5 | 003 | 946321221 | Příplatek k lešení zavěšenému řadovému dílcovému 100 kg/m2 v do 20 m za první a ZKD den použití | m | 5921 |  | 0
|  | výkaz výměr | ( 191,000 * 31,000 )
|  | zdroj | půdorys střechy
6 | 003 | 946321822 | Demontáž lešení zavěšeného řadového dílcového zatížení tř. 2 do 100 kg/m2 v do 20 m | m | 191 |  | 0
zavěšené lešení hlavní budova, montováno a přesouváno po etapách
|  | výkaz výměr | 2,9+12+21,7+12,3+3,5+17,2+12,4+24,1+2+7,2+31,9+11,9+36,9-5
|  | zdroj | půdorys střechy
7 | 003 | 941311112 | Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m | m2 | 485.958 |  | 0
fasádní lešení přístavba
|  | výkaz výměr | 6,6*(7,2+23,2+3,4+1,1+4,5+4,23+3,4+5,3+9,6+4,5+7,2)
|  | zdroj | půdorys střechy
8 | 003 | 941311211 | Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití | m2 | 15064.698 |  | 0
|  | výkaz výměr | ( 485,958 * 31,000 )
|  | zdroj | půdorys střechy
9 | 003 | 941311812 | Demontáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m | m2 | 485.958 |  | 0
fasádní lešení přístavba
|  | výkaz výměr | 6,6*(7,2+23,2+3,4+1,1+4,5+4,23+3,4+5,3+9,6+4,5+7,2)
|  | zdroj | půdorys střechy
10 | 003 | 944511111 | Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken | m2 | 963.458 |  | 0
zabezpečení lešení proti propadu - zábradlí + podlaha
|  | výkaz výměr | 191*2,5
fasádní lešení přístavba
6,6*(7,2+23,2+3,4+1,1+4,5+4,23+3,4+5,3+9,6+4,5+7,2)
|  | zdroj | půdorys střechy
11 | 003 | 944511211 | Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití | m2 | 29867.198 |  | 0
|  | výkaz výměr | ( 963,458 * 31,000 )
|  | zdroj | půdorys střechy
12 | 003 | 944511811 | Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken | m2 | 963.458 |  | 0
zabezpečení lešení proti propadu - zábradlí + podlaha
|  | výkaz výměr | 191*2,5
fasádní lešení přístavba
6,6*(7,2+23,2+3,4+1,1+4,5+4,23+3,4+5,3+9,6+4,5+7,2)
|  | zdroj | půdorys střechy
|  | 0 90 0 | Stav. díl 9 - ostatní konstrukce a práce |  |  |  | 0
|  | 7 11 0 | Izolace proti vodě
1 | 711 | 711131101 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho vodorovné AIP nebo tkaninou | m2 | 57.859 |  | 0
|  | výkaz výměr | pojistná hydroizolace - zaatikový žlab - detail 18,19
(0,3+0,37+0,1)*(8,05+1,3+7,35)
podložení doplněných pozednic - předpoklad
0,3*150
|  | zdroj | detail 18,19
2 |  | 6282200600 | pás asfaltovaný typu V13 | m2 | 66.538 |  | 0
|  | výkaz výměr | ( 57,859 * 1,150 )
|  | zdroj | detail 18,19
3 | 711 | 998711203 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 60 m (aut.výp.) | % | 3.42 |  | 0
|  | výkaz výměr | -34.2
|  | 7 11 0 | Izolace proti vodě |  |  |  | 0
|  | 7 12 0 | Živičné krytiny
1 | 712 | 712361705 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií lepenou se svařovanými spoji ozn.C | m2 | 95.44 |  | 0
|  | výkaz výměr | skladba C
90
(0,28+0,4)*8
|  | zdroj | půdorys střechy
2 | 712 | 712363104 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° ukotvení fólie talířovou hmoždinkou do dřevěné konstrukce | m2 | 95.44 |  | 0
|  | výkaz výměr | skladba C
90
(0,28+0,4)*8
|  | zdroj | půdorys střechy
3 | 712 | 712399097 | Příplatek k povlakové krytině střech do 10° za plochu do 10 m2 NAIP, folie nebo termoplasty | m2 | 5.44 |  | 0
příplatek za vyizolování zaatikováho žlabu
|  | výkaz výměr | (0,28+0,4)*8
|  | zdroj | půdorys střechy
4 |  | 2832201200 | fólie hydroizolační střešní tl 1,5 mm šedá | m2 | 109.756 |  | 0
|  | výkaz výměr | ( 95,440 * 1,150 )
|  | zdroj | půdorys střechy
5 | 712 | 998712203 | Přesun hmot pro krytiny povlakové v objektech v do 24 m (aut.výp.) | % | 3.44 |  | 0
|  | výkaz výměr | ( 3,440 % )
|  | 7 12 0 | Živičné krytiny |  |  |  | 0
|  | 7 13 0 | Izolace tepelné
1 | 713 | 713151132 | Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně nad krokve rohoží, pásů, desek sklonu do 45° | m2 | 520 |  | 0
opětovná montáž původní tepel.izolace - vytápěná část střechy
|  | výkaz výměr | 520
|  | zdroj | soupis prací, půdorys střechy
2 | 763 | 763131751 | Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu vč.přelepení spojů | m2 | 520 |  | 0
montáž folie mezi krokve - vytápěná část střechy
|  | výkaz výměr | 520
|  | zdroj | soupis prací, půdorys střechy
3 |  | 2832933400 | fólie parotěsná reflexní (1,5 x 50 m) | m2 | 598 |  | 0
|  | výkaz výměr | ( 520,000 * 1,150 )
|  | zdroj | soupis prací, půdorys střechy
4 | 713 | 998713203 | Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech v do 24 m (aut.výp.) | % | 2.2 |  | 0
|  | výkaz výměr | ( 2,200 % )
|  | 7 13 0 | Izolace tepelné |  |  |  | 0
|  | 7 21 0 | ZTI - Kanalizace
1 | 721 | 721210823 | Demontáž vpustí střešních DN 125 | kus | 2 |  | 0
zaatikový žlab - detail 18,19
|  | výkaz výměr | 1+1
|  | zdroj | soupis prací, půdorys střechy
2 | 721 | 721160802 | Demontáž potrubí vláknocementového DN 100 | m | 4 |  | 0
část navazujícího potrubí střešních vpustí
|  | výkaz výměr | 2+2
|  | zdroj | soupis prací, půdorys střechy
3 | 721 | 721233113 | Střešní vtok polypropylen PP pro ploché střechy svislý odtok DN 125, ozn.P11 | kus | 2 |  | 0
P11
|  | výkaz výměr | 1+1
|  | zdroj | soupis prací, půdorys střechy
4 | 721 | 721273153 | Hlavice ventilační polypropylen PP DN 125 + přechodka litina/PVC, ozn.O2 (P5) | kus | 5 |  | 0
|  | výkaz výměr | 1*5
|  | zdroj | soupis prací, půdorys střechy
5 | 721 | 721273153 | Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110 + přechodka litina/PVC+redukce 75/100,ozn.O2 (P5) | kus | 17 |  | 0
|  | výkaz výměr | 1*17
|  | zdroj | soupis prací, půdorys střechy
6 | 721 | 721174063 | Potrubí kanalizační z PP větrací DN 110 | m | 8 |  | 0
|  | výkaz výměr | 8
|  | zdroj | soupis prací, půdorys střechy
7 | 721 | 721174062 | Potrubí kanalizační z PP větrací DN 75 | m | 5 |  | 0
|  | výkaz výměr | 5
|  | zdroj | soupis prací, půdorys střechy
8 | 721 | 998721203 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m (aut.výp.) | % | 1.84 |  | 0
|  | výkaz výměr | -18.4
|  | 7 21 0 | ZTI - Kanalizace |  |  |  | 0
|  | 7 62 0 | Konstrukce tesařské
1 | 762 | 762132138 | Montáž bednění stěn z desek na pero drážku, na polodrážku nebo na vložené pero | m2 | 376.3 |  | 0
|  | výkaz výměr | arkýře
3,2*2*7
4,5*7
=
obložení komínů
300
|  | zdroj | soupis prací, půdorys střechy
2 | 762 | 762341275 | Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z desek dřevotřískových na pero a drážku | m2 | 90 |  | 0
|  | výkaz výměr | skladba C
90
|  | zdroj | soupis prací, půdorys střechy
3 | 762 | 762341420 | Montáž bednění střešních žlabů z desek na drážku, na polodrážku nebo na vložené pero | m2 | 56.189 |  | 0
|  | výkaz výměr | zaatikový žlab - detail 18,19
(0,3+0,27+0,1)*(8,05+1,3+7,35)
hlavy komínů
45
|  | zdroj | soupis prací, půdorys střechy
4 |  | 6072628100 | deska dřevoštěpková OSB 3 PD4 broušená 2500x675x12 mm | m2 | 5.762 |  | 0
|  | výkaz výměr | ( 5,010 * 1,150 )
|  | zdroj | soupis prací, půdorys střechy
5 |  | 6072628600 | deska dřevoštěpková OSB 3 PD4 broušená 2500x675x25 mm | m2 | 595.1 |  | 0
|  | výkaz výměr | ( 517,479 * 1,150 )
|  | zdroj | soupis prací, půdorys střechy
6 | 762 | 762341210 | Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz | m2 | 3110 |  | 0
|  | výkaz výměr | skladba A
3060
skladba B
50
|  | zdroj | soupis prací, půdorys střechy
7 | 762 | 762341410 | Montáž bednění střešních žlabů z hrubých prken | m2 | 6.179 |  | 0
|  | výkaz výměr | zaatikový žlab - detail 18,19
0,37*(8,05+1,3+7,35)
|  | zdroj | soupis prací, půdorys střechy
8 | 762 | 762351110 | Montáž dřevěné kce provětr.hřebene z hraněného řeziva plochy do 100 cm2 | m | 130 |  | 0
|  | výkaz výměr | příčníky T1 do každé vazby + 2x pobití prkny š.275mm
130
|  | zdroj | soupis prací, půdorys střechy
9 |  | 6051106200 | řezivo jehličnaté hoblované - prkna impregnované | m3 | 88.376 |  | 0
|  | výkaz výměr | skladba A
3060*0,025*1,1
skladba B
50*0,025*1,1
příčníky T1 do každé vazby + 2x pobití prkny š.275mm
130*(0,275+0,275+0,2)*0,025*1,1
zaatikový žlab
6,179*0,025*1,1
|  | zdroj | soupis prací, půdorys střechy
10 | 762 | 762342441 | Montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí na střechách sklonu do 60° | m | 4020 |  | 0
|  | výkaz výměr | skladba A
3060*1,2
skladba B
50*1,2
nároží
288
|  | zdroj | soupis prací, půdorys střechy
11 |  | 6051410100 | řezivo jehličnaté - latě impregnované | m3 | 15.816 |  | 0
|  | výkaz výměr | kontralatě
3732*0,05*0,07*1,15
nároží
288*0,06*0,04*1,15
|  | zdroj | soupis prací, půdorys střechy
12 | 762 | 762395000 | Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny | m3 | 112.635 |  | 0
|  | výkaz výměr | vikýře+komíny
376,3*0,025
skladba A
3060*0,025*1,1
skladba B
50*0,025*1,1
příčníky T1 do každé vazby + 2x pobití prkny š.275mm
130*(0,275+0,275+0,2)*0,025*1,1
kontralatě
3732*0,05*0,07*1,15
|  | zdroj | soupis prací, půdorys střechy
13 | 762 | 762331921 | Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 224 cm2 délky do 3 m | m | 230 |  | 0
|  | výkaz výměr | krokve - předpoklad
230
|  | zdroj | soupis prací, půdorys střechy
14 | 762 | 762332932 | Montáž doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 224 cm2 | m | 230 |  | 0
|  | výkaz výměr | krokve - předpoklad
230
|  | zdroj | soupis prací, půdorys střechy
15 | 762 | 762331941 | Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 450 cm2 délky do 3 m | m | 150 |  | 0
|  | výkaz výměr | pozednice - předpoklad
150
|  | zdroj | soupis prací, půdorys střechy
16 | 762 | 762332934 | Montáž doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 450 cm2 | m | 150 |  | 0
|  | výkaz výměr | pozednice - předpoklad
150
|  | zdroj | soupis prací, půdorys střechy
17 |  | 6051201100 | řezivo jehličnaté hranol jakost I | m3 | 11.07 |  | 0
|  | výkaz výměr | krokve - předpoklad
230*0,16*0,13
pozednice - předpoklad
150*0,16*0,22
prořez
10,064*0,1
|  | zdroj | soupis prací, půdorys střechy
18 | 762 | 998762203 | Přesun hmot pro kce tesařské v objektech v do 24 m (aut.výp.) | % | 5.79 |  | 0
|  | výkaz výměr | ( 5,790 % )
|  | 7 62 0 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 0
|  | 7 64 0 | Konstrukce klempířské
1 | 764 | 764211523 | Krytina Zn-Ti tl 0,7 mm hladká střešní ze svitků š 670 mm přes 45°, ozn.A | m2 | 3060 |  | 0
|  | výkaz výměr | skladba A
3060
|  | zdroj | soupis prací, půdorys střechy
2 | 764 | 764211522 | Krytina Zn-Ti tl 0,7 mm hladká střešní ze svitků š 670 mm do 45°, s těsněním, ozn.B | m2 | 50 |  | 0
|  | výkaz výměr | skladba B
50
|  | zdroj | soupis prací, půdorys střechy
3 | 764 | 764211523 | Krytina Zn-Ti tl 0,7 mm hladká střešní ze svitků š 670 mm přes 45° - stěny komínů, ozn.P3 | m2 | 280 |  | 0
|  | výkaz výměr | opláštění komínů
280
|  | zdroj | soupis prací, půdorys střechy
4 | 764 | 764211521 | Krytina Zn-Ti tl 1mm hladká střešní ze svitků š 670 - hlavy komínů, ozn.P3 | m2 | 50 |  | 0
|  | výkaz výměr | horní části komínů
50
|  | zdroj | soupis prací, půdorys střechy
5 | 764 | 764311267 | Podklad.plech FeZn tl 1mm hladká ze svitků š 670mm - hlavy komínů, ozn.P3 | m2 | 50 |  | 0
|  | výkaz výměr | horní části komínů
50
|  | zdroj | soupis prací, půdorys střechy
6 | 766 | 766671321 | Napojení oplechování u stáv.střešního okna ozn.P8, P9 | m | 76.2 |  | 0
|  | výkaz výměr | P8
(0,8+0,8+1,2+1,2)*15
P9
(0,55+0,55+0,8+0,8)*6
|  | zdroj | soupis prací, půdorys střechy
7 | 764 | 764248531 | Sněhové zachytače TiZn tyčové se svorkami pro falcované krytiny | m | 305 |  | 0
|  | výkaz výměr | sněhové trubkové zachytávače
305
|  | zdroj | soupis prací, půdorys střechy
8 | 764 | 764267502 | Oplechování TiZn vikýře do 6 m2 sklon přes 45° | m2 | 76.3 |  | 0
|  | výkaz výměr | arkýře - čelo a boky
3,2*2*7
4,5*7
|  | zdroj | soupis prací, půdorys střechy
9 | 764 | 764246520 | Ventilační nástavec TiZn průměr 100 mm hladká krytina ozn.O1 (P5) | kus | 22 |  | 0
|  | výkaz výměr | O1 (P5)
17+5
|  | zdroj | soupis prací, půdorys střechy
10 | 764 | 764331230 | Vyztužovací pás FeZn 0,8mm rš 290mm ozn.K1 | m | 260 |  | 0
|  | výkaz výměr | K1
260
|  | zdroj | soupis klempířských prvků
11 | 764 | 764232590 | Krytí hřebene TiZn 0,8mm rš 980mm ozn.K2 | m | 130 |  | 0
|  | výkaz výměr | K2
130
|  | zdroj | soupis klempířských prvků
12 | 765 | 765331662 | Větrací děrovaný pás AERO 63 tl.1mm rš 210mm ozn.K3 | m | 260 |  | 0
|  | výkaz výměr | K3
260
|  | zdroj | soupis klempířských prvků
13 | 764 | 764331230 | Výztužný plech FeZn 1mm rš 270mm ozn.K4 | m | 154 |  | 0
|  | výkaz výměr | K4
154
|  | zdroj | soupis klempířských prvků
14 | 764 | 764521520 | Krycí plech TiZn 0,8mm rš 150mm ozn.K5 | m | 160 |  | 0
|  | výkaz výměr | K5
160
|  | zdroj | soupis klempířských prvků
15 | 765 | 765331662 | Krycí plech AERO 63 tl.1mm rš 435mm ozn.K6 | m | 150 |  | 0
|  | výkaz výměr | K6
150
|  | zdroj | soupis klempířských prvků
16 | 764 | 764233520 | Krycí lišta TiZn 0,8mm rš 250mm ozn.K7 | m | 288 |  | 0
|  | výkaz výměr | 288
|  | zdroj | soupis klempířských prvků
17 | 764 | 764331220 | Vyztužovací plech FeZn tl. 0,8mm rš 205mm ozn.K8 | m | 288 |  | 0
|  | výkaz výměr | K8
288
|  | zdroj | soupis klempířských prvků
18 | 764 | 764292550 | Úžlabí TiZn 0,8mm rš 600mm ozn.K9 | m | 175 |  | 0
|  | výkaz výměr | K9
175
|  | zdroj | soupis klempířských prvků
19 | 764 | 764255503 | Žlab TiZn 0,8mm nástřešní oblý rš 670mm ozn.K10 vč.přísluš.-háků, čel, dilatací | m | 335 |  | 0
|  | výkaz výměr | K10
335
|  | zdroj | soupis klempířských prvků
20 | 764 | 764259547 | Kotlík oválný pro nástřešní žlab 670/120mm | kus | 15 |  | 0
|  | výkaz výměr | 1*15
|  | zdroj | soupis klempířských prvků
21 | 764 | 764554503 | Odpadní trouby TiZn kruhové průměr 120 mm | m | 36 |  | 0
|  | výkaz výměr | 15*2,4
|  | zdroj | soupis klempířských prvků
22 | 764 | 764556543 | Kolena TiZn horní kruhová průměr 120 mm | kus | 45 |  | 0
|  | výkaz výměr | 15*3
|  | zdroj | soupis klempířských prvků
23 | 764 | 764244522 | Oplechování prostupu kužel TiZn 0,8mm 350x340mm ozn.K15 | kus | 1 |  | 0
|  | výkaz výměr | K15
1
|  | zdroj | soupis klempířských prvků
24 | 764 | 764244522 | Manžeta kuželu TiZn 0,8mm 315x102mm ozn.K16 | kus | 1 |  | 0
|  | výkaz výměr | K16
1
|  | zdroj | soupis klempířských prvků
25 | 764 | 764244552 | Oplechování prostupu kužel TiZn 0,8mm 635x513mm ozn.K17 | kus | 1 |  | 0
|  | výkaz výměr | K17
1
|  | zdroj | soupis klempířských prvků
26 | 764 | 764233520 | Oplechování komínu - boky TiZn 0,8mm rš 215mm ozn.K18 | m | 60 |  | 0
|  | výkaz výměr | K18
60
|  | zdroj | soupis klempířských prvků
27 | 764 | 764396230 | Lišta pod omítku FeZn 0,8mm rš 115mm ozn.K19 | m | 12 |  | 0
|  | výkaz výměr | K19
12
|  | zdroj | soupis klempířských prvků
28 | 764 | 764296520 | Krycí lišta TiZn 0,8mm rš 130mm ozn.K20 | m | 12 |  | 0
|  | výkaz výměr | K20
12
|  | zdroj | soupis klempířských prvků
29 | 764 | 764233550 | Oplechování komínu - horní TiZn 0,8mm rš 560mm ozn.K21 | m | 47 |  | 0
|  | výkaz výměr | K21
47
|  | zdroj | soupis klempířských prvků
30 | 764 | 764233550 | Oplechování komínu - spodní TiZn 0,8mm rš 500mm ozn.K22 | m | 47 |  | 0
|  | výkaz výměr | K22
47
|  | zdroj | soupis klempířských prvků
31 | 764 | 764331220 | Vyztužovací pás FeZn 0,8mm rš 205mm ozn.K23 | m | 380 |  | 0
|  | výkaz výměr | K23
380
|  | zdroj | soupis klempířských prvků
32 | 764 | 764222520 | Okapnicový pás TiZn 0,8mm rš 325mm ozn.K24 | m | 380 |  | 0
|  | výkaz výměr | K24
380
|  | zdroj | soupis klempířských prvků
33 | 765 | 765331662 | Větrací děrovaný pás AERO 63 tl.1mm rš 175mm ozn.K25 | m | 360 |  | 0
|  | výkaz výměr | K25
360
|  | zdroj | soupis klempířských prvků
34 | 764 | 764252501 | Žlab TiZn 0,8mm podokapní půlkruhový rš 250 mm ozn.K26 vč.přísluš.- háků, čel, dilatací | m | 8 |  | 0
|  | výkaz výměr | K26
8
|  | zdroj | soupis klempířských prvků
35 | 764 | 764259542 | Kotlík oválný pro podokap.žlab 250/100mm | kus | 2 |  | 0
|  | výkaz výměr | 1*2
|  | zdroj | soupis klempířských prvků
36 | 764 | 764554502 | Odpadní trouby TiZn kruhové průměr 100 mm | m | 3 |  | 0
|  | výkaz výměr | 2*1,5
|  | zdroj | soupis klempířských prvků
37 | 764 | 764556542 | Montáž Zn-Ti kolena horní kruhová průměr 100 mm | kus | 4 |  | 0
|  | výkaz výměr | 2*2
|  | zdroj | soupis klempířských prvků
38 | 764 | 764331220 | Ukončovací profil FeZn 1mm rš 160mm ozn.K28 | m | 350 |  | 0
|  | výkaz výměr | K28
350
|  | zdroj | soupis klempířských prvků
39 | 764 | 764331220 | Krycí lišta FeZn 1mm rš 215mm ozn.K29 | m | 15 |  | 0
|  | výkaz výměr | K29
15
|  | zdroj | soupis klempířských prvků
40 | 764 | 764234560 | Krycí pás TiZn 1mm rš 660mm ozn.K30 | m | 16 |  | 0
|  | výkaz výměr | K30
16
|  | zdroj | soupis klempířských prvků
41 | 764 | 764234580 | Krycí pás TiZn 1mm rš 910mm ozn.K31 | m | 1.5 |  | 0
|  | výkaz výměr | K31
1,5
|  | zdroj | soupis klempířských prvků
42 | 764 | 764331260 | Vyztužovací pás FeZn 1mm rš 130mm ozn.K32 | m | 63 |  | 0
|  | výkaz výměr | K32
63
|  | zdroj | soupis klempířských prvků
43 | 764 | 764331260 | Vyztužovací pás FeZn 1mm rš 120mm ozn.K33 | m | 35 |  | 0
|  | výkaz výměr | K33
35
|  | zdroj | soupis klempířských prvků
44 | 764 | 764231530 | Krycí plech TiZn 0,8mm rš 325mm ozn.K36 | m | 15 |  | 0
|  | výkaz výměr | K36
15
|  | zdroj | soupis klempířských prvků
45 | 764 | 764333220 | Napojení střechy na nízkou atiku FeZn 0,8 rš 275mm ozn.K38 | m | 28 |  | 0
|  | výkaz výměr | K38
28
|  | zdroj | soupis klempířských prvků
46 | 764 | 764333220 | Napojení střechy na nízkou atiku TiZn 0,7mm rš 220 ozn.K39 | m | 13 |  | 0
|  | výkaz výměr | K39
15
|  | zdroj | soupis klempířských prvků
47 | 764 | 764333230 | Oplechování přechodu atika zeď FeZn 0,8 rš 360mm ozn.K40 | m | 13 |  | 0
|  | výkaz výměr | K40
13
|  | zdroj | soupis klempířských prvků
48 | 764 | 764396230 | Krycí lišta FeZn 0,8mm rš 105mm ozn.K41 | m | 13 |  | 0
|  | výkaz výměr | K41
13
|  | zdroj | soupis klempířských prvků
49 | 764 | 764323230 | Okapnicový pás FeZn 0,8 rš 325mm ozn.K42 | m | 12 |  | 0
|  | výkaz výměr | K42
12
|  | zdroj | soupis klempířských prvků
50 | 764 | 764331220 | Vyztužovací pás FeZn tl. 0,8mm rš 150mm ozn.K43 | m | 12 |  | 0
|  | výkaz výměr | K43
12
|  | zdroj | soupis klempířských prvků
51 | 764 | 764521520 | Krycí plech TiZn 0,8 rš 105mm ozn.K44 | m | 8 |  | 0
|  | výkaz výměr | K44
8
|  | zdroj | soupis klempířských prvků
52 | 764 | 764233520 | Oplechování komínu - horní TiZn 0,7 rš 250mm ozn.K45 | m | 1.5 |  | 0
|  | výkaz výměr | K45
1,5
|  | zdroj | soupis klempířských prvků
53 | 764 | 764233520 | Oplechování komínu - spodní TiZn 0,7 rš 250mm ozn.K46 | m | 1.5 |  | 0
|  | výkaz výměr | K46
1,5
|  | zdroj | soupis klempířských prvků
54 | 764 | 764296520 | Přídavná drážka TiZn 0,7mm rš 80mm ozn.K50 | m | 12 |  | 0
|  | výkaz výměr | K50
12
|  | zdroj | soupis klempířských prvků
55 | 764 | 764396230 | Zpětná drážka FeZn 0,7mm rš 100mm ozn.K51 | m | 20 |  | 0
|  | výkaz výměr | K51
20
|  | zdroj | soupis klempířských prvků
56 | 764 | 764233520 | Oplechování přech.střecha stěna TiZn 0,7 rš 215mm ozn.K52 | m | 50 |  | 0
|  | výkaz výměr | K52
50
|  | zdroj | soupis klempířských prvků
57 | 765 | 765331662 | Větrací děrovaný pás AERO 63 tl.1mm rš 190mm ozn.K53 | m | 42 |  | 0
|  | výkaz výměr | K53
42
|  | zdroj | soupis klempířských prvků
58 | 764 | 764245540 | Nástřešní ozdoba vikýře TiZn 0,7 D180mm ozn.Z | kus | 7 |  | 0
|  | výkaz výměr | Z
1*7
|  | zdroj | soupis klempířských prvků
59 | 764 | 764541510 | Atikový chrlič Zn-Ti průměr do 150 mm dl. do 500 mm | kus | 2 |  | 0
|  | výkaz výměr | P12
1+1
|  | zdroj | soupis klempířských prvků
60 |  | P12 | Pojistný přepad skrz atiku DN125mm PVC vč.dodávky, ozn.P12 | kus | 2 |  | 0
|  | výkaz výměr | P12
1+1
|  | zdroj | soupis klempířských prvků
61 | 764 | 998764203 | Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m (aut.výp.) | % | 1.61 |  | 0
|  | výkaz výměr | -16.1
|  | 7 64 0 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0
|  | 7 65 0 | Krytiny tvrdé
1 | 765 | 765901191 | Zakrytí šikmých střech - montáž podstřešní hydroizolační fólie | m2 | 3157 |  | 0
|  | výkaz výměr | skladba A
3060
skladba B
50
*enkamat detail 2, 21, 22, 23
45+16*0,45+1,5*0,7+15*0,15+13*0,15
|  | zdroj | půdorys střechy
2 |  | 2832922500 | fólie pojistná hydroizolační difuzní | m2 | 3576.5 |  | 0
|  | výkaz výměr | ( 3110,000 * 1,150 )
|  | zdroj | půdorys střechy
3 |  |  | oddělovací rohož ENKAMAT 7018 | m2 | 65.55 |  | 0
|  | výkaz výměr | ( 57 * 1,150 )
|  | zdroj | půdorys střechy
4 | 765 | 765331652 | Střešní lávka 300x800mm ukotvení na dvojitou stoj.drážku, ozn.P10 | kus | 1 |  | 0
|  | výkaz výměr | P10
1
|  | zdroj | půdorys střechy
5 | 765 | 765331652 | Střešní lávka 300x800mm ukotvení na dvojitou stoj.drážku, ozn.P7 | kus | 1 |  | 0
|  | výkaz výměr | P10
1
|  | zdroj | půdorys střechy
6 | 765 | 998765203 | Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech v do 24 m (aut.výp.) | % | 6.03 |  | 0
|  | výkaz výměr | -60.3
|  | 7 65 0 | Krytiny tvrdé |  |  |  | 0
|  | 7 66 0 | Konstrukce truhlářské
1 | 766 | 766671001 | Montáž střešního okna do krytiny ploché 55 x 78 cm | kus | 36 |  | 0
|  | výkaz výměr | V1
1*36
|  | zdroj | výpis oken
2 |  | V2 | Výlez na střechu TiZn 600x600mm pro falcované krytiny,výplň polykarbonát 8mm, ozn.V2 (P4) | kus | 36 |  | 0
|  | výkaz výměr | dle ČSN 73 3610
1*36
|  | zdroj | výpis oken
3 | 766 | 766621101 | Montáž oken dvojitých otevíravých výšky do 1,5m s rámem do dřevěné kce | m2 | 4.62 |  | 0
|  | výkaz výměr | V1
1,1*0,6*7
|  | zdroj | výpis oken
4 |  | V1 | Okno dvojité s Al rámem 1100x600mm ozn.V1 | kus | 7 |  | 0
|  | výkaz výměr | arkýř
1*7
|  | zdroj | výpis oken
5 | 766 | 998766203 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m (aut.výp.) | % | 1.1 |  | 0
|  | výkaz výměr | -11
|  | 7 66 0 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0
|  | 7 67 0 | Kovové stavební doplňkové konstrukce
1 | 767 | 767122111 | Montáž opláštění s výplní z drátěné sítě, šroubov. | m2 | 60 |  | 0
|  | výkaz výměr | opláštění výdechů komínů po obvodě v pruzích rš 350mm
60
|  | zdroj | soupis prací, půdorys střechy
2 |  | 1595113000 | Tahokov AERO 63 tl.1mm pozinkovaný | m2 | 69 |  | 0
|  | výkaz výměr | ( 60,000 * 1,150 )
|  | zdroj | soupis prací, půdorys střechy
3 | 767 | 767995101 | Montáž zámečnických konstrukcí do krovu hmotnosti do 5 kg | kg | 293 |  | 0
|  | výkaz výměr | O1
3*10
O3
1*263
|  | zdroj | výpis ostatních prvků
4 |  | O1 | Ocelový prvek pro vynesení zaazik.žlabu ozn.O1 (P5), základní nátěr | kus | 10 |  | 0
|  | výkaz výměr | 1*10
|  | zdroj | výpis ostatních prvků
5 |  | O3 | Bezpečnostní hák zádržného systému dle ČSN ozn.O3 (P5), základní nátěr | kus | 263 |  | 0
|  | výkaz výměr | O3 dle ČSN EN 517
1*263
|  | zdroj | výpis ostatních prvků
6 | 767 | 998767203 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m (aut.výp.) | % | 1.81 |  | 0
|  | výkaz výměr | -18.1
|  | 7 67 0 | Kovové stavební doplňkové konstrukce |  |  |  | 0
|  | 7 83 0 | Nátěry
1 | 783 | 783783311 | Nátěry tesařských kcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním preventivní dvojnásobné v interiéru | m2 | 247.4 |  | 0
krokve - předpoklad
230*(0,16+0,16+0,13+0,13)
pozednice - předpoklad
150*(0,16+0,16+0,22+0,22)
|  | zdroj | vyměněné řezivo
|  | 7 83 0 | Nátěry |  |  |  | 0
|  |  | Celkem | Kč |  |  | 0

## rek.hromosvod
Výkaz výměr - krycí list
Vypracoval: ing. Pavel Štengl |  |  |  | Datum: 09/2015
Akce: | ZČU Klatovská 51, Plzeň
Soubor: | Hromosvod
Instalační materiál | Dodávka strana 1 | 0
| Montáž strana1 | 0
Dodávka strana 2
Montáž strana2
| Celkem | 0
Přípomocné práce | Celkem | 0
Práce v HZS, doprava | Celkem | 0
| CELKOVÁ CENA bez DPH |  |  | 0
| Základ pro DPH 15% | 0 | DPH 15% | 0
| Základ pro DPH 21% | 0 | DPH 21% | 0
| CELKOVÁ CENA včetně DPH |  |  | 0
Všechny ceny jsou uvedeny v českých korunách (Kč)

## pol.hromosvod
Výkaz výměr
Vypracoval: ing. Pavel Štengl | [7 empty] | Datum:09/2015
Akce: |  | ZČU Klatovská 51, Plzeň
Soubor: |  | Hromosvod
[5 empty] | DODÁVKA |  | MONTÁŽ
Č.p. | Typ. označení | Zkrácený popis | M.j. | Poč. | Jedn. cena | Celk. cena | Jedn. cena | Celk. cena
A | B | C | D | E | F | G | H | I
Dodávka a montáž instalačního materiálu
1 | AlMgSi | drát, 50+100+40+60+200+55, viz.půdorys střechy | m | 505 |  | 0 |  | 0
2 | FeZn 30x4 | pásek | m | 0 |  | 0 |  | 0
3 | PV01 | podpěra vedení do zdi, 8*10+25+40+5, viz půdorys střechy | ks | 150 |  | 0 |  | 0
4 | FeZn 10 | drát, 10*3, viz. půdorys střechy | ks | 30 |  | 0 |  | 0
5 | JP3,0 | jímací tyč 3000mm | ks | 7 |  | 0 |  | 0
6 | DJ | držák jímací tyče na krov, viz. půdorys střechy | ks | 7 |  | 0 |  | 0
7 | PV21 | podpěra vedení na plochou střechu, 20+20+7+8, viz. půd.střechy | ks | 55 |  | 0 |  | 0
8 | SS | svorka spojovací,10+30+20+6+10,viz.půdorys střechy | ks | 76 |  | 0 |  | 0
9 | SO | svorka okapová, viz.půdorys střechy | ks | 10 |  | 0 |  | 0
10 | SZ | svorka zkušební, viz půdorys střechy | ks | 10 |  | 0 |  | 0
11 | DUD | držák ochranného úhelníku, 2*10, viz. půdorys střechy | ks | 20 |  | 0 |  | 0
12 | OS | svorka k jímací tyči, viz. půdorys střechy | ks | 7 |  | 0 |  | 0
13 | OU | ochraný úhelník, viz.půdorys střechy | ks | 10 |  | 0 |  | 0
14 | OS4 | ochranná stříška k jímací tyči, viz půdorys střechy | ks | 7 |  | 0 |  | 0
15 | ST | svorka stožárová, viz půdorys střechy | ks | 1 |  | 0 |  | 0
16 | SUa | svorka univerzální, 70+30+60+40+75+35,viz půdorys střechy | ks | 305 |  | 0 |  | 0
17 | SR02 | svorka křížová | ks | 0 |  | 0 |  | 0
Součet ceny instalačního materiálu: | [5 empty] | 0 |  | 0
Č.p. | Typ. označení | Zkrácený popis | M.j. | Poč. | Jedn. cena | Celk. cena
A | B | C | D | E | F | G
Přípomocné práce
1 | Drážka v omítce a zdivu 30x30 mm |  | m | 0 |  | 0
2 | Vysekání kapsy pro těleso mech. zavírače, rozm. 350x100 mm, hl. 50 mm |  | ks | 0 |  | 0
3 | Průraz zdivem do 20 cm, prům. 30 mm |  | ks | 0 |  | 0
4 | Průraz zdivem do 50 cm, prům. 30 mm |  | ks | 0 |  | 0
5 | Průraz zdivem do 75 cm, prům. 30 mm |  | m | 0 |  | 0
6 | Výkop v zemi pro uložení chráničky kopoflex, hl. uložení 60 cm, vč. zahození, zhutnění a zatravnění |  | m | 0 |  | 0
7 | Vysekání kapsy pro krabici KU68/2 |  | ks | 0 |  | 0
8 | Vysekání kapsy pro krabici KT 250 |  | ks | 0 |  | 0
9 | Zámečnická úprava dveří |  | hod | 0 |  | 0
10 | Drobný instalační materiál (vruty, hmoždinky, sádra, tmely, lepidla apod.) |  | % | 5 |  | 0
11 | Přesun hmot |  | % | 5 |  | 0
Součet ceny přípomocných prací: | [5 empty] | 0
Práce v HZS, doprava
1 | Doprava |  | km | 0 |  | 0
2 | Výchozí revize hromosvodu |  | hod | 18 |  | 0
3 | Zaškolení určených pracovníků uživatele |  | hod | 0 |  | 0
4 | Dokumentace skutečného provedení |  | hpd | 1 |  | 0
Součet ceny práce v HZS, doprava: | [5 empty] | 0