A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

- název stavby

ZČU, Klatovská 51, výměna střešní krytiny

- místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků)

Plzeň, Klatovská třída 1736/51, p.č. 6908/1, k.ú. Plzeň (721981)

- předmět projektové dokumentace

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Obsah projektové dokumentace:

- Výměna střešní krytiny

A.1.2 Údaje o stavebníkovi

c)   obchodní  firma  nebo  název,  IČ,  bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba)

Západočeská univerzita v Plzni

Univerzitní 8, 306 14  Plzeň

IČ: 497 77 513

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

- jméno, příjmení,  obchodní  firma,  IČ,  bylo-li  přiděleno, místo podnikání  (fyzická  osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba)

PRO ARCH PLZEŇ, s.r.o.

Boettingerova 2902/26, 301 00 Plzeň

IČ: 61173916

- jméno  a  příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán  v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo  Českou  komorou  autorizovaných  inženýrů  a  techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace

- Ing. Josef HOUŠKA, autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby,  č.o. ČKAIT 0201347

- proarchplzen@proarchplzen.cz, +420 724 104 137

A.2 Seznam vstupních podkladů

- podklady z katastru nemovitostí

- pasport stavby

- zaměření stavby

A.3 Údaje o území

- rozsah řešeného území

- Zájmové území se nachází v Plzni, dle KN: Adresní místa: Edvarda Beneše 1736/4, Klatovská třída 1736/51, Stehlíkova 1736/1.

- údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů^1) (památková rezervace,  památková  zóna,  zvláště  chráněné  území, záplavové území apod.)

- Území není chráněné.

- údaje o odtokových poměrech

- Stavba nezmění odtokové poměry v lokalitě.

- údaje  o  dodržení  technických  požadavků  na  stavby  a  obecných technických požadavků údaje  o  souladu  s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas

- Jedná se o výměnu krytiny na dokončené stavbě - technické požadavky na stavby jsou dodrženy.

- údaje  o  souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní  rozhodnutí  nahrazující  anebo  územním  souhlasem, popřípadě s regulačním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v případě  stavebních  úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací dokumentací

- Jedná se o výměnu krytiny na dokončené stavbě.

- údaje o dodržení obecných požadavků na využití území

- Jedná se o výměnu krytiny na dokončené stavbě.

- údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

- Požadavky dotčených orgánů v době zpracování PD nejsou známé.

- seznam výjimek a úlevových řešení

Stavba není podmíněna žádnou výjimkou nebo úlevovým řešením.

- seznam souvisejících a podmiňujících investic

- Stavba není podmíněna souvisejícími investicemi.

- seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí)

Pozemky dotčené stavbou:

Parcelní číslo: 6908/1

Obec: Plzeň [554791]

Katastrální území: Plzeň [721981]

Číslo LV: 5587

Výměra [m2]: 3136

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí

Mapový list: DKM

Určení výměry: Ze souřadnic v S-JTSK

Druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří

Součástí je stavba:

Budova s číslem popisným: Jižní Předměstí [406368]; č. p. 1736; objekt k bydlení

Stavba stojí na pozemku: p. č. 6908/1

Stavební objekt: č. p. 1736

Ulice: Edvarda Beneše, Klatovská třída, Stehlíkova

Adresní místa: Edvarda Beneše 1736/4, Klatovská třída 1736/51, Stehlíkova 1736/1

Vlastnické právo:

Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 2732/8, Jižní Předměstí, 30100 Plzeň

Sousední pozemky

Plzeň; p. č. 6907

Vlastnické právo

Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 2732/8, Jižní Předměstí, 30100 Plzeň

Plzeň; p. č. 6908/2

Vlastnické právo

Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 2732/8, Jižní Předměstí, 30100 Plzeň

Plzeň; p. č. 6909

Vlastnické právo

Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 2732/8, Jižní Předměstí, 30100 Plzeň

Plzeň; p. č. 6910

Vlastnické právo

Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 2732/8, Jižní Předměstí, 30100 Plzeň

Plzeň; p. č. 6911

Vlastnické právo

Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 2732/8, Jižní Předměstí, 30100 Plzeň

Plzeň; p. č. 10339

Vlastnické právo

Statutární město Plzeň, náměstí Republiky 1/1, Vnitřní Město, 30100 Plzeň

Plzeň; p. č. 10340

Vlastnické právo

Statutární město Plzeň, náměstí Republiky 1/1, Vnitřní Město, 30100 Plzeň

- A.4 Údaje o stavbě

- nová stavba nebo změna dokončené stavby

- jedná se o změnu dokončené stavby

- účel užívání stavby

stavba je užívána jako škola, fakulta univerzity

- trvalá nebo dočasná stavba

stavba je trvalá

- údaje  o ochraně stavby podle jiných právních předpisů^1) (kulturní památka apod.)

- nejedná se o chráněnou stavbu

- údaje  o  dodržení  technických  požadavků  na  stavby  a  obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

- jedná se o výměnu krytiny na dokončené stavbě - technické požadavky na stavby jsou dodrženy, na výměnu krytiny se nevztahují obecně technické požadavkz  zabezpečující bezbariérové užívání staveb

- údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů^2)

- požadavky dotčených orgánů v době zpracování PD nejsou známé

- seznam výjimek a úlevových řešení

stavba nevyžaduje výjimky a úlevová řešení

- navrhované  kapacity  stavby

půdorysná plocha střechy je 2100m2

- základní   bilance  stavby  (potřeby  a  spotřeby  médií  a  hmot,hospodaření  s  dešťovou  vodou,  celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí apod.)

Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu je stávající, nemění se.

Odvod dešťové vody je stávající, nemění se.

- základní  předpoklady  výstavby  ( časové údaje o realizaci stavby,  členění na etapy)

Předpokládaná doba výstavby … 3 měsíce. Stavba nebude členěna na etapy.

- orientační náklady stavby

- Orientační náklady 6.200.000,- CZK

- A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Stavba není členěna na objekty, součástí stavby je technické zařízení – hromosvod.