B. Souhrnná technická zpráva

B.1 Popis území stavby

- charakteristika stavebního pozemku

Jedná se o výměnu krytiny na dokončené stavbě.

- výčet  a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.)

- Byl proveden stavební průzkum, stavba a její konstrukce jsou vhodné k výměně krytiny.

- stávající ochranná a bezpečnostní pásma

Ochranná a bezpečnostní pásma budou při výstavbě respektována.

- poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Stavba se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území.

- vliv  stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Stavba nebude mít negativní vliv na stavby v okolí stavby, odtokové poměry v území se nemění.

- požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Nejsou.

- věcné  a  časové  vazby  stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

stavba není  podmíněna souvisejícími investicemi

B.2 Celkový popis stavby

Bezpečnost při užívání stavby

Stavba je navržena tak, aby její užívání bylo bezpečné. Střecha je vybavena záchytným systémem.

B.2.6 Základní charakteristika objektů

Je navržen větraný střešní plášť (větraná mezera min 50 mm) tvořený z pojistné hydroizolace, kontralatí 50/70, dřevěných prken 24 mm a falcovaných Ti-Zn plechů na dvojitou stojatou drážku.

- mechanická odolnost a stabilita

- Zvolená nová střešní krytina nemá negativní vliv na mechanickou odolnost a stabilitu stavby.

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

- Stavba je vybavena hromosvodem, bude provedena oprava stávajícího hromosvodu dle ČSN 341390

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení

Výměna krytiny nemá vliv na požárně bezpečnostní řešení stavby.

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi

Výměna krytiny nemá vliv na hospodaření s energiemi.

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

Připojení na technickou infrastrukturu je stávající, nemění se.

B.4 Dopravní řešení

Připojení na dopravní infrastrukturu je stávající, nemění se.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

Výměna krytiny nemá vliv na hospodaření s energiemi.

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

Výměna krytiny nemá vliv na životní prostředí, nová krytina je šetrná vůči životnímu prostředí.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Splnění   základních   požadavků   z   hlediska  plnění  úkolů  ochrany obyvatelstva:

Výměna krytiny nemá vliv na ochranu obyvatelstva.

B.8 Zásady organizace výstavby

- potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Stavba  bude zásobena elektrickou energií z vlastní budovy.

Bilance potřeb staveništní el. energie (strojní vybavení stavby):

1.	svářečka		1 ks	220V			1 x 3000W =  3,0 kW

2.	vrtačka		2 ks	220V			2 x   550W =   1,1 kW

3.	stavební míchačka	1 ks	380V			1 x   800W =   0,8 kW

4.	vibrátory		2 ks	380V			2 x 1000W =   2,0 kW

5.	stavební jeřáb	1ks	380V			1x22000W = 22,0kW

CELKEM			   			 28,9 kW

- odvodnění staveniště

Staveniště není třeba odvodňovat.

- napojení   staveniště   na   stávající   dopravní   a   technickou  infrastrukturu

Budova je napojena na stávající dopravní a technickou infrastrukturu.

- vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Provádění stavby nemá vliv na okolní stavby a pozemky.

- ochrana  okolí  staveniště

- Okolí staveniště bude zabezpečeno standartním způsobem, k budově přiléhají veřejné chodníky, stavba musí být zabezpečena proti pádu předmětů při výstavbě.

- maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé)

Předpokládají se dočasné zábory přilehlých chodníků.

- maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

Během výstavby objektu budou vznikat odpady běžné ze stavební výroby. Třídění odpadů bude probíhat přímo na staveništi. Skladování bude provedeno na zabezpečené skládce. Zneškodnění těchto odpadů ze stavební výroby bude zajišťovat příslušná firma.

Odpady, které nebudou po dobu výstavby tříděny, budou shromažďovány ve velkoobjemovém kontejneru, který bude dle potřeby odvážen na skládku nebezpečných odpadů.

Při realizaci stavby dojde pravděpodobně ke vzniku následujících odpadů, které jsou podle vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou stanoví Katalog odpadů, seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) sestaveny do přehledné tabulky.

03 01 05 		Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy

15 01 01 		Papírové a lepenkové obaly

15 01 02		Plastové obaly

15 01 03		Dřevěné obaly

15 01 04		Kovové obaly

15 01 06		Směsné obaly

15 01 10*		Obaly obsahující zbytky nebez. látek nebo obaly těmito látkami znečištěné

17 01 01 		Beton

17 01 02 		Cihly

17 02 01		Dřevo

17 02 03 		Plasty

17 03 01*		Asfaltové směsi obsahující dehet

17 04 02 		Hliník … 20t

17 04 05 		Železo a ocel

17 04 11		Kabely

17 06 04		Izolační materiály

20 01 01		Papír a lepenka

20 03 01		Směsný komunální odpad

- bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Součástí stavby nejsou zemní práce.

- ochrana životního prostředí při výstavbě

Vliv stavby na životní prostředí je zanedbatelný. Stavba nepodléhá posouzení vlivu na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb.

- zásady bezpečnosti  a  ochrany  zdraví  při  práci  na staveništi, posouzení  potřeby  koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů^5)

Při výstavbě je nutno pro bezpečnost pracovníků a zajištění ochrany zdraví při stavbě dodržovat  platné právní předpisy a normy pro výstavbu, především zákon č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. V souladu se zákonem č.309/2006 Sb. podle §14 odst. 6a) určí dodavatel koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

- úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Výstavbou nejsou dotčeny jiné stavby.

- zásady pro dopravně inženýrské opatření

Dojde k záboru chodníku. Případné DIO stanoví dodavatel stavby v závislosti na technologii provádění.

- stanovení  speciálních  podmínek  pro  provádění  stavby (provádění stavby  za  provozu,  opatření  proti  účinkům  vnějšího  prostředí při výstavbě apod.)

- Stavba bude probíhat za provozu budovy. Technologie provádění stavby musí být zvolena tak, aby nedošlo k poškození jiných částí stavby, např. povětrností (vítr, déšť) apod.

- postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

předpokládaná doba výstavby … 3 měsíce

stavba nebude členěna na etapy