## Laboratorní a měř. technika
Laboratorní a měřicí technika (III.) 002 - 2018 | [10 empty] | Priloha_c_1_Kupni_smlouvy_technicka_specifikace_LMT (III.)_002_-_2018
Vyplní se automaticky
Vyplní dodavatel
[5 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [6 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL]
Položka | Název | Množství | Měrná jednotka [MJ] | Popis | Obchodní název + typ | Financováno z projektových finančních prostředků | Pokud financováno z projektových prostředků, pak DODAVATEL uvede NA FAKTURU NÁZEV A ČÍSLO DOTAČNÍHO PROJEKTU | Kontaktní osoba k převzetí zboží | Místo dodání | Maximální cena za jednotlivé položky v Kč BEZ DPH | MAXIMÁLNÍ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč bez DPH | VYHOVUJE / NEVYHOVUJE
1 | Digitální pulzní generátor s nastavitelným zpožděním | 1 | ks | Digitální pulzní generátor s 4 zpožďovacími výstupy. Každý výstup individuální nastavení zpoždění v 5 ps krocích. Nastavitelné úrovně amplitudy výstupu (min. -3V až 4V) s předdefinovanými některými běžně používanými standardy jako ECL, LVDS, CMOS, atd. Přesná časová základna generátoru s přesností alespoň 1 ppm. |  | ANO | Inženýrské aplikace fyziky mikrosvěta CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000766 | Ing. Pavel Broulím, Tel.: 37763 4270 | Univerzitní 26, 306 14 Plzeň, Fakulta elektrotechnická, EL503 | 135000 | 135000 |  | 0
Informace pro dodavatele: Pokud se dodavateli při zadávání jednotkových cen objeví text - "NEVYHOVUJE", znamená to překročení stanovené maximální nepřekročitelné nabídkové ceny, a to znamená nesplnění podmínek stanovených Zadavatelem. Pokud bude nabídka v této podobě podána Zadavateli, bude při posouzení vyřazena. | [10 empty] | CELKOVÁ MAXIMÁLNÍ CENA za celou VZ v Kč BEZ DPH | CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH
V případě, že se dodavatel při předání zboží na některá uvedená tel. čísla nedovolá, bude v takovém případě volat tel. 377 631 307, 377 631 320. | [10 empty] | 135000 | 0