## Laboratorní a měř. technika
| Laboratorní a měřicí technika (III.) 004 - 2018 | [8 empty] | Priloha_c_1_Kupni_smlouvy_technicka_specifikace_004_-_2018
Vyplní se automaticky
Vyplní dodavatel
[6 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |  |  |  |  | [DOPLNÍ DODAVATEL]
| Položka | Název | Množství | Měrná jednotka [MJ] | Popis | Obchodní název + typ | Kontaktní osoba k převzetí zboží | Místo dodání | Maximální cena za jednotlivé položky v Kč BEZ DPH (počet MJ x maximální cena) | MAXIMÁLNÍ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč bez DPH | VYHOVUJE / NEVYHOVUJE
DNS | 1 | 4-kanálový datalogger teploty vč. příslušenství a akreditované kalibrace | 1 | ks | 4 externí kanály, rozsah teplot -195°C ÷ +1000°C, min. 2 mil. naměřených hodnot, přesnost teploty ± 1% nh a lepší. Velmi rychlá teplotní sonda (TE typ K) -200°C ÷ +1000°C. Ponorná měřící špička, ohebná, pro měření ve vzduchu a spalinách (TE typ K). |  | Ing. Oldřich Škach tel.: 37763 8723 | RTI-ZČU, Univerzitní 22, 306 14 Plzeň | 22000 | 22000 |  | 0
| Informace pro dodavatele: Pokud se dodavateli při zadávání jednotkových cen objeví text - "NEVYHOVUJE", znamená to překročení stanovené maximální nepřekročitelné nabídkové ceny, a to znamená nesplnění podmínek stanovených Zadavatelem. Pokud bude nabídka v této podobě podána Zadavateli, bude při posouzení vyřazena. | [8 empty] | CELKOVÁ MAXIMÁLNÍ CENA za celou VZ v Kč BEZ DPH | CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH
| V případě, že se dodavatel při předání zboží na některá uvedená tel. čísla nedovolá, bude v takovém případě volat tel. 377 631 307, 377 631 320. | [8 empty] | 22000 | 0