## Laboratorní a měř. technika
Laboratorní a měřící technika (III.) 005 - 2018 | [10 empty] | Priloha_c_1_Kupni_smlouvy_technicka_specifikace_005_-_2018
Vyplní se automaticky
Vyplní dodavatel
[5 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [6 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL]
Položka | Název | Množství | Měrná jednotka [MJ] ) | Popis | Obchodní název + typ | Financováno z projektových finančních prostředků | Pokud financováno z projektových prostředků, pak dodavatel na fakturu uvede NÁZEV A ČÍSLO DOTAČNÍHO PROJEKTU | Kontaktní osoba k převzetí zboží | Místo dodání | Maximální cena za jednotlivé položky v Kč BEZ DPH | MAXIMÁLNÍ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč bez DPH | VYHOVUJE / NEVYHOVUJE
1 | Termokamera | 1 | ks | Rozlišení snímače: minimálně 640 x 480 (v radiometrickém režimu) Minimální rozsah měření teploty: -20 °C až +800 °C Minimální přesnost: +/- 2 °C nebo 2 % Prostorové rozlišení standardního objektivu (IFOV): 0,93 mRad Režim ostření na celou plochu objektivu Odolná konstrukce, otočný a vyměnitelný objektiv Snímky ve viditelném spektru, obraz v obraze Software na zpracování naměřených dat Aplikace umožňující dálkové ovládání kamery (Wi-Fi, HDMI) Integrace se SW LabView |  | ANO | Podpora rozvoje studijního prostředí na ZČU CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008546 | doc. Ing. Václav Kotlan, Ph.D. tel. 37763 4651 | Univerzitní 26, Plzeň, ZČU FEL, KTE, EK 613 | 420000 | 420000 |  | 0
Informace pro dodavatele: Pokud se dodavateli při zadávání jednotkových cen objeví text - "NEVYHOVUJE", znamená to překročení stanovené maximální nepřekročitelné nabídkové ceny, a to znamená nesplnění podmínek stanovených Zadavatelem. Pokud bude nabídka v této podobě podána Zadavateli, bude při posouzení vyřazena. | [10 empty] | CELKOVÁ MAXIMÁLNÍ CENA za celou VZ v Kč BEZ DPH | CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH
V případě, že se dodavatel při předání zboží na některá uvedená tel. čísla nedovolá, bude v takovém případě volat tel. 377 631 307, 377 631 320. | [10 empty] | 420000 | 0