## Krycí list
SLEPÝ ROZPOČET
Rozpočet |  | A01 | nabídkový K1 (I/2016) | JKSO
Objekt |  | Název objektu |  | SKP
K1 |  | sociální zařízení |  | Měrná jednotka
Stavba |  | Název stavby |  | Počet jednotek
2015-0011 |  | REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ K1,K2 |  | Náklady na m.j. | 0
Projektant |  |  |  | Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu |  | 0
Objednatel
Dodavatel |  | l |  | Zakázkové číslo | 2015-0011
Rozpočtoval |  |  |  | Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady |  |  | Ostatní rozpočtové náklady
| HSV celkem | 0 | Ztížené výrobní podmínky |  | 0
Z | PSV celkem | 0 | Oborová přirážka |  | 0
R | M práce celkem | 0 | Přesun stavebních kapacit |  | 0
N | M dodávky celkem | 0 | Mimostaveništní doprava |  | 0
ZRN celkem |  | 0 | Zařízení staveniště |  | 0
|  |  | Provoz investora |  | 0
HZS |  | 0 | Kompletační činnost (IČD) |  | 0
ZRN+HZS |  | 0 | Ostatní náklady neuvedené |  | 0
ZRN+ost.náklady+HZS |  | 0 | Ostatní náklady celkem |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  |  | Jméno : | Jméno :
Datum : |  |  | Datum : | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  | 21 | % | 0
DPH |  | 21 | % | 0
Základ pro DPH |  | 0 | % | 0
DPH |  | 0 | % | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  | 0
Poznámka :
Pro zpracování komplexního projektu bylo v některých případech nutné uvést název konkrétního výrobku, aby byl co možná nejjednodušším způsobem specifikován popis technických parametrů a způsobu řešení. K tomuto účelu byl užit např. obchodní název nebo formulace. I v jiných případech, kde je uveden konkrétní název je třeba chápat tuto skutečnost jako popis standardu a technického řešení. Navržené řešení lze nahradit kvalitativně shodným řešením v souladu se zákonem 137/2006 Sb.

## Rekapitulace
Stavba : |  | 2015-0011 REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ K1,K2 |  |  | Rozpočet : | A01
Objekt : |  | K1 sociální zařízení |  |  | nabídkový K1 (I/2016)
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
3 | Svislé a kompletní konstrukce |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Vodorovné konstrukce |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | Upravy povrchů vnitřní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | Výplně otvorů |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | Lešení a stavební výtahy |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | Bourání konstrukcí |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
97 | Prorážení otvorů |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | Staveništní přesun hmot |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
711 | Izolace proti vodě |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
713 | Izolace tepelné |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
720 | Zdravotechnická instalace |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
730 | Ústřední vytápění |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
766 | Konstrukce truhlářské |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
767 | Konstrukce zámečnické |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
781 | Obklady keramické |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
783 | Nátěry |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
784 | Malby |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M21 | Elektromontáže |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M22 | Montáž sdělovací a zabezp. techniky |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M24 | Montáže vzduchotechnických zařízení |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
Ztížené výrobní podmínky |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Oborová přirážka |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Přesun stavebních kapacit |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Mimostaveništní doprava |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Zařízení staveniště |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 2
Provoz investora |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 1
Kompletační činnost (IČD) |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 2
Rezerva rozpočtu |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 2
| CELKEM VRN |  |  |  |  | 0

## Položky
Slepý rozpočet
Stavba : |  | 2015-0011 REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ K1,K2 |  | Rozpočet: | A01
Objekt : |  | K1 sociální zařízení |  | nabídkový K1 (I/2016)
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  |  | 1
1 | 311238113R00 | Zdivo z cihelných bloků na MVC 5 tl. 24 cm | m2 | 7.02 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.28788
2 | 317168131R00 | Překlad vysoký 23,8/7/125 cm | kus | 31 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.04868
3 | 342012222R00 | Příčka SDK,ocel.kce,1x oplášť. tl.100mm,RF 12,5mm | m2 | 11.6444 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.03564
4 | 342248151R00 | Příčky cihel děrovaných tl. 8 cm | m2 | 329.275 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.10358
5 | 342248154R00 | Příčky z cihel děrovaných tl. 14 cm | m2 | 482.961 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1578
6 | 342264051RT1 | Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace | m2 | 317 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.02093
7 | 342264051RT3 | Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace | m2 | 6.46 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.02093
8 | 342264081R00 | SDK čelo podhledu, výška <300 mm | m | 49.6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00602
9 | 342267111R00 | Obklad sádrokartonem dvoustranný do 0,5/0,5m | m | 3.72 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.01364
10 | 342267112R00 | Obklad sádrokartonem třístranný do 0,5/0,5 m | m | 28.68 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.02029
11 | 347015131R00 | Předstěna SDK, ocel. kce CW, 1x RB 12,5mm | m2 | 326.526 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.01802
| Celkem za | 3 Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  |  | 1
12 | 411386611U00 | Zabet prostupu instal 0,09m2 stropů | kus | 42 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.01985
13 | 411386621U00 | Zabet prostupu instal 0,25m2 stropů | kus | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.05364
14 | 411388531R00 | Zabetonování otvorů o ploše do 1 m2 ve stropech | m3 | 0.376 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.54
15 | 417321315R00 | Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 20/25 | m3 | 0.975 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.4464
16 | 417351115R00 | Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení | m2 | 24.375 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00342
17 | 417351116R00 | Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění | m2 | 24.375 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
18 | 417361821R00 | Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505 | t | 0.0358 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.071
| Celkem za | 4 Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  |  |  | 1
19 | 612421615R00 | Omítka vnitřní zdiva, MVC, hrubá zatřená | m2 | 1284.0401 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.039
20 | 612421637R00 | Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková | m2 | 569.2399 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.04966
21 | 613421173R00 | Omítka sloupů, plocha rovná, MVC, štuková | m2 | 20.28 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.048
| Celkem za | 61 Upravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  |  | 1
22 | 631312141R00 | Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách | m3 | 2.97 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.261
23 | 632451055R00 | Potěr pískocementový, tl. 50 mm s obsahem polypropylen.vláken | m2 | 359.48 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.13135
| Celkem za | 63 Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 64 | Výplně otvorů |  |  |  |  | 1
24 |  | Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky protipož.zár. ZHt 70 x 197 x 12,5cm | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.02874
25 |  | Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky protipož.zár. ZHt 80 x 197 x 12,5cm | kus | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.02874
25a |  | Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky protipož.zár. SHt 80 x 197 x 10cm | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.02874
26 |  | Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky dvourámové protipož.zárubně HDt 80 x 197 cm | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.02874
27 |  | Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně ZHt 70 x 197 x 12,5cm | kus | 46 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.02874
27a |  | Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně ZHt 70 x 197 x 19cm | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.02874
28 |  | Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně ZHt 80 x 197 x 12,5cm | kus | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.02874
28a |  | Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně ZHt 80 x 197 x 19cm | kus | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.02874
29 |  | Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky dvourámové zárubně HDt 80 x 197 cm | kus | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.02874
29a |  | Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky dvourámové zárubně HDt 90 x 197 cm | kus | 16 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.02874
| Celkem za | 64 Výplně otvorů |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  |  | 1
30 | 941955001R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m | m2 | 359.48 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.03459
| Celkem za | 94 Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  |  | 1
31 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 359.48 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00205
32 | DK 05 | D+M Revizní dvířka podhledů vel.500x500mm | ks | 13 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
33 | DK 06 | D+M neviditelná revizní dvířka pod obklady vel. 600x200mm | ks | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
34 | DK 07 | D+M neviditelná revizní dvířka pod obklady vel. 200x200mm | ks | 6 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
34a | DK 07a | D+M revizní dvířka nerezová se zámkem – vel. 200x300mm | ks | 8 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
35 | DK 08 | D+M ventilační mřížka kanalizace vel.150x150mm | ks | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
| Celkem za | 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  |  | 1
36 | 962031132R00 | Bourání příček cihelných tl. 10 cm | m2 | 351.216 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
37 | 962031133R00 | Bourání příček cihelných tl. 15 cm | m2 | 441.068 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
38 | 965042141R00 | Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 | m3 | 26.5051 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
39 | 965081713RT1 | Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2 ručně dlaždice keramické | m2 | 375.87 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
40 | 968061125R00 | Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 | kus | 101 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
41 | 968072455R00 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 | m2 | 138.8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
| Celkem za | 96 Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 97 | Prorážení otvorů |  |  |  |  | 1
42 | 972012411R00 | Vybourání otvorů strop prefa pl. 0,25 m2, nad 12cm | kus | 67 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.001
43 | 972054491R00 | Vybourání otv. stropy ŽB pl. 1 m2, tl. nad 8 cm | m3 | 1.08 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
44 | 976072381T00 | Vybourání dvířek instal.šachty nad 0,3 m2 | kus | 46 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
45 | 978013191R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % | m2 | 693.724 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
46 | 978059531R00 | Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 | m2 | 441.175 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
47 | 978071302T00 | Stžení izolace lepenk. vodor. nad 1 m2 | m2 | 46.46 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
| Celkem za | 97 Prorážení otvorů |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  |  | 1
48 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP | t | 310.7711 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0
49 | 979011121R00 | Příplatek za každé další podlaží | t | 1864.6264 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0
50 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 310.7711 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0
51 | 979082213R00 | Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km | t | 310.7711 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0
52 | 979082219R00 | Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km | t | 4661.566 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0
53 | 979087113R00 | Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky | t | 310.7711 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0
54 | 979999997R00 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 310.7711 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0
| Celkem za | D96 Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  |  | 1
55 | 999281111R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m | t | 283.609 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0
| Celkem za | 99 Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  |  | 1
56 |  | Izolace proti vodě - Saniflex Schomburg; vč. bandáže koutů, speciálního lepidla a spárovací hmoty dl. a obkladů | m2 | 145 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
57 | 711741567R00 | Oprava hydroizolace fólie Netex | m2 | 18 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
58 | 998711203R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m | % |  | 0 | 0 | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 711 Izolace proti vodě |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  |  | 1
59 | 713100811R00 | Odstranění tepelné izolace, polystyrén tl. do 2 cm | m2 | 46.46 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
60 | 713121111R00 | Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá | m2 | 359.48 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
61 | 713191100RT9 | Položení izolační fólie včetně dodávky fólie PE | m2 | 359.48 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
62 | 28375711.A | Deska polystyrén EPS T 6500 20mm | m2 | 345.169 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 28375711.A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
63 | 28375768.2 | Deska polystyrén samozhášivý EPS 100 S 30mm | m2 | 50.259 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 28375768.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
64 | 998713204R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 36 m | % |  | 0 | 0 | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 713 Izolace tepelné |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 720 | Zdravotechnická instalace |  |  |  |  | 1
65 | 720000000R00 | D+M ZTI viz samostatný rozpočet | ks | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
66 | 720000001R01 | Stavební přípomoci při instalacích | ks | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
67 | DK 01 | D+M Vybavení bezbarierové toalety | ks | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 70 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
68 | DK 02 | D+M Vybavení bezbarierové toalety | ks | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 71 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
69 | DK 04 | D+M Ocelový poklop kanalizační šachty 800x1000mm plynotěsný | ks | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 73 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
70 | DK 11 | D+M osušeč rukou tryskový | ks | 4 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 74 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
71 | DK 12 | D+M osušeč rukou elektrický | ks | 24 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 75 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
72 | DK 13 | D+M zásobník na toaletní papír | ks | 46 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 76 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
73 | DK 14 | D+M háček na oděv - dvouháček | ks | 52 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 77 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
74 | DK 15 | D+M kombinovaný zásobník na dámské hyg.sáčky | ks | 26 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 78 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
75 | DK 16 | D+M kapacitní koš na papírové ručníky | ks | 16 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 79 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
76 | DK 17 | D+M dávkovač na tekuté mýdlo | ks | 63 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 80 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
| Celkem za | 720 Zdravotechnická instalace |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 730 | Ústřední vytápění |  |  |  |  | 1
77 | 730000000R00 | D+M ÚT viz samostaný rozpočet | ks | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
| Celkem za | 730 Ústřední vytápění |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  |  | 1
78 | DK 19 | D+M štítky s číslem místnosti | ks | 90 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 82 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
79 | DK 20 | D+M tabulka označení WC - piktogram | ks | 21 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 83 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
80 | VO 01 | D+M Dveře 1kř.laminát HPL hladké 700/1970mm vč.kování, samozavírač, PO EI30DP3-C | ks | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 85 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
81 | VO 02 | D+M Dveře 1kř.laminát HPL hladké 800/1970mm vč.kování, samozavírač, PO EI30DP3-C | ks | 6 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 86 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
82 | VO 03 | D+M Dveře 1kř.laminát HPL hladké 800/1970mm vč.kování, samozavírač, PO EI30DP3-C | ks | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 87 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
83 | VO 04 | D+M Dveře 1kř.laminát HPL hladké 800/1970mm vč.kování, samozavírač, PO EI30DP3-C | ks | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 88 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
84 | VO 07 | D+M Dveře 1kř.laminát HPL hladké 700/1970mm vč.kování, ventilační mřížka | ks | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 91 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
85 | VO 08 | D+M Dveře 1kř.laminát HPL hladké 700/1970mm vč.kování | ks | 46 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 92 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
86 | VO 10 | D+M Dveře 1kř.laminát HPL hladké 800/1970mm vč.kování, ventilační mřížka, vodorovné madlo | ks | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 94 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
87 | VO 11 | D+M Dveře 1kř.laminát HPL hladké 800/1970mm vč.kování, samozavírač, ventil.mřížka, vodor.madlo | ks | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 95 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
88 | VO 12 | D+M Dveře 1kř.laminát HPL hladké 800/1970mm vč.kování, samozavírač, ventil.mřížka, autom.vrát. | ks | 4 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 96 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
89 | VO 13 | D+M Dveře 1kř.laminát HPL hladké 800/1970mm vč.kování, ventil.mřížka | ks | 8 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 97 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
90 | VO 14 | D+M Dveře 1kř.laminát HPL hladké 900/1970mm vč.kování, samozavírač, ventil.mřížka | ks | 16 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 98 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
91 | 998766202R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m | % |  | 0 | 0 | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 766 Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  |  | 1
92 | 767581802R00 | Demontáž podhledů - lamel | m2 | 6.021 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
93 | 767582800R00 | Demontáž podhledů - roštů | m2 | 6.021 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
94 | DK 09 | D+M doplnění ovládání stávajícího okna | ks | 16 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 102 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
95 | DK 18 | D+M policový kovový regál místnosti úklidu | ks | 13 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 103 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
96 | VO 00 | D+M Systém generálního a hlavního klíče | ks | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 104 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
97 | VO 21 | D+M Dveře 1kř.ocel.plné 800/1970mm vč.kování, zárubeň, samozavírač, PO EI30DP1-C | ks | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 105 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
98 | 998767204R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 36 m | % |  | 0 | 0 | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 767 Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  |  | 1
99 | 771571112T00 | Montáž podlah keram.,režné hladké, do MC, 30x30 cm | m2 | 359.48 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
100 | 59763729 | Dlažba glazovaná slonová kost vel.600x600x10 mm | m2 | 395.428 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 59763729 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
101 | 998771204R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 36 m | % |  | 0 | 0 | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 771 Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  |  |  | 1
102 | 781415015R00 | Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele vč. lišt, silikonování spar | m2 | 1232.3201 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
103 | DK 10 | D+M zrcadel (dle rozpisu) broušená hrana | m2 | 53 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 112 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
104 | 597813670 | Listela 60x1,3 fialová | kus | 2319.2843 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
105 | 59782511 | Obkládačka pórovinová šedá Hor.Bříza | m2 | 1355.5521 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 59782511 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
106 | 998781204R00 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 36 m | % |  | 0 | 0 | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 781 Obklady keramické |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  |  | 1
107 | 783225600R00 | Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email | m2 | 135.8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
108 | 783226100R00 | Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní | m2 | 135.8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
| Celkem za | 783 Nátěry |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 784 | Malby |  |  |  |  | 1
109 | 784452212R00 | Malba sádrokartonových stěn Primalex Plus | m2 | 688.236 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
110 | 784452371R00 | Malba směsí tekutou 2x,1bar.+strop, míst. do 3,8 m | m2 | 589.5199 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
| Celkem za | 784 Malby |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  |  | 1
111 | 210 00-0000.R0 | D+M silnoproudé elektroinstalace viz samostatny rozp. | ks | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 120 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
112 | 210 00-0001.R0 | Demontáž světel, zásuvek, vypínačů a kabeláže | ks | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 121 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
| Celkem za | M21 Elektromontáže |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | M22 | Montáž sdělovací a zabezp. techniky |  |  |  |  | 1
113 | 220 00-0000.R0 | D+M slaboproudé elektroinstalace viz samostatny rozp. | ks | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 122 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
| Celkem za | M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | M24 | Montáže vzduchotechnických zařízení |  |  |  |  | 1
114 | 240000000R00 | D+M VZT viz samostatny rozpočet | ks | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
| Celkem za | M24 Montáže vzduchotechnických zařízení |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Příp+odp
Slepý rozpočet
Stavba : |  | 2015-0011 REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ K1,K2 |  | Rozpočet: | D1 Dodatek 02/2018
Objekt : |  | K1 sociální zařízení
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce
1 | 317168131R00 | Překlad vysoký 23,8/7/125 cm | kus | -2 | 0 | 0
2 | 342248151R00 | Příčky cihel děrovaných tl. 8 cm | m2 | -8.72 | 0 | 0
3 | 342264051RT1 | Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace | m2 | 0.16 | 0 | 0
4 | 347015131R00 | Předstěna SDK, ocel. kce CW, 1x RB 12,5mm | m2 | -3.726 | 0 | 0
| Celkem za | 3 Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0
Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní
5 | 612409991RT2 | Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím maltové směsi Knauf | m | 2.54 | 0 | 0
6 | 612421615R00 | Omítka vnitřní zdiva, MVC, hrubá zatřená | m2 | -27.166 | 0 | 0
7 | 612421637R00 | Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková | m2 | 12.366 | 0 | 0
| Celkem za | 61 Upravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce
8 | 632451055R00 | Potěr pískocementový, tl. 50 mm s obsahem polypropylen.vláken | m2 | 0.16 | 0 | 0
| Celkem za | 63 Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0
Díl: | 64 | Výplně otvorů
9 | 642942111RS4 | Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně ZHt 70 x 197 cm | kus | -2 | 0 | 0
10 | 642942111RT4 | Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně ZHt 80 x 197 cm | kus | -2 | 0 | 0
11 | 642942111VR4 | Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky protipož.zárubně ZHt 80 x 197 cm | kus | 2 | 0 | 0
| Celkem za | 64 Výplně otvorů |  |  |  | 0
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy
12 | 941955001R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m | m2 | 0.16 | 0 | 0
| Celkem za | 94 Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
13 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 0.16 | 0 | 0
14 | 953941422T00 | Osazení mřížek ventilací o ploše nad 0,10 m2 | kus | 2 | 0 | 0
| Celkem za | 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0
Díl: | 97 | Prorážení otvorů
15 | 971033431R00 | Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.15cm, MVC | kus | 2 | 0 | 0
| Celkem za | 97 Prorážení otvorů |  |  |  | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot
16 | 999281111R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m | t | -1.4957 | 0 | 0
| Celkem za | 99 Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0
Díl: | 713 | Izolace tepelné
17 | 713121111R00 | Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá | m2 | 0.16 | 0 | 0
18 | 713191100RT9 | Položení izolační fólie včetně dodávky fólie PE | m2 | 0.16 | 0 | 0
19 | 28375711.A | Deska polystyrén EPS T 6500 20mm | m2 | 0.176 | 0 | 0
20 | 998713204R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 36 m | % |  | 0 | 0
| Celkem za | 713 Izolace tepelné |  |  |  | 0
Díl: | 720 | Zdravotechnická instalace
21 | DK 12 | D+M osušeč rukou elektrický | ks | -2 | 0 | 0
22 | DK 13 | D+M zásobník na toaletní papír | ks | -2 | 0 | 0
23 | DK 14 | D+M háček na oděv - dvouháček | ks | -2 | 0 | 0
24 | DK 15 | D+M kombinovaný zásobník na dámské hyg.sáčky | ks | -2 | 0 | 0
25 | DK 16 | D+M kapacitní koš na papírové ručníky | ks | -2 | 0 | 0
26 | DK 17 | D+M dávkovač na tekuté mýdlo | ks | -2 | 0 | 0
| Celkem za | 720 Zdravotechnická instalace |  |  |  | 0
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské
27 | DK 20 | D+M tabulka označení WC - piktogram | ks | -2 | 0 | 0
28 | VO 05 | D+M Dveře 1kř.laminát HPL hladké 800/1970mm vč.kování, samozavírač, PO EI30DP3-C, autom.vrátný | ks | 2 | 0 | 0
29 | VO 08 | D+M Dveře 1kř.laminát HPL hladké 700/1970mm vč.kování | ks | -2 | 0 | 0
30 | VO 12 | D+M Dveře 1kř.laminát HPL hladké 800/1970mm vč.kování, samoz, ventil.mřížka, autom.vrát. | ks | -2 | 0 | 0
31 | 998766202R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m | % |  | 0 | 0
| Celkem za | 766 Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady
32 | 771571112T00 | Montáž podlah keram.,režné hladké, do MC, 30x30 cm | m2 | 0.16 | 0 | 0
33 | 59763729 | Dlažba glazovaná slonová kost vel.600x600x10 mm | m2 | 0.176 | 0 | 0
34 | 998771204R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 36 m | % |  | 0 | 0
| Celkem za | 771 Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 0
Díl: | 781 | Obklady keramické
35 | 781415015R00 | Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele vč. lišt, silikonování spar | m2 | -27.166 | 0 | 0
36 | DK 10 | D+M zrcadel (dle rozpisu) broušená hrana | m2 | -1.68 | 0 | 0
37 | 597813670 | Listela 60x1,3 fialová | kus | -49.0683 | 0 | 0
38 | 59782511 | Obkládačka pórovinová šedá Hor.Bříza | m2 | -29.8826 | 0 | 0
39 | 998781204R00 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 36 m | % |  | 0 | 0
| Celkem za | 781 Obklady keramické |  |  |  | 0
Díl: | 783 | Nátěry
40 | 783225600R00 | Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email | m2 | -2.8 | 0 | 0
41 | 783226100R00 | Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní | m2 | -2.8 | 0 | 0
| Celkem za | 783 Nátěry |  |  |  | 0
Díl: | 784 | Malby
42 | 784452371R00 | Malba směsí tekutou 2x,1bar.+strop, míst. do 3,8 m | m2 | 12.366 | 0 | 0
| Celkem za | 784 Malby |  |  |  | 0
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot
43 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP | t | 0.13816 | 0 | 0
44 | 979011121R00 | Příplatek za každé další podlaží | t | 0.82896 | 0 | 0
45 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 0.13816 | 0 | 0
46 | 979082213R00 | Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km | t | 0.13816 | 0 | 0
47 | 979082219R00 | Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km | t | 2.0724 | 0 | 0
48 | 979087113R00 | Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky | t | 0.13816 | 0 | 0
49 | 979999997R00 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 0.13816 | 0 | 0
| Celkem za | D96 Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0

## ZTI
NÁVOD: |  | VYPLNIT POLÍČKA S ČERVENÝM TEXTEM - TEXT PAK PŘEVÉST NA ČERNÝ
ROZTÁHNOU SOUČTOVÉ VZORCE JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ NA VŠECHNY ŘÁDKY
REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ K1 A K2 NA FSV
VÝKAZ VÝMĚR
investor: |  | Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň
projektant části: |  | Ing. Zdeněk Sadílek, Krátká 460, 252 62 Horoměřice
název části: |  | D.1.4.1 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE
Nedílnou součástí rozpočtu jsou technické listy materiálových standardů.
[5 empty] | Celková cena: |  |  |  | 0
[5 empty] | Doplňková cena (dle dodavatele): |  |  |  | 0
Pokyny pro vyplnění výkazu dodavateli: V tabulce prosíme o vyplnění jednotkových cen za dodávku a montáž ve žlutých sloupcích v případě uvádění cen jako dodávku a montáž bez rozdělení vyplňte pouze jeden sloupec.
číslo/ ozn. | číslo tech.listu | Popis, rozměry, specifikace, typ | měrná jednotka | množství | dodávka/ jednotku (Kč) | Celkem dodávka (Kč) | montáž/ jednotku (Kč) | Celkem montáž (Kč) | M+D/ jednotku (Kč) | Celkem (Kč) | Celkem část
01 |  | K1 - ZEMNÍ PRÁCE | [8 empty] | 0
01.01 | 01/01 | Vykopávka v uzavřených prostorách | m3 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01.02 | 01/02 | Lože pod potrubí v uzavřených prostorách z kameniva drobného | m3 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01.03 | 01/03 | Obsyp potrubí v uzavřených prostorách z kameniva drobného | m3 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01.04 | 01/04 | Zásyp sypaninou v uzavřených prostorách | m3 | 5.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01.05 |  | Zásyp sypaninou v uzavřených prostorách, příplatek za prohození výkopku | m3 | 5.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01.06 | 01/05 | Vodorovné přemístění výkopku po suchu, vzdálenost do 10km | m3 | 1.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01.07 |  | Vodorovné přemístění výkopku po suchu, příplatek za další 1km | m3 | 9.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01.08 | 01/05 | Uložení sypaniny na skládku | m3 | 1.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01.09 |  | Bourání podlahy v trase kanalizačního potrubí | m2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03 |  | K1 - VNITŘNÍ KANALIZACE | [8 empty] | 0
03.01 |  | DMT potrubí z trub plastových do DN 75 | m | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.02 |  | DMT potrubí z trub plastových do DN 110 | m | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.03 |  | DMT potrubí z trub litinových hrdlových do DN 100 | m | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.04 |  | DMT potrubí z trub litinových hrdlových do DN 200 | m | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.05 |  | DMT podlahové vpusti plastové do DN 100 | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.06 | 03/01 | Kanalizační potrubí HT Plus DN 32, hrdlové, hladké | m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.07 | 03/01 | Kanalizační potrubí HT Plus DN 50, hrdlové, hladké | m | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.08 | 03/01 | Kanalizační potrubí HT Plus DN 75, hrdlové, hladké | m | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.09 | 03/01 | Kanalizační potrubí HT Plus DN 110, hrdlové, hladké | m | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.10 | 03/02 | Kanalizační potrubí KG DN 110, hrdlové, hladké | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.11 | 03/03 | Kanalizační potrubí odpadní PE 110, plastové, svařované, tepelná izolace na bázi kaučuku tl. 13mm | m | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.12 |  | Vyvedení odpadních výpustek DN 50 | ks | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.13 |  | Vyvedení odpadních výpustek DN 110 | ks | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.14 | 03/04 | Vpust podlahová plastová, boční odpad DN50, průtok 0.5l/s, zápachová uzávěrka, mřížka nerez | kompl. | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.15 | 03/04 | Vpust podlahová plastová, boční odpad DN75, průtok 0.5l/s, zápachová uzávěrka, mřížka nerez | kompl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.16 | 03/05 | Vpust podlahová plastová, boční odpad DN110, průtok 0.8l/s, zápachová uzávěrka, mřížka nerez | kompl. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.17 | 03/06 | Kalich DN32 pro úkapy, zápachová uzávěrka, přídavný uzávěr pro suchý stav | kompl. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.18 | 03/07 | Ventil přivzdušňovací pro potrubí DN 75, krycí mřížka | kompl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.19 | 03/08 | Protipožární manžeta pro potrubí DN 75 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.20 | 03/08 | Protipožární manžeta pro potrubí DN 110 | ks | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.21 |  | Propoj se stávajícím potrubím litinovým hrdlovým DN 100 | ks | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.22 |  | Propoj se stávajícím potrubím litinovým hrdlovým DN 125 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.23 |  | Zaslepení stávajícího potrubí litinového DN 100 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.24 |  | Zaslepení stávajícího potrubí litinového DN 125 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.25 |  | Pročištění stávajících ležatých rozvodů do DN 300 | m | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.26 |  | Technická prohlídka kanalizace | kompl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.27 |  | Zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 125 | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.28 |  | Zkouška těsnosti kanalizace vzduchem | m | 505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.29 |  | Vnitrostaveništní přesun vybouraných hmot, výška obj. do 24m | t | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.30 |  | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výška objektu do 24m | t | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05 |  | K1 - VNITŘNÍ VODOVOD | [8 empty] | 0
05.01 |  | DMT potrubí z ocelových trubek pozinkovaných do DN 25 | m | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05.02 |  | DMT potrubí z trub ocelových pozinkovaných do DN 50 | m | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05.03 |  | DMT plstěných pásů z trub do Ø50mm | m | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05.04 |  | DMT armatur závitových 2 závity do G1" | ks | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05.05 |  | DMT armatur závitových 2 závity do G2" | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05.06 |  | Přeřezání ocelové trubky do DN 25 | ks | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05.07 |  | Přeřezání ocelové trubky do DN 50 | ks | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05.08 | 05/01 | Trubka polypropylénová PP-RCT 20x2.3, S4, vč. montážního materiálu | m | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05.09 | 05/01 | Trubka polypropylénová PP-RCT 25x2.8, S4, vč. montážního materiálu | m | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05.10 | 05/01 | Trubka polypropylénová PP-RCT 32x3.6, S4, vč. montážního materiálu | m | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05.11 | 05/01 | Trubka polypropylénová PP-RCT 40x4.5, S4, vč. montážního materiálu | m | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05.12 | 05/01 | Trubka polypropylénová PP-RCT 50x5.6, S4, vč. montážního materiálu | m | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05.13 | 05/02 | Tepelná izolace na bázi pěnového polyethylenu, vnitřní průměr izolace 20mm, tl. izolace 5mm | m | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05.14 | 05/02 | Tepelná izolace na bázi pěnového polyethylenu, vnitřní průměr izolace 22mm, tl. izolace 25mm | m | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05.15 | 05/02 | Tepelná izolace na bázi pěnového polyethylenu, vnitřní průměr izolace 25mm, tl. izolace 5mm | m | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05.16 | 05/02 | Tepelná izolace na bázi pěnového polyethylenu, vnitřní průměr izolace 28mm, tl. izolace 30mm | m | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05.17 | 05/02 | Tepelná izolace na bázi pěnového polyethylenu, vnitřní průměr izolace 35mm, tl. izolace 5mm | m | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05.18 | 05/02 | Tepelná izolace na bázi pěnového polyethylenu, vnitřní průměr izolace 35mm, tl. izolace 30mm | m | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05.19 | 05/02 | Tepelná izolace na bázi pěnového polyethylenu, vnitřní průměr izolace 42mm, tl. izolace 9mm | m | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05.20 | 05/02 | Tepelná izolace na bázi pěnového polyethylenu, vnitřní průměr izolace 42mm, tl. izolace 25mm | m | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05.21 | 05/02 | Tepelná izolace na bázi pěnového polyethylenu, vnitřní průměr izolace 54mm, tl. izolace 9mm | m | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05.22 |  | Vyvedení a upevnění vodovodních výpustek DN 15 | ks | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05.23 | 05/03 | Ventil výtokový chromovaný DN 15 | ks | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05.24 | 05/04 | Kohout kulový plastový d25 s ovládací páčkou | ks | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05.25 | 05/04 | Kohout kulový plastový d32 s ovládací pákou | ks | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05.26 | 05/04 | Kohout kulový plastový d40 s ovládací pákou | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05.27 | 05/04 | Kohout kulový plastový d50 s ovládací pákou | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05.28 | 05/05 | Kohout zpětný závitový DN 40 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05.29 | 05/06 | Vyvažovací ventil cirkulace TV DN15, PN 16 | kompl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05.30 |  | Nástěnka pro ventil G 1/2" | ks | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05.31 |  | Nástěnka pro baterii G 1/2" | ks | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05.32 | 05/07 | Vodoměr domovní závitový G 1", radiový odečet | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05.33 |  | Propojení se stávajícím potrubím plastovým d20 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05.34 |  | Propojení se stávajícím potrubím plastovým d40 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05.35 |  | Propojení se stávajícím potrubím plastovým d50 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05.36 |  | Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách vč. napuštění a vypuštění | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05.37 |  | Proplach a desinfekce potrubí vodovodního do DN 80 | m | 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05.38 |  | Zkouška tlaková potrubí vodovodního do DN 50 | m | 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05.39 |  | Vnitrostaveništní přesun vybouraných hmot, výška obj. do 24m | t | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05.40 |  | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výška objektu do 24m | t | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07 |  | K1 - ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY | [8 empty] | 0
07.01 |  | DMT klozetů splachovacích s nádrží | kompl. | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07.02 |  | DMT umyvadel bez výtokových armatur | kompl. | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07.03 |  | DMT výlevek se splachovací nádržkou, splachovací trubkou, bez výtokových armatur | kompl. | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07.04 |  | DMT pisoárových mušlí keramických s nádrží | kompl. | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07.05 |  | DMT bidetů keramických | kompl. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07.06 |  | DMT dřezů bez výtokových armatur | kompl. | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07.07 | 07/01 | Klozet keramický závěsný, instalační závěsný element, ovládací deska | kompl. | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07.08 | 07/02 | Klozet keramický závěsný, pro osoby se sníženou pohyblivostí, instalační závěsný element, oddálené splachování | kompl. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07.09 | 07/03 | Umyvadlo keramické, rozměr 670x470mm, zápachová uzávěrka plastová | kompl. | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07.10 | 07/04 | Umyvadlo keramické, rozměr 850x470mm, zápachová uzávěrka plastová | kompl. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07.11 | 07/05 | Umyvadlo keramické, pro osoby se sníženou pohyblivostí, podomítková zápachová uzávěrka | kompl. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07.12 | 07/06 | Bidet keramický závěsný, instalační závěsný element | kompl. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07.13 | 07/07 | Vanička sprchová keramická 900x900mm, sprchová zástěna z bezpečnostního skla, odpadový sifon | kompl. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07.14 | 07/08 | Výlevka keramická, závěsná, instalační závěsný element, ovládací deska | kompl. | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07.15 | 07/09 | Pisoárová mísa keramická, instalační závěsný element, senzorové splachování, vč. zdroje senzorového splachování | kompl. | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07.16 |  | Zápachová uzávěrka plastová pro dřez, obočka pro myčku | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07.17 |  | Vnitrostaveništní přesun vybouraných hmot, výška obj. do 24m | t | 3.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07.18 |  | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výška objektu do 24m | t | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09 |  | K1 - VÝTOKOVÉ BATERIE | [8 empty] | 0
09.01 |  | DMT baterií nástěnných do G3/4" | ks | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09.02 |  | DMT baterií stojánkových do G3/4" | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09.03 | 09/01 | Ventil rohový G 1/2", bez připojovací trubičky | ks | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09.04 | 09/02 | Baterie umyvadlová, stojánková, páková | ks | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09.05 | 09/02 | Baterie umyvadlová, stojánková, páková, pro osoby se sníženou pohyblivostí | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09.06 | 09/03 | Baterie bidetová, stojánková, páková | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09.07 | 09/04 | Baterie sprchová nástěnná, páková, rozteč 150mm, sprchový set s pevnou tyčí | kompl. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09.08 | 09/05 | Baterie nástěnná, páková, rozteč 150mm, pro výlevku | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09.09 |  | Vnitrostaveništní přesun vybouraných hmot, výška obj. do 24m | t | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09.10 |  | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výška objektu do 24m | t | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | Doplňkové práce a konstrukce dle návrhu dodavatele | [8 empty] | 0
11.01 |  | Vyplnit | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.02 |  | Vyplnit | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## EL
REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ K1 FST
D.1.4.4.19a Soupis prací a dodávek
|  | K1 | Jedn. cena | Cena celkem
1. Dodávky
Doplnění stáv.rozv.K1-1.PP dle výkresu | ks | 1 |  | 0
Doplnění stáv.rozv.K1-1.-3.NP | ks |  |  | 0
a 6. a 7.NP dle výkresu |  | 5 |  | 0
Doplnění stáv.rozv.K1- 4. a 5.NP dle výkr. |  | 2 |  | 0
Doplnění stávajícího rozvaděče K1-1.-3.NP a 6.a 7.NP o jeden jistič 10A (není ve výkresu) | ks | 5 |  | 0
Doplnění stávajícího rozvaděče K1-4.a 5.NP o dva jističe 10A (není ve výkresu) | ks | 4 |  | 0
Doplnění stáv.rozv.VZT stroj.K1-8.NP |  |  |  | 0
dle výkresu | ks | 1 |  | 0
0
Doplnění stávajícího rozvaděče K1-8.NP o jeden jistič 10A (není ve výkresu) | ks | 1 |  | 0
0
1,5% doprava |  |  |  | 0
Dodávka celkem |  |  |  | 0
2. Materiál
Kabel CYKY-0 2x1,5 | m | 264 |  | 0
Kabel CYKY-0 3x1,5 | m | 10 |  | 0
Kabel CYKY-J 3x1,5 | m | 1100 |  | 0
Kabel CYKY-J 3x2,5 | m | 378 |  | 0
Kabel CYKY-J 5x1,5 | m | 48 |  | 0
Kabel JETU 2x0,8 | m | 82 |  | 0
Vodič CY4 zžl | m | 0 |  | 0
Elinst.krabice KO 68 | ks | 50 |  | 0
Elinst.krabice KR 68 | ks | 42 |  | 0
Elinst.krabice přístrojová do sádrokart. | ks | 50 |  | 0
Elinst.krabice odbočná do sádrokart. | ks | 59 |  | 0
Vypínač řaz.1, zap. | ks | 48 |  | 0
Vypínač řaz.5, zap. | ks | 0 |  | 0
Zásuvka 230V,16A, zap. | ks | 2 |  | 0
Zásuvka 230V,16A, zap., dvojitá | ks | 4 |  | 0
Trubka ohebná PVC pr.16 mm | m | 40 |  | 0
Lišta elinst. LV 25x25 | m | 46 |  | 0
lišta elinst. LV 40x20 | m | 28 |  | 0
Zdroj aut.splach.pisoárů,AZP ZAC 1/20 | ks | 2 |  | 0
Zdroj aut.splach.pisoárů AZP ZAC 1/50 | ks | 7 |  | 0
Pohybové čidlo stropní | ks | 32 |  | 0
Doběhové relé | ks | 0 |  | 0
Svorka Bernard vč.Cu pásku | ks | 0 |  | 0
Svít.A - vestavné, LED 9,5W, 1180lm,
4000st.K, pr.90 mm, el.předřadník, bílé | ks | 84 |  | 0
Svít.B - vestavné, LED 11,5W,800lm,
4000st.K, pr.85 mm,el.předřadník, bílé | ks | 52 |  | 0
Svít.C - Al.lišta s LED páskem, sv.kryt
silikon, 13W/m, 12V | m | 63 |  | 0
Trafo 230V/12V pro LED pásek | ks | 21 |  | 0
Svít.D - přisazené, LED 49W, 4000st.K,
5000lm, opál kryt PMMA,195x1270 mm | ks | 7 |  | 0
Svít.E - vestavné, LED 9,5W, 1180 lm, | ks | 4 |  | 0
4000st.K, pr.90mm el. předř.,IP 44
Svít.F - přisazené, LED 12W,4000st.K,
1200lm, opál. Kryt el. předřadník | ks | 4 |  | 0
Svít.P - přisazené, LED 49W, 4000 st.K,
5000lm, opál kryt PMMA,195x1270 mm | ks | 0 |  | 0
Požární ucpávky | m2 | 1.5 |  | 0
celkem |  |  |  | 0
3% podr.materiál |  |  |  | 0
3% PPV |  |  |  | 0
Materiál celkem |  |  |  | 0
3. Montáž
Materiál dle spec. | kpt | 1 |  | 0
Ukončení vodiče | ks | 104 |  | 0
Ukončení kabelu | ks | 4 |  | 0
Zapojení VZT | ks | 9 |  | 0
Zapojení osoušečů rukou | ks | 28 |  | 0
0
3% PPV |  |  |  | 0
Montáž celkem |  |  |  | 0
4. Zemní práce
Sekání drážky | m | 169 |  | 0
Vrtání stropu | ks | 9 |  | 0
Zemní práce celkem |  |  |  | 0
5. Ostatní
Koordinace s profesemi | hod | 8 |  | 0
Doplnění rozvaděčů | hod | 12 |  | 0
Dok.skut.provedení | kpt | 1
Výchozí revize elektro a hromosvodu | kpt | 1 |  | 0
Ostatní celkem |  |  |  | 0
CELKEM ELEKTROINSTALACE |  |  |  |  | Kč

## UT
Ústřední topení K1
Poř. | Typ | Kód | Alter. kód | Popis | MJ | Výměra bez ztr. | Ztratné | Výměra | Jedn. cena | Cena | Jedn. hmotn. | Hmotnost | Jedn. suť | Suť | Sazba DPH | DPH | Cena s DPH | Komentář | Objekt | Oddíl
|  |  |  | SO_01: D 1.4.3. Vytápění K1 | [5 empty] | 0 |  | 1.2834 |  | 1.1443 |  | 0 | 0
|  |  |  | 009: Ostatní konstrukce a práce | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1 | H | X009-101 |  | Topná zkouška | hod | 24 | 0 | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 009
2 | H | X009-201 |  | Těsnění prostupu požárně dělící konstrukcí - potrubí DN15, DN 20 | kus | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 009
|  |  |  | 713: Izolace tepelné | [5 empty] | 0 |  | 0.26368 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | SP | 219Az0030-008 | 998713204 | Přesun hmot pro tepelné izolace - výška do 36 m | % | 2.44 | 0 | 2.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 713
4 | SP | 579Xn6-002 | 713461121 | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů trubicemi z lehčeného polyetylenu - jednovrstvá - nové rozvody | m | 100 | 0 | 100 |  | 0 | 0.00206 | 0.206 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 713
5 | SP | 579Xn6-002 | 713461121 | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů trubicemi z lehčeného polyetylenu - jednovrstvá - stávající stoupací potrubí | m | 28 | 0 | 28 |  | 0 | 0.00206 | 0.05768 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 713
6 | H | X713-101 |  | Trubice z lehčeného polyetylenu 15/10 - potrubí Cu 15x1 v konstrukci | m | 14 | 0 | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 713
7 | H | X713-102 |  | Trubice z lehčeného polyetylenu 15/20 - potrubí Cu 15x1 nad podhledem | m | 4 | 0 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 713
8 | H | X713-201 |  | Trubice z lehčeného polyetylenu 22/20 - potrubí ocel 1/2" - nové rozvody | m | 20 | 0 | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 713
9 | H | X713-202 |  | Trubice z lehčeného polyetylenu 28/20 - potrubí ocel 3/4" - nové rozvody | m | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 713
10 | H | X713-301 |  | Trubice z lehčeného polyetylenu 22/20 - potrubí ocel 1/2" - stávající stoupačky | m | 27.5 | 0 | 27.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 713
11 | H | X713-302 |  | Trubice z lehčeného polyetylenu 28/20 - potrubí ocel 3/4" - stávající stoupačky | m | 27.5 | 0 | 27.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 713
12 | H | X713-303 |  | Trubice z lehčeného polyetylenu 34/20 - potrubí ocel 1" - stávající stoupačky | m | 32.5 | 0 | 32.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 713
13 | H | X713-304 |  | Trubice z lehčeného polyetylenu 43/20 - potrubí ocel 5/4" - stávající stoupačky | m | 12.5 | 0 | 12.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 713
|  |  |  | 733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí | [5 empty] | 0 |  | 0.33302 |  | 0.03076 |  | 0 | 0
14 | SP | 564Az0030-006 | 998733204 | Přesun hmot pro rozvod potrubí vytápění - výška do 36 m | % | 3.74 | 0 | 3.74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 733
15 | SP | 564Bh2030-002 | 733110803 | Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových - DN do 15 | m | 25 | 0 | 25 |  | 0 | 2e-05 | 0.0005 | 0.001 | 0.025 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 733
16 | SP | 564Bh2060-002 | 733190801 | Demontáž příslušenství potrubí - odřezání objímek dvojitých - DN do 50 | kus | 8 | 0 | 8 |  | 0 |  | 0 | 0.00072 | 0.00576 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 733
17 | SP | 564Bz0010-006 | 733890804 | Vnitrostavenišťní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot rozvodů potrubí vodorovně do 100 m - výška objektu přes 24 do 36 m | t | 0.031 | 0 | 0.031 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 733
18 | SP | 564Ih2040-004 | 733111103 | Potrubí z trubek ocelových závitových běžných, bezešvých, jakost 11 353.0, nízkotlaké - DN 15 | m | 34 | 0 | 34 |  | 0 | 0.00894 | 0.30396 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 733
19 | SP | 564Ih2040-006 | 733111104 | Potrubí z trubek ocelových závitových běžných, bezešvých, jakost 11 353.0, nízkotlaké - DN 20 | m | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.00819 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 733
20 | SP | 564Ih2160-004 | 733113113 | Příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových nebo Cu trubek - DN 15 | kus | 22 | 0 | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 733
21 | SP | 564Ih2330-004 | 733191913 | Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových závitových normálních i zesílených - zaslepení zkováním a zavařením, DN 15 | kus | 22 | 0 | 22 |  | 0 | 0.0003 | 0.0066 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 733
22 | SP | 564Ih2330-018 | 733191923 | Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových závitových normálních i zesílených - navaření odbočky na stávající potrubí, rozměr odbočky DN 15 | kus | 18 | 0 | 18 |  | 0 | 0.00054 | 0.00972 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 733
23 | SP | 564Ih2330-020 | 733191924 | Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových závitových normálních i zesílených - navaření odbočky na stávající potrubí, rozměr odbočky DN 20 | kus | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.0006 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 733
24 | SP | 564Ih5020-016 | 733222202 | Potrubí z trubek měděných, EN 1057, stav polotvrdý - pájení tvrdé, Dxt = 15×1 mm | m | 18 | 0 | 18 |  | 0 | 0.00068 | 0.01224 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 733
25 | SP | 564Iw4010-002 | 733190107 | Tlakové zkoušky potrubí z trubek ocelových závitových - do DN 40 | m | 34 | 0 | 34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 733
26 | SP | 564Iw4030-002 | 733291101 | Tlakové zkoušky potrubí z trubek měděných - Dxt = do 35×1,5 mm | m | 18 | 0 | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 733
|  |  |  | 734: Ústřední vytápění - armatury | [5 empty] | 0 |  | 0.01011 |  | 0.0187 |  | 0 | 0
27 | SP | 565Az0030-006 | 998734204 | Přesun hmot pro armatury vytápění - výška do 36 m | % | 0.31 | 0 | 0.31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 734
28 | SP | 565Bh0050-010 | 734200821 | Demontáž armatur závitových - se dvěma závity, do G 1/2 " | kus | 22 | 0 | 22 |  | 0 | 9e-05 | 0.00198 | 0.00045 | 0.0099 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 734
29 | SP | 565Bh0050-012 | 734200822 | Demontáž armatur závitových - se dvěma závity, G od 3/4 do1 " | kus | 8 | 0 | 8 |  | 0 | 0.00013 | 0.00104 | 0.0011 | 0.0088 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 734
30 | SP | 565Bz0010-006 | 734890804 | Vnitrostavenišťní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot armatur vodorovně do 100 m - výška objektu přes 24 do 36 m | t | 0.019 | 0 | 0.019 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 734
31 | SP | 565Xh0180-014 | 734209113 | Montáž závitových armatur - se 2 závity, G 1/2 " | kus | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 8e-05 | 0.00016 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 734
32 | SP | 565Xh0180-016 | 734209114 | Montáž závitových armatur - se 2 závity, G 3/4 " | kus | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 0.00011 | 0.00022 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 734
33 | SP | 565Xh0362-004 | 734291123 | Kohout plnicí a vypouštěcí - PN 10 do 110 st.C (R 608 Giacomini), G 1/2 | kus | 8 | 0 | 8 |  | 0 | 0.00022 | 0.00176 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 734
34 | SP | 565Xh0382-008 | 734292714 | Kohouty kulové přímé - chromované, R 250 D (Giacomini), s páčkou, G 3/4 | kus | 4 | 0 | 4 |  | 0 | 0.00034 | 0.00136 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 734
35 | SP | 565Xh0382-010 | 734292715 | Kohouty kulové přímé - chromované, R 250 D (Giacomini), s páčkou, G 1 | kus | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 0.0005 | 0.001 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 734
36 | SP | 565Xh0382-012 | 734292716 | Kohouty kulové přímé - chromované, R 250 D (Giacomini), s páčkou, G 1 1/4 | kus | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 0.00071 | 0.00142 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 734
37 | SP | 565Xh0500-002 | 734291911 | Zpětná montáž armatur závitových - regulační ventily a kohouty, do G 1/2 " | kus | 9 | 0 | 9 |  | 0 | 7e-05 | 0.00063 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 734
38 | SP | 565Xh0500-016 | 734291931 | Zpětná montáž armatur závitových - šroubení přímá, rohová, do G 1/2 " | kus | 9 | 0 | 9 |  | 0 | 6e-05 | 0.00054 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 734
39 | SP | 565Xh0500-026 | 734291951 | Zpětná montáž armatur závitových - hlavice ručního a termostatického ovládání | kus | 9 | 0 | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 734
40 | H | X734-100 |  | Přípojná středová rohová armatura HM s integrovanou termostatickou hlavicí - barva bílá | kus | 2 | 0 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 734
|  |  |  | 735: Ústřední vytápění - otopná tělesa | [5 empty] | 0 |  | 0.58867 |  | 1.0948 |  | 0 | 0
41 | SP | 563Xx0410-004 | 735000912 | Regulace otopného systému při opravách - vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů - s termostatickým ovládáním | kus | 42 | 0 | 42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 735
42 | SP | 566Az0030-008 | 998735204 | Přesun hmot pro otopná tělesa - výška do 36 m | % | 2.43 | 0 | 2.43 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 735
43 | SP | 566Bh1010-002 | 735111810 | Demontáž otopných těles litinových - článkové | m2 | 46 | 0 | 46 |  | 0 |  | 0 | 0.0238 | 1.0948 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 735
44 | SP | 566Bz0010-002 | 735890801 | Vnitrostavenišťní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot otopných těles vodorovně do 100 m - výška objektu do 6 m | t | 1.095 | 0 | 1.095 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 735
45 | SP | 566Iw4030-002 | 735494811 | Vypuštění vody z otopných soustav (bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží) - výhřevná plocha otopných těles | m2 | 65 | 0 | 65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 735
46 | SP | 566Xh0150-008 | 735164522 | Montáž trubkových těles na stěnu | kus | 2 | 0 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 735
47 | SP | 566Xh0200-010 | 735191910 | Ostatní opravy otopných těles - napuštění vody do otopného systému vč. potrubí (bez kotle a ohříváků) o v. pl. otopných těles | m2 | 65 | 0 | 65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 735
48 | SP | 566Xh0200-012 | 735191914 | Ostatní opravy otopných těles - montáž otopných těles z použitých článků litinových do nové dispozice | m2 | 43 | 0 | 43 |  | 0 | 0.01369 | 0.58867 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 735
49 | SP | 566Xh1020-002 | 735117110 | Otopná tělesa litinová článková Kalor - odpojení a připojení po nátěru | m2 | 44 | 0 | 44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 735
50 | H | X735-101 |  | Trubkové těleso 1820x450 se středovým připojením - barva bílá | kus | 2 | 0 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 735
51 | H | X735-102 |  | Trubkové těleso 1820x600 se středovým připojením - barva bílá | kus | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 735
|  |  |  | 783: Nátěry | [5 empty] | 0 |  | 0.08796 |  | 0 |  | 0 | 0
52 | SP | 539Vv4030-012 | 783425422 | Nátěry kovových potrubí syntetické, na vzduchu schnoucí, dražšími barvami (např. DÜFA, ) - DN 15 povrch polomatný, 1× antikorozní, 1× základní a 2× email | m | 33 | 0 | 33 |  | 0 | 0.00012 | 0.00396 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 783
53 | SP | 539Vv4030-018 | 783425428 | Nátěry kovových potrubí syntetické, na vzduchu schnoucí, dražšími barvami (např. DÜFA, ) - do DN 50, základní antikorozní | m | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 3e-05 | 0.0006 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 783
54 | SP | 539Vv4030-022 | 783425512 | Nátěry kovových potrubí syntetické, na vzduchu schnoucí, dražšími barvami (např. DÜFA, ) - registry DN 50, povrch lesklý, 1× antikorozní, 1× základní a 2× email | m | 112 | 0 | 112 |  | 0 | 0.00023 | 0.02576 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 783
55 | SP | 569Vv4010-070 | 783325184 | Nátěry otopných těles syntetické, na vzduchu schnoucí, dražšími barvami (např. DÜFA, ....) - litinové radiátory, povrch matný, dvojnásobné antikorozní a 2× email | m2 | 44 | 0 | 44 |  | 0 | 0.00131 | 0.05764 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 783

## SLA
Rekonstrukce sociálních zařízení K1 na FST
D.1.4.5. Slaboproudá elektrotechnika
D.1.4.5.12.a Soupis prací a dodávek
K1
Materiál |  |  | jenotková cena | cena
Kabel JY(st)Y 2x0,8 | m | 316 |  | 0
Kabel SYKFY 2x0,8 | m | 56 |  | 0
Kabel SYKFY 4x0,8 | m | 49 |  | 0
Kabel SEKU 2x0,6 | m | 52 |  | 0
Kabel RS-485 | m | 52 |  | 0
Trubka ohebná PVC pr. 13 | m | 58 |  | 0
Trubka ohebná PVC pr. 16 | m | 22 |  | 0
Lišta elinst. LV 20x20 | m | 135 |  | 0
Tlačítko nást.-rozpoj.kontakt | ks | 5 |  | 0
Detektor kouře Multisenzor interaktivní | m |  |  | 0
830 PH | ks | 13 |  | 0
Koncentrátor MM 2 V Dominus Milenium | ks | 1 |  | 0
Snímač teploty do potrubí Senzit |  |  |  | 0
120-XX-Pt 100/3850 | ks | 1 |  | 0
El.zámek | ks | 13 |  | 0
AX - svorkovnice rozhraní AX05 | ks | 13 |  | 0
S - snímač karet ET 05 | ks | 13 |  | 0
E - řídící jednotka ET05-LAN | ks | 1 |  | 0
Elinst. krabice KO 68 | ks | 19 |  | 0
Protipožární ucpávky | m2 | 0.5 |  | 0
0
3% podr.materiál |  |  |  | 0
3% PPV |  |  |  | 0
Materiál celkem |  |  |  | 0
Montáž
Materiál dle spec. | kpt | 1 |  | 0
Ukončení vodiče | ks | 102 |  | 0
Demontáž snímače dif.tlaku v potr.VZT | ks | 1 |  | 0
Montáž a přip.snímače dif.tlaku | ks | 1 |  | 0
Úpravy rozvaděče VZT v 8.NP | hod | 3 |  | 0
Demontáž požární přepážky mezi 7.a8.NP | ks | 1 |  | 0
Montáž a zap.pož.přepážky mezi 7.a8.NP | ks | 1 |  | 0
0
3% PPV |  |  |  | 0
Montáž celkem |  |  |  | 0
Zemní práce
Sekání drážky | m | 151 |  | 0
Zemní práce celkem |  |  |  | 0
Ostatní
Koordinace s profesemi | hod | 8 |  | 0
Zprovoznění zařízení | hod | 10 |  | 0
Dokumentace skut.provedení | kpt | 1 |  | 0
Měření, provozní zkoušky | hod | 17 |  | 0
Ostatní celkem |  |  |  | 0
SLABOPROUD CELKEM |  |  |  | 0

## VZT
Cenová nabídka č.: 20150163a
Akce: | REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ K1 NA FST Univerzitní 22, Plzeň
D.1.4.2. VZDUCHOTECHNIKA – K1
Zadavatel: AVE-architekt a.s., Částkova 55, Plzeň
místo instalace: Plzeň
Zpracovatel: B.O.M.A.-clima, Šeříková 714,Stod
B.Mašek D.tech., Tel: 603 706 216, boma@email.cz
Pozice | Název | Mj | Počet | J. cena | Celk. cena
2015-01-01 | Radiální ventilátor RNH 630 – PK 123410 V = 7 200 m3.h-1, p = 400 Pa, P = 2 kW, vč. pruž. vložek a izolátorů | ks | 1 |  | 0
2015-02-01 | Tlumič hluku buňkový 200 x 500 x 1000 | ks | 8 |  | 0
2015-03-01 | Regulační klapka 550 x 400 – R | ks | 1 |  | 0
2015-04-01 | Regulační klapka 400 x 400 – R | ks | 1 |  | 0
2015-05-01 | Požární klapka PKTM-90/CZ 550 x 400 – TPM 018/1.11 | ks | 1 |  | 0
2015-06-01 | Požární klapka PKTM-90/CZ 400 x 400 – TPM 018/1.11 | ks | 1 |  | 0
1.7 | Požární uzávěr stěnový FDML 200x215.40 – TPM 130/17 | ks | 8 |  | 0
1.7 a | Požární uzávěre stěnový FDML 300x215.40 – TPM 130/17 | ks | 2 |  | 0
2015-08-01 | Potrubí čtyřhranné sk. I – pozink (pozice 1.8.1 až 1.8.11) | kpl | 1 |  | 0
2015-09-01 | Ventilátor Mixvent TD-1300/250 | ks | 7 |  | 0
2015-10-01 | Ventilátor Mixvent TD-2x1300/250 | ks | 1 |  | 0
2015-11-01 | Zpětná klapka RSK 250 | ks | 8 |  | 0
2015-12-01 | Tlumič hluku MAA 250 | ks | 8 |  | 0
2013-01-01 | Regulační klapka kruhová 100 – R | ks | 1 |  | 0
2014-01-01 | Regulační klapka kruhová 125 – R | ks | 24 |  | 0
2015-01-01 | Regulační klapka kruhová 140 – R | ks | 1 |  | 0
2016-01-01 | Regulační klapka kruhová 180 – R | ks | 2 |  | 0
2017-01-01 | Tlakový snímač DTS - PSA | ks | 1 |  | 0
2018-01-01 | Flexohadice ALUFLEX – MO 102 | bm | 150 |  | 0
2019-01-01 | Flexohadice ALUFLEX – MO 127 | bm | 5 |  | 0
2020-01-01 | Plastový talířový ventil VEF 100 | ks | 120 |  | 0
2021-01-01 | Plastový talířový ventil VEF 125 | ks | 3 |  | 0
01.22. | Zpětná klapka RSK 125 | ks | 2 |  | 0
2023-01-01 | Potrubí kruhová SPIRO – pozink (pozice 1.23.1. až 1.23.9) | kpl | 1 |  | 0
2025-01-01 | Potrubí čtyřhranné sk. I – pozink (pozice 1.25.1 až 1.25.3) | kpl | 1 |  | 0
Celkem
| Dodávka dílů a zařízení |  |  |  | 0
Montáž vzt.zařízení a demontáž stávajícího vzt.zařízení
Montážní, spojovací, těsnící materiál
Výrobní dokumentace, TPV
Zaregulování VZT systému
Doprava materiálu a osob
| Celková cena (bez DPH) |  |  |  | 0
Uvedené ceny jsou bez DPH .
Součástí nabídky není:
- bourací a stavební práce
- elektrozapojení, rozvaděč, MaR, revize
- účast na kontrolních dnech
Pro zpracování komplexního projektu bylo v některých případech nutné uvést název a typ konkrétního výrobku, aby byl co možná nejjednodušším způsobem specifikován popis technických parametrů a způsobu řešení. K tomuto účelu byl užit např. obchodní název nebo formulace. I v jiných případech, kde je uveden konkrétní název je třeba chápat tuto skutečnost jako popis standartu a technického řešení. Navržené řešení lze nahradit kvalitativně shodným řešením v souladu se zákonem 137/2006 Sb.