## Laboratorní a měř. technika
Laboratorní a měřicí technika (III.) 010 - 2018 | [8 empty] | Priloha_c_1_Kupni_smlouvy_technicka_specifikace_010_-_2018
Vyplní se automaticky
Vyplní dodavatel
[5 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |  |  |  |  | [DOPLNÍ DODAVATEL]
Položka | Název | Množství | Měrná jednotka [MJ] | Popis | Obchodní název + typ | Kontaktní osoba k převzetí zboží | Místo dodání | Maximální cena za jednotlivé položky v Kč BEZ DPH (počet MJ x maximální cena) | MAXIMÁLNÍ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč bez DPH | VYHOVUJE / NEVYHOVUJE
1 | Refraktometr | 8 | ks | Optický refraktometr na měření obsahu cukru a soli v roztoku, rozsah 0-32 °Bx, 0-28 %, přesnost ± 0,2 (°Bx/%), automatická teplotní regulace, referenční teplota 20 °C, včetně pouzdra |  | Mgr. Jitka Štrofová, Ph.D. tel. 377 63 6655 | Veleslavínova 42, Plzeň, Fakulta pedagogická, Katedra chemie, místnost č. VC 106 | 9600 | 1200 |  | 0
Informace pro dodavatele: Pokud se dodavateli při zadávání jednotkových cen objeví text - "NEVYHOVUJE", znamená to překročení stanovené maximální nepřekročitelné nabídkové ceny, a to znamená nesplnění podmínek stanovených Zadavatelem. Pokud bude nabídka v této podobě podána Zadavateli, bude při posouzení vyřazena. | [8 empty] | CELKOVÁ MAXIMÁLNÍ CENA za celou VZ v Kč BEZ DPH | CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH
V případě, že se dodavatel při předání zboží na některá uvedená tel. čísla nedovolá, bude v takovém případě volat tel. 377 631 307, 377 631 320. | [8 empty] | 9600 | 0