## Laboratorní a měř. technika
Laboratorní a měřicí technika (III.) 009 - 2018 | [10 empty] | Priloha_c_1_Kupni_smlouvy_technicka_specifikace_009_-_2018
Vyplní se automaticky
Vyplní dodavatel
[5 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [6 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL]
Položka | Název | Množství | Měrná jednotka [MJ] | Popis | Obchodní název + typ | Financováno z projektových finančních prostředků | Pokud financováno z projektových prostředků, pak DODAVATEL na fakturu uvede NÁZEV A ČÍSLO DOTAČNÍHO PROJEKTU | Kontaktní osoba k převzetí zboží | Místo dodání | Maximální cena za jednotlivé položky v Kč BEZ DPH (počet MJ x maximální cena) | MAXIMÁLNÍ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč bez DPH | VYHOVUJE / NEVYHOVUJE
1 | Měřicí sondy | 10 | ks | Šířka pásma DC do 200 MHz Délka kabelu min. 1 m Přepínatelný poměr útlumu 1: 1 nebo 10: 1 Vstupní odpor 1 MΩ (1: 1) nebo 10 MΩ (10: 1) Kompatibilní s osciloskopy Keysight |  | ANO | Podpora rozvoje studijního prostředí na ZČU CZ.02.2.67/0.0/17_044/0008546 | Ing. Tomáš Řeřicha, Ph.D. 737 488 958 | Fakulta elektrotechnická ZČU, Univerzitní 26, EK-414 | 16000 | 1600 |  | 0
2 | Měřicí sondy | 1 | ks | Šířka pásma DC do 25 MHz Uživatelsky volitelná nastavení útlumu 10: 1 nebo 100: 1 Schopnost měření rozdílového a souhlasného napětí do ±700 V při útlumovém poměru 100:1 Kompatibilní s osciloskopy Keysight |  |  | CZ.02.2.67/0.0/17_044/0008546 | Tomáš Řeřicha, 737 488 958 | Fakulta elektrotechnická ZČU, Univerzitní 26, EK-414 | 13500 | 13500 |  | 0
3 | Měřicí sondy | 4 | ks | Šířka pásma: DC do 350MHz (@ 10: 1), DC do 10MHz (@ 1: 1) Doba náběhu: 1 nsec (@ 10: 1), 35 nsec (@ 1: 1) (10% -90%) Poměr útlumu: 10: 1/1: 1 Kompatibilní s osciloskopy Keysight Vstupní odpor: 10 MΩ (@ 10: 1), 1 MΩ (@ 1: 1 při ukončení do 1MΩ) |  |  | CZ.02.2.67/0.0/17_044/0008546 | Tomáš Řeřicha, 737 488 958 | Fakulta elektrotechnická ZČU, Univerzitní 26, EK-414 | 11600 | 2900 |  | 0
4 | Měřicí šňůry | 20 | ks | Měřicí šňůry banánky prům. 4mm/krokosvorky, červená/černá, 80cm |  |  | CZ.02.2.67/0.0/17_044/0008546 | Tomáš Řeřicha, 737 488 958 | Fakulta elektrotechnická ZČU, Univerzitní 26, EK-414 | 600 | 30 |  | 0
5 | Měřicí šňůra BNC + krokosvorky | 20 | ks | Měřicí šňůra BNC + krokosvorky, červená/černá, délka 1m |  |  | CZ.02.2.67/0.0/17_044/0008546 | Tomáš Řeřicha, 737 488 958 | Fakulta elektrotechnická ZČU, Univerzitní 26, EK-414 | 1400 | 70 |  | 0
6 | Měřicí šňůra | 25 | ks | Měřicí šňůra, izolace PVC, banánky prům. 4mm, červená, 50cm, 16A/60V/13mOhm |  |  | CZ.02.2.67/0.0/17_044/0008546 | Tomáš Řeřicha, 737 488 958 | Fakulta elektrotechnická ZČU, Univerzitní 26, EK-414 | 3500 | 140 |  | 0
7 | Měřicí šňůra | 25 | ks | Měřicí šňůra, izolace PVC, banánky prům. 4mm, modrá, 50cm, 16A/60V/13mOhm |  |  | CZ.02.2.67/0.0/17_044/0008546 | Tomáš Řeřicha, 737 488 958 | Fakulta elektrotechnická ZČU, Univerzitní 26, EK-414 | 3250 | 130 |  | 0
Informace pro dodavatele: Pokud se dodavateli při zadávání jednotkových cen objeví text - "NEVYHOVUJE", znamená to překročení stanovené maximální nepřekročitelné nabídkové ceny, a to znamená nesplnění podmínek stanovených Zadavatelem. Pokud bude nabídka v této podobě podána Zadavateli, bude při posouzení vyřazena. | [10 empty] | CELKOVÁ MAXIMÁLNÍ CENA za celou VZ v Kč BEZ DPH | CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH
V případě, že se dodavatel při předání zboží na některá uvedená tel. čísla nedovolá, bude v takovém případě volat tel. 377 631 307, 377 631 320. | [10 empty] | 49850 | 0