## Laboratorní a měř. technika
Laboratorní a měřicí technika (III.) 016 - 2018 | [11 empty] | Priloha_c_1_Kupni_smlouvy_technicka_specifikace_016_-_2018
Vyplní se automaticky
Vyplní dodavatel
[5 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [7 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL]
Položka | Název | Množství | Měrná jednotka [MJ] | Popis | Obchodní název + typ | Fakturace | Financováno z projektových finančních prostředků | Pokud financováno z projektových prostředků, pak DODAVATEL uvede NA FAKTURU: NÁZEV A ČÍSLO DOTAČNÍHO PROJEKTU | Kontaktní osoba k převzetí zboží | Místo dodání | Maximální cena za jednotlivé položky v Kč BEZ DPH (počet MJ x maximální cena) | MAXIMÁLNÍ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč bez DPH | VYHOVUJE / NEVYHOVUJE
1 | Biologický mikroskop s kamerou a SW pro foto a FullHD video | 1 | ks | Standardní mikroskop, manuální hrubé ostření a motorizované jemné ostření s možností řízení jak externím ovladačem, tak i z PC; koehlerovo osvětlení na bázi LED ( s intenzitou odpovídající 100W hal. žárovce); trinokulární tubus s přepínačem světelné dráhy (100% okuláry, 20/80% okuláry/kamera, 100% kamera ), měnič objektivů se šesti polohami, objektivy planachromat 4x, 10xPh, 20xPh, 40xPh, 100x Ph imerzní, zelený interferenční filtr, Abbeho 5-polohový revolverový kondenzor pro světlé, temné pole a fázový kontrast, stolek s křížovým posuvem, s keramickým povrchem, ovládání na pravou ruku s nezávislým nastavením tuhosti os x a y, barevná digitální kamera s CMOS snímačem 1/2,5“ rozlišení minimálně 12 Mpix (4000 x 3000 pixelů) s rychlostí snímání minimálně 11,5 snímků/s, rychlost snímání minimálně 16sn/s, při rozlišení 4K (4096 x 2160), kvantová účinnost 73%, připojení k PC pomocí USB 3.0, adaptér pro připojení kamery k mikroskopu se zvětšením 0,5x pro optimální zorné pole, SW pro analýzu obrazu , automatická tvorba z-stacků a snímků s velkou hloubkou ostrosti , záznam kontinuálního videa, tvorba koláží pro publikace. |  | Samostatná faktura | ANO | Podpora rozvoje studijního prostředí na ZČU CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008546 | Ing. Jana Vondrysková tel: 37763 6241 | Chodské náměstí 1, 301 00 Plzeň, CH 318 | 507000 | 507000 |  | 0
2 | Biologický mikroskop s objektivy 4x, 10x, 20x a 40x | 16 | ks | Standardní binokulární mikroskop; tvar k ergonomickému a bezpečnému přenášení, otočný revolverový nosič objektivů pro 4 objektivy, planachromatické objektivy se zvětšením 4x, 10x, 20x, 40x; „Siedentopf“ typ tubusu; možnost rotace tubusu s možností pevné fixace a nezávislým zajišťovacím mechanismem bránícím vypadnutí tubusu při rotaci nebo transportu; focus lock; seřiditelná tuhost makro ; okuláry se zvětšením 10x vhodné pro vložení měřicí destičky, ohrnovatelné gumové očnice; kondenzor kódovaný, rozsah zvětšení 4 x – 100 x (Abbé), světelný zdroj s LED osvětlením s životností LED diod minimálně 20 000 hodin, spotřeba do 2W, nezávislé koaxiální makro a mikro zaostřování, křížový stolek o rozměrech minimáně 120 x 120, vnitřní povrch okulárů, tubusu a objektivů opatřen antibakteriálním nátěrem, aretace okulárů a kondenzoru proti nepovolené manipulaci. | [6 empty] | 560000 | 35000 |  | 0
3 | Polarizační mikroskop se SW a kamerou | 1 | ks | Standardní mikroskop; ostřící mechanismus pro nezávislé hrubé a jemné ostření s rozsahem hrubého posuvu 25 mm; koehlerovo osvětlení, světlo na bázi LED diod (s intenzitou světla odpovídající 100W halogenové žárovce); trinokulární tubus s třípolohovým přepínačem světelné dráhy (100% okuláry, 20/80% okuláry/kamera, 100% kamera ), měnič objektivů se šesti polohami (dvě polohy s možností centrování), objektivy planapochromát 2x, plansemiapochromáty 4x, 10x, 20x, 40x , polarizační kondenzor s výklopnou čočkou a polarizátorem se stupnicí 360°, kruhový stolek se stupnicí a s křížovým posuvem, analyzér, lambda destička, citlivá barevná digitální kamera s CCD snímačem 2/3“ , rozlišení minimálně 5 Mpix (2448 x 2048 pixelů) s rychlostí snímání minimálně 15 snímků/s, rychlost snímání 23sn/s při rozlišení Full HD (1920 x 1080), připojení k PC pomocí USB 3.0, adaptér pro připojení kamery k mikroskopu se zvětšením 1x pro optimální zorné pole, SW pro analýzu obrazu s měřením délek a ploch a možností tvorby koláží pro publikace. | [6 empty] | 560000 | 560000 |  | 0
Informace pro dodavatele: Pokud se dodavateli při zadávání jednotkových cen objeví text - "NEVYHOVUJE", znamená to překročení stanovené maximální nepřekročitelné nabídkové ceny, a to znamená nesplnění podmínek stanovených Zadavatelem. Pokud bude nabídka v této podobě podána Zadavateli, bude při posouzení vyřazena. | [11 empty] | CELKOVÁ MAXIMÁLNÍ CENA za celou VZ v Kč BEZ DPH | CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH
V případě, že se dodavatel při předání zboží na některá uvedená tel. čísla nedovolá, bude v takovém případě volat tel. 377 631 307, 377 631 320. | [11 empty] | 1627000 | 0