## Laboratorní a měř. technika
Laboratorní a měřicí technika (III.) 021 - 2018 | [11 empty] | Priloha_c_1_Kupni_smlouvy_technicka_specifikace_021_-_2018
Vyplní se automaticky
Vyplní dodavatel
[5 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [7 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL]
Položka | Název | Množství | Měrná jednotka [MJ] | Popis | Obchodní název + typ | Fakturace | Financováno z projektových finančních prostředků | Pokud financováno z projektových prostředků, pak DODAVATEL uvede NA FAKTURU: NÁZEV A ČÍSLO DOTAČNÍHO PROJEKTU | Kontaktní osoba k převzetí zboží | Místo dodání | Maximální cena za jednotlivé položky v Kč BEZ DPH (počet MJ x maximální cena) | MAXIMÁLNÍ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč bez DPH | VYHOVUJE / NEVYHOVUJE
1 | Měřicí sondy | 10 | ks | Šířka pásma DC až 200 MHz Délka kabelu min. 1 m Přepínatelný poměr útlumu 1: 1 nebo 10: 1 Vstupní odpor 1 MΩ (1: 1) nebo 10 MΩ (10: 1) Kompatibilní s osciloskopy Keysight |  | Samostatná faktura | ANO | Podpora rozvoje studijního prostředí na ZČU CZ.02.2.67/0.0/17_044/0008546 | Ing. Tomáš Řeřicha, Ph.D. tel.: 737 488 958 | Fakulta elektrotechnická ZČU, Univerzitní 26, 306 14 Plzeň, EK-414 | 16000 | 1600 |  | 0
2 | Měřicí sondy | 1 | ks | Šířka pásma DC až 25 MHz Uživatelsky volitelná nastavení útlumu 10: 1 nebo 100: 1 Kompatibilní s osciloskopy Keysight | [6 empty] | 13500 | 13500 |  | 0
3 | Měřicí sondy | 4 | ks | Šířka pásma: DC až 350MHz (@ 10: 1), DC až 10MHz (@ 1: 1) Čas náběhu: 1 nsec (@ 10: 1), 35 nsec (@ 1: 1) (10% -90%) Poměr útlumu: 10: 1/1: 1 Kompatibilní s osciloskopy Keysight Vstupní odpor: 10 MΩ (@ 10: 1), 1 MΩ (@ 1: 1 při ukončení do 1MΩ) | [6 empty] | 11600 | 2900 |  | 0
Informace pro dodavatele: Pokud se dodavateli při zadávání jednotkových cen objeví text - "NEVYHOVUJE", znamená to překročení stanovené maximální nepřekročitelné nabídkové ceny, a to znamená nesplnění podmínek stanovených Zadavatelem. Pokud bude nabídka v této podobě podána Zadavateli, bude při posouzení vyřazena. | [11 empty] | CELKOVÁ MAXIMÁLNÍ CENA za celou VZ v Kč BEZ DPH | CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH
V případě, že se dodavatel při předání zboží na některá uvedená tel. čísla nedovolá, bude v takovém případě volat tel. 377 631 307, 377 631 320. | [11 empty] | 41100 | 0