## Laboratorní a měř. technika
Laboratorní a měřicí technika (III.) 023 - 2018 | [10 empty] | Priloha_c_1_Kupni_smlouvy_technicka_specifikace_023_-_2018
Vyplní se automaticky
Vyplní dodavatel
[5 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [6 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL]
Položka | Název | Množství | Měrná jednotka [MJ] | Popis | Obchodní název + typ | Financováno z projektových finančních prostředků | Pokud financováno z projektových prostředků, pak DODAVATEL uvede NA FAKTURU: NÁZEV A ČÍSLO DOTAČNÍHO PROJEKTU | Kontaktní osoba k převzetí zboží | Místo dodání | Maximální cena za jednotlivé položky v Kč BEZ DPH | MAXIMÁLNÍ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč bez DPH | VYHOVUJE / NEVYHOVUJE
1 | Mikroskop metalografický | 1 | ks | Pozorování neprůhledných povrchů a struktur. Širokoúhlý okulár (2 ks), vysoký oční bod, gumové očnice. Hlavice: trinokulární, otočná o 360°, nastavitelný oční rozestup 40 (50) - 70 mm, vstup pro fotoaparát, dioptrické doostřování obou okulárů min. ± 3D. Hlava: revolverová pro 5 objektivů včetně 5 různých objektivů. Objektivy RMS standard. Celkové zvětšení 50x - 500x (minimálně, možno s větším rozsahem). Stolek: mechanický, tvrzený, nízko umístěné koaxiální ovládání posuvů, přednastavený horní doraz - nastavitelný. Integrované osvětlení, možno externí zdroj el. pro osvětlení. Příslušenství: adaptér pro dig. fotoaparát včetně digitálního fotoaparátu (min. 10 Mpix), HDMI výstup. |  | ANO | Podpora rozvoje studijního prostředí na ZČU CZ.02.2.67/0.0/17_044/0008546 | Mgr. Jan Krotký, Ph.D. Tel.: 37763 6503, 777 893 075 | Klatovská 51, 301 00 Plzeň, Katedra matematiky, fyziky a technické výchovy | 123967 | 123967 |  | 0
Informace pro dodavatele: Pokud se dodavateli při zadávání jednotkových cen objeví text - "NEVYHOVUJE", znamená to překročení stanovené maximální nepřekročitelné nabídkové ceny, a to znamená nesplnění podmínek stanovených Zadavatelem. Pokud bude nabídka v této podobě podána Zadavateli, bude při posouzení vyřazena. | [10 empty] | CELKOVÁ MAXIMÁLNÍ CENA za celou VZ v Kč BEZ DPH | CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH
V případě, že se dodavatel při předání zboží na některá uvedená tel. čísla nedovolá, bude v takovém případě volat tel. 377 631 307, 377 631 320. | [10 empty] | 123967 | 0