## Laboratorní a měř. technika
Laboratorní a měřicí technika (III.) 028 - 2018 | [11 empty] | Priloha_c_1_Kupni_smlouvy_technicka_specifikace_028_-_2018
Vyplní se automaticky
Vyplní dodavatel
[5 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [7 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL]
Položka | Název | Množství | Měrná jednotka [MJ] | Popis | Obchodní název + typ | Fakturace | Financováno z projektových finančních prostředků | Pokud financováno z projektových prostředků, pak DODAVATEL uvede NA FAKTURU: NÁZEV A ČÍSLO DOTAČNÍHO PROJEKTU | Kontaktní osoba k převzetí zboží | Místo dodání | Maximální cena za jednotlivé položky v Kč BEZ DPH | MAXIMÁLNÍ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč bez DPH | VYHOVUJE / NEVYHOVUJE
1 | Programovatelný napájecí zdroj a propojovací kabely | 2 | ks | viz Priloha_c_2_Kupni_smlouvy_popis_ pristroju_028_-_2018.pdf |  | Společná faktura | ANO | Podpora rozvoje studijního prostředí na ZČU CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_44/0008546 | Ing. Libor Jelínek, Ph.D. Tel.: 37763 2527, 605 882 688 | Technická 8, 306 14 Plzeň, NTIS, UC434 | 66000 | 33000 |  | 0
2 | Programovatelná elektronická zátěž | 2 | ks | [7 empty] | 68000 | 34000 |  | 0
3 | Proudová sonda k osciloskopu | 2 | ks | [7 empty] | 32000 | 16000 |  | 0
Informace pro dodavatele: Pokud se dodavateli při zadávání jednotkových cen objeví text - "NEVYHOVUJE", znamená to překročení stanovené maximální nepřekročitelné nabídkové ceny, a to znamená nesplnění podmínek stanovených Zadavatelem. Pokud bude nabídka v této podobě podána Zadavateli, bude při posouzení vyřazena. | [11 empty] | CELKOVÁ MAXIMÁLNÍ CENA za celou VZ v Kč BEZ DPH | CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH
V případě, že se dodavatel při předání zboží na některá uvedená tel. čísla nedovolá, bude v takovém případě volat tel. 377 631 307, 377 631 320. | [11 empty] | 166000 | 0