## Laboratorní a měř. technika
Laboratorní a měřicí technika (III.) 022 - 2018 | [10 empty] | Priloha_c_1_Kupni_smlouvy_technicka_specifikace_022_-_2018
Vyplní se automaticky
Vyplní dodavatel
[5 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [6 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL]
Položka | Název | Množství | Měrná jednotka [MJ] | Popis | Obchodní název + typ | Financováno z projektových finančních prostředků | Pokud financováno z projektových prostředků, pak DODAVATEL uvede NA FAKTURU: NÁZEV A ČÍSLO DOTAČNÍHO PROJEKTU | Kontaktní osoba k převzetí zboží | Místo dodání | Maximální cena za jednotlivé položky v Kč BEZ DPH | MAXIMÁLNÍ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč bez DPH | VYHOVUJE / NEVYHOVUJE
1 | Laboratorní pec | 1 | ks | Laboratorní komorová muflová pec. Využití k analýzám loss-on-ignition (analýza množství organického materiálu ve vzorcích sedimentů a půdy). Stolní provedení. Max. teplota alespoň 1100 oC. Vnitřní rozměry minimálně: [šxvxhl] [mm] 200x150x300. Napětí 230 V. Větrací komínek/otvor pro odvětrání pracovního prostoru pece. Ručně otvírané dveře směrem dolů. Programovatelná regulátorem - možné naprogramovat spuštění pece, nárůst či pokles teploty za definovaný čas, délku výdrže na teplotě, ukončení programu. |  | ANO | Podpora rozvoje studijního prostředí na ZČU CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008546 | RNDr. Klára Vočadlová, Ph.D. Tel.: 37763 6259 | Klatovská tř. 51, 301 00 Plzeň, Fakulta pedagogická, místnost CH321 | 66116 | 66116 |  | 0
Informace pro dodavatele: Pokud se dodavateli při zadávání jednotkových cen objeví text - "NEVYHOVUJE", znamená to překročení stanovené maximální nepřekročitelné nabídkové ceny, a to znamená nesplnění podmínek stanovených Zadavatelem. Pokud bude nabídka v této podobě podána Zadavateli, bude při posouzení vyřazena. | [10 empty] | CELKOVÁ MAXIMÁLNÍ CENA za celou VZ v Kč BEZ DPH | CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH
V případě, že se dodavatel při předání zboží na některá uvedená tel. čísla nedovolá, bude v takovém případě volat tel. 377 631 307, 377 631 320. | [10 empty] | 66116 | 0