## Laboratorní a měř. technika
Laboratorní a měřicí technika (III.) 029 - 2018 | [10 empty] | Priloha_c_1_Kupni_smlouvy_technicka_specifikace_029_-_2018
Vyplní se automaticky
Vyplní dodavatel
[5 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [6 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL]
Položka | Název | Množství | Měrná jednotka [MJ] | Popis | Obchodní název + typ | Financováno z projektových finančních prostředků | Pokud financováno z projektových prostředků, pak DODAVATEL uvede NA FAKTURU: NÁZEV A ČÍSLO DOTAČNÍHO PROJEKTU | Kontaktní osoba k převzetí zboží | Místo dodání | Maximální cena za jednotlivé položky v Kč BEZ DPH | MAXIMÁLNÍ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč bez DPH | VYHOVUJE / NEVYHOVUJE
1 | Stolní digitální multimetr | 2 | ks | Napětí AC/DC: min. 600V. Proud DC/AC: min. 10A. Měření odporu, měření kapacity, měření frekvence, napájení ze sítě 230V, komunikace s PC přes USB. Digitální display. Vstupy na banánky. |  | ANO | Podpora rozvoje studijního prostředí na ZČU CZ.02.2.67/0.0/17_044/0008546 | Mgr. Jan Krotký, Ph.D. Tel.: 37763 6503, 777 893 075 | Klatovská 51, 301 00 Plzeň, Katedra matematiky, fyziky a technické výchovy | 4132.2 | 2066.1 |  | 0
2 | Klešťový multimetr | 1 | ks | Napětí AC/DC: min. 600V. Proud DC/AC: min. 400A. Digitální display. Vstupy na banánky. Měření odporu, měření kapacity. Měření frekvence, přesnost min. 1,2%. | [5 empty] | 2066.1 | 2066.1 |  | 0
3 | Analogový multimetr | 3 | ks | Měření napětí AC/DC (min 500V), proudu AC/DC, odporu. Rozsah propudu až 10A, vstupy pro banánky. | [5 empty] | 6198.3 | 2066.1 |  | 0
4 | Digitální multimetr | 2 | ks | Napětí AC/DC: min. 600V. Proud DC/AC: min. 20A (přímá metoda měření), měření odporu, napájení baterie, vstupy na banánky. | [5 empty] | 4132.2 | 2066.1 |  | 0
5 | Digitální multimetr-wattmetr | 1 | ks | Napětí AC/DC: min. 600V. Proud DC/AC: min. 10A. Měření odporu, měření kapacity, měření frekvence, diod, měření výkonu přes adaptér (spoučástí balení) do 2000 W, cos fi 0,1-1, napájení baterie, vstupy na banánky. | [5 empty] | 2066.1 | 2066.1 |  | 0
6 | Střídavý zdroj | 2 | ks | Autotransformátor: Rozsah min. 10-230V, síťová sinusovka, min. 10A, analogový, měřidla proudu a napětí, ochrana proti zkratu nebo přetížení. | [5 empty] | 32200 | 16100 |  | 0
7 | Střídavý zdroj | 1 | ks | Střídavý plynule regulovatelný laboratorní AC zdroj, 1- 230 V, min. 2A, měřidla proudu a napětí, ochrana proti zkratu nebo přetížení. | [5 empty] | 16100 | 16100 |  | 0
8 | Stejnosměrný zdroj | 1 | ks | Laboratorní zdroj SS proudu. Regulace napětí 1V až min. 30V. Regulace proudu 0,15 - min. 20A, linearní, analogovými točítky, rozlišení min. po 10 mV/mA, max. zvlnění průběhu 15mV, ukazatele napětí a proudu, ochrana proti zkratu a přetížení. | [5 empty] | 18300 | 18300 |  | 0
9 | Stejnosměrný zdroj | 1 | ks | Laboratorní zdroj SS proudu. Regulace napětí 1V až min. 60V. Regulace proudu 0,15 - min. 15A, linearní, analogovými točítky, rozlišení max. po 10 mV/mA, zvlnění ≤10mV, ukazatele napětí a proudu, ochrana proti zkratu a přetížení. | [5 empty] | 18300 | 18300 |  | 0
Informace pro dodavatele: Pokud se dodavateli při zadávání jednotkových cen objeví text - "NEVYHOVUJE", znamená to překročení stanovené maximální nepřekročitelné nabídkové ceny, a to znamená nesplnění podmínek stanovených Zadavatelem. Pokud bude nabídka v této podobě podána Zadavateli, bude při posouzení vyřazena. | [10 empty] | CELKOVÁ MAXIMÁLNÍ CENA za celou VZ v Kč BEZ DPH | CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH
V případě, že se dodavatel při předání zboží na některá uvedená tel. čísla nedovolá, bude v takovém případě volat tel. 377 631 307, 377 631 320. | [10 empty] | 103494.9 | 0