## Laboratorní a měř. technika
Laboratorní a měřící technika (III.) 032 - 2018 | [11 empty] | Priloha_c_1_Kupni_smlouvy_technicka_specifikace_032_-_2018
Vyplní se automaticky
Vyplní dodavatel
[5 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [7 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL]
Položka | Název | Množství | Měrná jednotka [MJ] | Popis | Obchodní název + typ | Fakturace | Financováno z projektových finančních prostředků | Pokud financováno z projektových prostředků, pak DODAVATEL uvede NA FAKTURU: NÁZEV A ČÍSLO DOTAČNÍHO PROJEKTU | Kontaktní osoba k převzetí zboží | Místo dodání | Maximální cena za jednotlivé položky v Kč BEZ DPH | MAXIMÁLNÍ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč bez DPH | VYHOVUJE / NEVYHOVUJE
1 | Multimetry | 10 | ks | Stolní digitální multimetr. Napětí AC/DC min. 600V. Proud DC/AC: min. 10A. Měření odporu, měření kapacity, měření frekvence. Napájení ze sítě 230V/baterie. Komunikace s PC přes USB. Digitální display. |  | Samostatná faktura | ANO | Podpora rozvoje studijního prostředí na ZČU CZ.02.2.67/0.0/17_044/0008546 | PhDr. Pavel Masopust, Ph.D. Tel.: 37763 6310, 605 024 521 | Klatovská 51, 301 00 Plzeň, Katedra matematiky, fyziky a technické výchovy | 66110 | 6611 |  | 0
2 | Osciloskop | 1 | ks | Minimální počet kanalů: 2 Šířka pásma min. 100MHz. Vzorkovací frekvence 1GS/s. Displej min. 8". Přepínatelný rozsah sond (10, 100, 1000 násobky). Komunikace s PC pomocí USB. |  | Samostatná faktura | ANO | TAČR TH02020086 | Michaela Vacková, Tel.: 37763 8131, 605 502 202 | Univerzitní 22, 306 14 Plzeň, Fakulta strojní, UX 232a | 9000 | 9000 |  | 0
Informace pro dodavatele: Pokud se dodavateli při zadávání jednotkových cen objeví text - "NEVYHOVUJE", znamená to překročení stanovené maximální nepřekročitelné nabídkové ceny, a to znamená nesplnění podmínek stanovených Zadavatelem. Pokud bude nabídka v této podobě podána Zadavateli, bude při posouzení vyřazena. | [11 empty] | CELKOVÁ MAXIMÁLNÍ CENA za celou VZ v Kč BEZ DPH | CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH
V případě, že se dodavatel při předání zboží na některá uvedená tel. čísla nedovolá, bude v takovém případě volat tel. 377 631 307, 377 631 320. | [11 empty] | 75110 | 0