## Laboratorní a měř. technika
Laboratorní a měřicí technika (III.) 039 - 2018 | [9 empty] | Priloha_c_1_Kupni_smlouvy_technicka_specifikace_039_-_2018
Vyplní se automaticky
Vyplní dodavatel
[5 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [5 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL]
Položka | Název | Množství | Měrná jednotka [MJ] | Popis | Obchodní název + typ | Fakturace | Kontaktní osoba k převzetí zboží | Místo dodání | Maximální cena za jednotlivé položky v Kč BEZ DPH | MAXIMÁLNÍ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč bez DPH | VYHOVUJE / NEVYHOVUJE
1 | Generátor | 1 | ks | Programovatelný generátor funkcí s frekvenčním rozsahem min. 25 MHz, rozlišením v úrovni min. 12 bitů a rozlišením kmitočtu min. 10uHz |  | společná faktura | Ing. Aleš Voborník, Ph.D. tel: 377 634 571 | Univerzitní 26, Plzeň, EL305 | 12000 | 12000 |  | 0
2 | RLC měřič | 2 | ks | RLC měřič s frekvenčním rozsahem min. od 50 Hz do 100 kHz a základní přesností 0,05%. |  |  | Voborník, 4571 | Univerzitní 26, EL305 | 70000 | 35000 |  | 0
Informace pro dodavatele: Pokud se dodavateli při zadávání jednotkových cen objeví text - "NEVYHOVUJE", znamená to překročení stanovené maximální nepřekročitelné nabídkové ceny, a to znamená nesplnění podmínek stanovených Zadavatelem. Pokud bude nabídka v této podobě podána Zadavateli, bude při posouzení vyřazena. | [9 empty] | CELKOVÁ MAXIMÁLNÍ CENA za celou VZ v Kč BEZ DPH | CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH
V případě, že se dodavatel při předání zboží na některá uvedená tel. čísla nedovolá, bude v takovém případě volat tel. 377 631 307, 377 631 320. | [9 empty] | 82000 | 0