## Laboratorní a měř. technika
Laboratorní a měřicí technika (III.) 035 - 2018 | [8 empty] | Priloha_c_1_Kupni_smlouvy_technicka_specifikace_035_-_2018
Vyplní se automaticky
Vyplní dodavatel
[5 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |  |  |  |  | [DOPLNÍ DODAVATEL]
Položka | Název | Množství | Měrná jednotka [MJ] | Popis | Obchodní název + typ | Kontaktní osoba k převzetí zboží | Místo dodání | Maximální cena za jednotlivé položky v Kč BEZ DPH (počet MJ x maximální cena) | MAXIMÁLNÍ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč bez DPH | VYHOVUJE / NEVYHOVUJE
1 | Váhy | 2 | ks | Váhy - váživost min. 10 000 g - dílek max. 0,1 g - podsvícený LCD displej - obousměrná komunikace RS232 - nerezová miska, min. 80 mm - napájení 230 V - ochraný kryt proti proudění vzduchu, vodováha, výškově regulovatelné nožky |  | Ing. Jaromír Pocedič, PhD. e-mail: pocedicj@ntc.zcu.cz | Teslova 9, 306 14 Plzeň | 20000 | 10000 |  | 0
Informace pro dodavatele: Pokud se dodavateli při zadávání jednotkových cen objeví text - "NEVYHOVUJE", znamená to překročení stanovené maximální nepřekročitelné nabídkové ceny, a to znamená nesplnění podmínek stanovených Zadavatelem. Pokud bude nabídka v této podobě podána Zadavateli, bude při posouzení vyřazena. | [8 empty] | CELKOVÁ MAXIMÁLNÍ CENA za celou VZ v Kč BEZ DPH | CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH
V případě, že se dodavatel při předání zboží na některá uvedená tel. čísla nedovolá, bude v takovém případě volat tel. 377 631 307, 377 631 320. | [8 empty] | 20000 | 0