## Laboratorní a měř. technika
Laboratorní a měřicí technika (III.) 042 - 2018 | [11 empty] | Priloha_c_1_Kupni_smlouvy_technicka_specifikace_042_-_2018
Vyplní se automaticky
Vyplní dodavatel
[5 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [7 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL]
Položka | Název | Množství | Měrná jednotka [MJ] | Popis | Obchodní název + typ | Fakturace | Financováno z projektových finančních prostředků | Pokud financováno z projektových prostředků, pak DODAVATEL uvede NA FAKTURU: NÁZEV A ČÍSLO DOTAČNÍHO PROJEKTU | Kontaktní osoba k převzetí zboží | Místo dodání | Maximální cena za jednotlivé položky v Kč BEZ DPH | MAXIMÁLNÍ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč bez DPH | VYHOVUJE / NEVYHOVUJE
1 | Stejnosměrný zdroj | 1 | ks | Laboratorní zdroj SS proudu. Regulace napětí 1V až min. 30V. Regulace proudu 0,15 - min. 10A, linearní, analogovými točítky, rozlišení max. po 100 mV/mA, ukazatele napětí a proudu, ochrana proti zkratu a přetížení. |  | Samostatná faktura | ANO | Podpora rozvoje studijního prostředí na ZČU CZ.02.2.67/0.0/17_044/0008546 | Mgr. Jan Krotký, Ph.D. Tel.: 37763 6503, 777 893 075 | Klatovská 51, 301 00 Plzeň, Katedra matematiky, fyziky a technické výchovy | 18300 | 18300 |  | 0
2 | Klešťový multimetr | 1 | ks | Napětí AC/DC min. 600V. Proud DC/AC min. 400A. Digitální display. Vstupy na banánky. Měření odporu. | [6 empty] | 2066 | 2066 |  | 0
3 | Analogový multimetr | 3 | ks | Měření napětí AC/DC (min. 500V), proudu AC/DC, odporu. Rozsah proudu až 10A, vstupy pro banánky. | [6 empty] | 6198 | 2066 |  | 0
4 | Digitální multimetr | 2 | ks | Napětí AC/DC min. 600V. Proud DC/AC min. 10A, měření odporu, napájení baterie, vstupy na banánky. | [6 empty] | 4132 | 2066 |  | 0
5 | Dvoupólová zkoušečka | 1 | ks | Měření napětí, fáze, sletu fází. | [6 empty] | 2066 | 2066 |  | 0
6 | Střídavý zdroj | 2 | ks | Autotransformátor, rozsah min. 10-230V, síťová sinusovka, min. 10A. | [6 empty] | 32200 | 16100 |  | 0
7 | Střídavý zdroj | 1 | ks | Střídavý plynule regulovatelný laboratorní AC zdroj, 1- 230 V, min. 2A, měřidla proudu a napětí, ochrana proti zkratu nebo přetížení. | [6 empty] | 16100 | 16100 |  | 0
8 | Stejnosměrný zdroj | 1 | ks | Laboratorní zdroj SS proudu. Regulace napětí 1V až min. 30V. Regulace proudu 0,2 - min. 20A, linearní, analogovými točítky, rozlišení min. po 100 mV/mA, ukazatele napětí a proudu, ochrana proti zkratu a přetížení. | [6 empty] | 18300 | 18300 |  | 0
9 | Stolní digitální multimetr | 2 | ks | Stolní digitální multimetr. Napětí AC/DC min. 600V. Proud DC/AC min. 10A, měření odporu, napájení ze sítě 230V, komunikace s PC přes USB. Digitální display, vstupy na banánky. | [6 empty] | 4132 | 2066 |  | 0
Informace pro dodavatele: Pokud se dodavateli při zadávání jednotkových cen objeví text - "NEVYHOVUJE", znamená to překročení stanovené maximální nepřekročitelné nabídkové ceny, a to znamená nesplnění podmínek stanovených Zadavatelem. Pokud bude nabídka v této podobě podána Zadavateli, bude při posouzení vyřazena. | [11 empty] | CELKOVÁ MAXIMÁLNÍ CENA za celou VZ v Kč BEZ DPH | CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH
V případě, že se dodavatel při předání zboží na některá uvedená tel. čísla nedovolá, bude v takovém případě volat tel. 377 631 307, 377 631 320. | [11 empty] | 103494 | 0