## AVT
AV technika II 077-2018 (AVT-(II.)-077-2018) | [14 empty] | Priloha_c._1_Kupni_smlouvy_technicka_specifikace_AVT-(II.)-077-2018
Vyplní se automaticky
Vyplní dodavatel
[5 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [9 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL]
Položka | Název | Množství | Měrná jednotka [MJ] | Popis | Obchodní název + typ | Fakturace | Financováno z projektových finančních prostředků | Pokud financováno z projektových prostředků, pak DODAVATEL uvede NA FAKTURU: NÁZEV A ČÍSLO DOTAČNÍHO PROJEKTU | Obchodní podmínky NAD RÁMEC STANDARDNÍCH obchodních podmínek | Kontaktní osoba ve věci technické specifikace | Kontaktní osoba k převzetí zboží | Místo dodání | Maximální cena za jednotlivé položky v Kč BEZ DPH | MAXIMÁLNÍ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč bez DPH | VYHOVUJE / NEVYHOVUJE | CPV - výběr AUDIOVIZUÁLNÍ TECHNIKA
1 | Tlumočnická kabina – mobilní | 3 | ks | Mobilní kabina pro simultánní tlumočení pro dva tlumočníky, bez vestavěného tlumočnického zařízení dle normy ČSN EN ISO 4043. Obecné požadavky na konstrukci boxu pro stínové řečníky se řídí kapitolami č. 1 – 4 ČSN EN ISO 4043. Požadavky na rozměry boxu vychází z kapitoly č. 5 ČSN EN ISO 4043 - požadované rozměry boxu (pro dva řečníky): šířka: 1,60 m – 1, 70 m hloubka: 1,60 m – 1,70 m výška: 2,00 m – 2,10 m. Každý z modulárních komponentů, z nichž se box sestavuje, musí mít alespoň jeden rozměr (výška/šířka/délka) menší, než 0,85 m a jeho váha nesmí překročit 25 kg. Požadavky na dveře, okna a kabelové průchody musí být v souladu s kapitolami č. 6 – 8 ČSN EN ISO 4043. Požadujeme následující kabelové průchody: 2x pro internetový kabel, 2x pro televizní kabel, 2x pro kabel pro přenos video signálu ze sálu, 2x pro kabel pro přenos audio signálu (vždy po jednom vstupu ke každé z obou pracovních ploch). Požadavky na akustiku boxů vychází z kapitoly č. 9 ČSN EN ISO 4043. Zvuková izolace ze sálu do boxu musí splňovat požadavky v souladu s touto normou. Zvuková izolace mezi boxy nemusí být řešena dle této normy, protože box bude vždy používán samostatně (nebude spojován s jinými boxy). Pohltivost (absorpce) zvuku musí být v souladu s normou. Ventilace, pracovní plocha, osvětlení a přívod elektřiny musí být v souladu s kapitolami č. 10 – 13 ČSN EN ISO 4043. Specifikace uvedená v kapitole č. 14 ČSN EN ISO 4043 není požadována. |  | Samostatná faktura | ANO | Název projektu: Podpora rozvoje studijního prostředí na ZČU Registrační číslo: CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008546 | Termín dodání do 15.9.2018 | Mgr. Andrea Königsmarková, Ph.D., Tel.: 37763 5400, 736 477 543 | Mgr. Andrea Königsmarková, Ph.D., Tel.: 37763 5400, 736 477 543 | Riegrova 11, 301 00 Plzeň, Fakulta filozofická - Katedra germanistiky a slavistiky, RJ323 | 420000 | 140000 |  | 0 |  | 32570000-9 - komunikační zařízení
2 | Tlumočnický set | 3 | sada | 1 sada = 1x inteligentní nabíjecí základna, 20x posluchačských jednotek se sluchátky, 1x řečnický mikrofon. | [8 empty] | 75000 | 25000 |  | 0
Informace pro dodavatele: Pokud se dodavateli při zadávání jednotkových cen objeví text - "NEVYHOVUJE", znamená to překročení stanovené maximální nepřekročitelné nabídkové ceny, a to znamená nesplnění podmínek stanovených Zadavatelem. Pokud bude nabídka v této podobě podána Zadavateli, bude při posouzení vyřazena. | [13 empty] | CELKOVÁ MAXIMÁLNÍ CENA za celou VZ v Kč BEZ DPH | CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH
V případě, že se dodavatel při předání zboží na některá uvedená tel. čísla nedovolá, bude v takovém případě volat tel. 377 631 307, 377 631 320. | [13 empty] | 495000 | 0