## Laboratorní a měř. technika
Laboratorní a měřicí technika (III.) 044 - 2018 | [10 empty] | Priloha_c_1_Kupni_smlouvy_technicka_specifikace_044_-_2018
Vyplní se automaticky
Vyplní dodavatel
[5 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [6 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL]
Položka | Název | Množství | Měrná jednotka [MJ] | Popis | Obchodní název + typ + délka záruky | Financováno z projektových finančních prostředků | Pokud financováno z projektových prostředků, pak DODAVATEL uvede NA FAKTURU NÁZEV A ČÍSLO DOTAČNÍHO PROJEKTU | Kontaktní osoba k převzetí zboží | Místo dodání | Maximální cena za jednotlivé položky v Kč BEZ DPH (počet MJ x maximální cena) | MAXIMÁLNÍ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč bez DPH | VYHOVUJE / NEVYHOVUJE
1 | Pulzní generátor pro tvorbu digitálních datových signálů | 1 | ks | min. 1 kanál frekvenční rozsah 20 MHz - alespoň 3,2 GHz frekvenční rozlišení 1 Hz, přesnost 50 ppm náhodný jitter lepší než 10 ps RMS přechodový čas kratší než 60 ps (20 - 80%) min. šířka pulsu 100 ps velikost amplitudy pulsu 50 mV až 2 V, podpora LVDS možnost emulace jitteru generovaného signálu generování dat v různých formátech paměť generovaného datového toku min. 10 Mbit generování PRBS sekvencí komunikační rozhraní (např. GPIB, LAN, USB) + software na ovládání z PC Přístroj může být nový nebo repasovaný. |  | ANO | Inženýrské aplikace fyziky mikrosvěta CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000766 | Ing. Pavel Broulím tel.: 37763 4270 | FEL, Univerzitní 26, 306 14 Plzeň, EL503 | 909000 | 909000 |  | 0
Informace pro dodavatele: Pokud se dodavateli při zadávání jednotkových cen objeví text - "NEVYHOVUJE", znamená to překročení stanovené maximální nepřekročitelné nabídkové ceny, a to znamená nesplnění podmínek stanovených Zadavatelem. Pokud bude nabídka v této podobě podána Zadavateli, bude při posouzení vyřazena. | [10 empty] | CELKOVÁ MAXIMÁLNÍ CENA za celou VZ v Kč BEZ DPH | CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH
V případě, že se dodavatel při předání zboží na některá uvedená tel. čísla nedovolá, bude v takovém případě volat tel. 377 631 307, 377 631 320. | [10 empty] | 909000 | 0