## Laboratorní a měř. technika
Laboratorní a měřicí technika (III.) 048 - 2018 | [10 empty] | Priloha_c_1_Kupni_smlouvy_technicka_specifikace_048_-_2018
Vyplní se automaticky
Vyplní dodavatel
[5 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [6 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL]
Položka | Název | Množství | Měrná jednotka [MJ] | Popis | Obchodní název + typ | Financováno z projektových finančních prostředků | Pokud financováno z projektových prostředků, pak DODAVATEL uvede NA FAKTURU NÁZEV A ČÍSLO DOTAČNÍHO PROJEKTU | Kontaktní osoba k převzetí zboží | Místo dodání | Maximální cena za jednotlivé položky v Kč BEZ DPH (počet MJ x maximální cena) | MAXIMÁLNÍ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč bez DPH | VYHOVUJE / NEVYHOVUJE
1 | Míchačka magnetická s ohřevem | 1 | ks | Míchačka magnetická s ohřevem včetně tepelného čidla a stativu. Výkon topení: 500 až 700 W Otáčky: 80 – 1500 otáček / min. Teplota desky: max. 380 °C Rozměr desky: max. 200 x 200 mm Provozní režim: časovač i trvalý chod Digitální regulace otáček a teploty. Digitální LCD displej. Paměť posledních nastavených parametrů. |  | ANO | Název projektu: PUNTIS Číslo projektu: LO1506 | RNDr. Milan Kubásek tel.: 732 676 359 | ZČU v Plzni, budova NTIS, Technická 8, 306 14 Plzeň | 13000 | 13000 |  | 0
Informace pro dodavatele: Pokud se dodavateli při zadávání jednotkových cen objeví text - "NEVYHOVUJE", znamená to překročení stanovené maximální nepřekročitelné nabídkové ceny, a to znamená nesplnění podmínek stanovených Zadavatelem. Pokud bude nabídka v této podobě podána Zadavateli, bude při posouzení vyřazena. | [10 empty] | CELKOVÁ MAXIMÁLNÍ CENA za celou VZ v Kč BEZ DPH | CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH
V případě, že se dodavatel při předání zboží na některá uvedená tel. čísla nedovolá, bude v takovém případě volat tel. 377 631 307, 377 631 320. | [10 empty] | 13000 | 0