## Laboratorní a měř. technika
Laboratorní a měřicí technika (III.) 047 - 2018 | [11 empty] | Priloha_c_1_Kupni_smlouvy_technicka_specifikace_047_-_2018_NOVA
Vyplní se automaticky
Vyplní dodavatel
[5 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [7 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL]
Položka | Název | Množství | Měrná jednotka [MJ] | Popis | Obchodní název + typ | Fakturace | Financováno z projektových finančních prostředků | Pokud financováno z projektových prostředků, pak DODAVATEL uvede NA FAKTURU NÁZEV A ČÍSLO DOTAČNÍHO PROJEKTU | Kontaktní osoba k převzetí zboží | Místo dodání | Maximální cena za jednotlivé položky v Kč BEZ DPH | MAXIMÁLNÍ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč bez DPH | VYHOVUJE / NEVYHOVUJE
1 | Míchačka hřídelová | 1 | ks | Možnost nastavení druhu pohybu rotoru. Rotační pohyb: minimální rozsah otáček [ot./min.] 40 - 1000. Čas [s] 0 - 250. Reciproční pohyb: minimální úhel otočení [°] 0 - 360 (přírůstek 30°). Čas [s] 0 - 250. Vibrační pohyb: minimální úhel otočení [°] 0 - 5 (přírůstek 1°). Čas [s] 0 - 5. Minimální rozsah viskozity míchané kapaliny 1000 – 10000. Časovač v minimálním rozsahu 1 minuta – 24 hod. Maximální rozměry zařízení 150x450x300 mm. Maximální hmotnost 3 kg. Součástí dodávky bude příslušenství: míchadlo odstředivé, míchadlo kotvové, míchadlo vrtulové (3 lopatky), míchadlo pádlové, dvojitá svorka a stojan včetně tyče o max. rozměrech 40 x 30 x 870 mm. |  | Společná faktura | ANO | projekt č. 201 Mategra – Pokročilé porézní biomateriály funkcionalizované kmenovými buňkami pro zlepšení osseointegrace implantátů | Ing. Tomáš Kovářík, Ph.D. Tel.: 37763 4808 | Veleslavínova 42, 301 00 Plzeň, Centrum nových technologií a materiálů, místnost VC120 | 30000 | 30000 |  | 0
2 | Magnetická míchačka s ohřevem | 1 | ks | Minimální rozsah otáček 100 - 1300 (1/min.). Minimální rozsah teploty desky 20 – 250 °C. Regulovatelnost desky s digitálním displejem. Míchané množství vody 15 litrů a více. Zatížení 20 kg a více. Maximální rozměry (šxhxv) 190x290x100 mm. Výkon ohřevu [W] 800, Krytí IP 32. Možnost připojení teplotního čidla Pt1000. Teplotní čidlo Pt 1000 je součástí dodávky. Držák teplotního čidla Pt 1000 je součástí dodávky. | [6 empty] | 25000 | 25000 |  | 0
Informace pro dodavatele: Pokud se dodavateli při zadávání jednotkových cen objeví text - "NEVYHOVUJE", znamená to překročení stanovené maximální nepřekročitelné nabídkové ceny, a to znamená nesplnění podmínek stanovených Zadavatelem. Pokud bude nabídka v této podobě podána Zadavateli, bude při posouzení vyřazena. | [11 empty] | CELKOVÁ MAXIMÁLNÍ CENA za celou VZ v Kč BEZ DPH | CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH
V případě, že se dodavatel při předání zboží na některá uvedená tel. čísla nedovolá, bude v takovém případě volat tel. 377 631 307, 377 631 320. | [11 empty] | 55000 | 0