## Laboratorní a měř. technika
Laboratorní a měřicí technika (III.) 056 - 2018 | [10 empty] | Priloha_c_1_Kupni_smlouvy_technicka_specifikace_056_-_2018
Vyplní se automaticky
Vyplní dodavatel
[5 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [6 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL]
Položka | Název | Množství | Měrná jednotka [MJ] | Popis | Obchodní název + typ | Financováno z projektových finančních prostředků | Pokud financováno z projektových prostředků, pak dodavatel uvede na fakturu název a číslo dotačního projektu | Kontaktní osoba k převzetí zboží | Místo dodání | Maximální cena za jednotlivé položky v Kč BEZ DPH | MAXIMÁLNÍ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč bez DPH | VYHOVUJE / NEVYHOVUJE
1 | Ruční termokamera | 1 | ks | Rychlé snímání velkých ploch. Rozlišení snímače: min. 120 × 90 (10 800 pixelů). Teplotní rozsah min. -10 až +350 °C. Zorné pole: min. 35° x 26°. Funkce prolínání IR obrazu s obrazem ve viditelném spektru. Lithium-iontová baterie s identifikátorem stavu nabití a min. výdrží 4 h. Síťový provoz prostřednictvím dodaného zdroje napájení. Interní paměť min. 4 GB a volitelná paměťová karta. Zachycování obrazu jednou rukou, kontrola obrazu a možnosti ukládání. Formáty obrazových souborů: neradiometrické (.bmp) nebo (.jpeg) nebo plně radiometrické (.is2). Formát souborů exportovaných softwarem: BMP, DIB, GIF, JPE, JFIF, JPEG, JPG, PNG, TIF a TIFF. Odesílání snímků pomocí WiFi. Kompatibilita se softwarem SmartView. Součástí dodávky: brašna nebo kufr. |  | ANO | Název projektu: Technologie aditivní výroby kovových dílů Číslo projektu: TH03020130 | doc. Ing. Václav Kotlan, Ph.D. Tel.: 37763 4651 | ZČU v Plzni, Univerzitní 26, 306 14 Plzeň, Fakulta elektrotechnická, EK 613 | 33000 | 33000 |  | 0
Informace pro dodavatele: Pokud se dodavateli při zadávání jednotkových cen objeví text - "NEVYHOVUJE", znamená to překročení stanovené maximální nepřekročitelné nabídkové ceny, a to znamená nesplnění podmínek stanovených Zadavatelem. Pokud bude nabídka v této podobě podána Zadavateli, bude při posouzení vyřazena. | [10 empty] | CELKOVÁ MAXIMÁLNÍ CENA za celou VZ v Kč BEZ DPH | CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH
V případě, že se dodavatel při předání zboží na některá uvedená tel. čísla nedovolá, bude v takovém případě volat tel. 377 631 307, 377 631 320. | [10 empty] | 33000 | 0